Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3359 - 7.5.1987 / Khk/181 - 13.12.1983

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 27 Mart 2002 - Sayı: 24708

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, gruplandırılmasına, gruplarının değiştirilmesine, amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

Bu Yönetmelik; Devlet'e, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait hastaneleri kapsar. Madde 2- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.1) Bu Yönetmelik; Devlet'e, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu tüzelkişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişileri ile vakıf üniversitelerine ait hastaneleri kapsar. 

Bu Yönetmeliğe tabi olmayan yataklı tedavi kurumlarının açılma, tesis, hizmet, personel ve kapanma durumları ile diğer durum değişikliklerinin ilgili kamu tüzel kişilerince Sağlık Bakanlığına 

bildirilmesi ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin Bakanlığa verilmesi zorunludur. 

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 ncü maddesi ile 9 ncu maddesinin (c) bendine ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünü,

e) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,

f) Özel hastane: Bu Yönetmelik kapsamına giren gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait olup, ayakta ve yatarak muayene, tahlil, tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilen ve en az on yatak kapasitesi olan tedavi kuruluşlarını,

g) Komisyon: 10 ncu ve 11 inci maddelerde düzenlenen Özel Hastaneler Teknik Komisyonunu,

h) Uzmanlık dalı: 18/4/1973 tarihli ve 14511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirlenmiş olan tıpta uzmanlık alanlarını, h) (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.2) Uzmanlık dalı: Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş olan uzmanlık alanlarını, 

Özel hastanelerin, bu madde uyarınca gruplandırılması ve bunda esas alınacak puanlama kriterleri, Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.

ı) Ruhsat: Özel hastanelerin faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,

i) (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.2) Kadrolu uzman tabip/Kadrolu tabip: Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda veya ilgili mevzuata göre başkaca özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmayıp, özel hastanede iş akdine dayalı olarak tam gün çalıştırılmak üzere istihdam edilen uzman tabip veya tabibi,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hastanelerin Türleri, Temel Özellikleri ve Gruplandırılması

Türler

Madde 5- Özel hastaneler, faaliyet alanlarına, hizmet birimlerine, yatak kapasitelerine, teknolojik donanımlarına ve hizmet verilen uzmanlık dallarının nitelik ve sayısına göre, genel hastaneler ve özel dal hastaneleridir. 

Genel Hastaneler

Madde 6- Bu Yönetmelik ile öngörülen asgari bina, tesis, hizmet ve personel standartlarını haiz; birden fazla uzmanlık dalında sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı olup hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler ile acil ve yoğun bakım üniteleri, radyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları bulunan ve tam gün faaliyet gösteren özel hastanelerdir.

Genel hastaneler, aşağıda belirtilen asgari standartlar ve EK-1'deki Özel Hastaneler Gruplandırma Formunda detayları belirlenen puanlama kriterleri esas alınarak, aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

a) A Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az elli olan,en az beş farklı dahili ve beş farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli ve günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan diğer bütün teşhis ve tedavi birimlerini ve ayrıca asgari radyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.

b) B Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi otuz ila elli arasında olan, en az dört farklı dahili ve dört farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan bir veya birden fazla teşhis ve tedavi birimini ve radyoloji, biyokimya, patoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.

c) C Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi on ila otuz arasında olan en az üç farklı dahili ve üç farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle ayakta ve yatarak, acil ve yoğun bakım üniteleri ile radyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları desteğiyle muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren genel hastanelerdir. 

Madde 6- (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.3) Bu Yönetmelik ile asgari olarak öngörülen bina, tesis, hizmet ve personel standartlarını haiz; birden fazla uzmanlık dalında sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı olup hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler ile acil ve yoğun bakım üniteleri, radyoloji laboratuvarı ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen hastane gruplarına göre biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları bulunan, tam gün faaliyet gösteren özel hastanelerdir.

Genel hastaneler; aşağıda belirtilen asgari standartlar ve Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ'de belirlenen puanlama kriterleri esas alınarak, aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

a) A-1 Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az elli olan, en az beş farklı dahili ve beş farklı cerrahi uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli ve günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan diğer bütün teşhis ve tedavi birimlerini ve ayrıca asgari radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.

b) A-2 Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az otuz olan ve en az dört farklı dahili ve dört farklı cerrahi uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan bir veya birden fazla teşhis ve tedavi birimini ve radyoloji ünitesi ile hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir.

c) A-3 Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az on olan ve en az iki farklı dahili ve iki farklı cerrahi uzmanlık dalında kadrolu uzman tabip çalıştıran ve radyoloji ünitesi ile hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarını bünyesinde bulundurmak suretiyle muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren genel hastanelerdir.

Özel hastanelerin, bu madde uyarınca gruplandırılması ve bunda esas alınacak puanlama kriterleri, Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir. 

Özel Dal Hastaneleri

Özel dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet vermek üzere, hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından her birinde tam gün kadrolu en az üç uzman tabip ile bu uzmanlık dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dalları için en az bir kadrolu uzman tabip çalıştırılan, gelişmiş teknolojik donanım ve personel desteği ile sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, üniteler ve laboratuvarlar ile acil ünitesi ve radyoloji laboratuvarı bulunan ve tam gün faaliyet gösteren en az on yatak kapasitesi olan özel hastanelerdir. Madde 7- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.4) Özel dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet vermek üzere, hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından her birinde kadrolu en az iki uzman tabip ile bu uzmanlık dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dalları için en az bir kadrolu uzman tabip çalıştırılan, gelişmiş teknolojik donanım ve personel desteği ile sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, üniteler ve laboratuvarlar ile acil ünitesi ve radyoloji laboratuvarı bulunan ve tam gün faaliyet gösteren en az on yatak kapasitesi olan özel hastanelerdir. 

Özel dal hastanelerinin faaliyet göstereceği uzmanlık dalının veya dallarının gereklerine göre 6 ncı maddedeki esaslar gözönüne alınmak suretiyle (A), (B) ve (C) grubu olarak gruplandırılma kriterleri, bunların acil ünitelerinin taşıması gereken asgari standartlar ve gruplarına göre bulunması gereken laboratuvarlar, Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve bu Yönetmeliğe EK olarak yayımlanır. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.4) Özel dal hastanelerinin faaliyet göstereceği uzmanlık dalının veya dallarının gereklerine göre, 6 ncı maddeki esaslar gözönüne alınmak suretiyle (A-1), (A-2) ve (A-3) grubu olarak gruplandırılma kriterleri Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile; bunların acil ünitelerinin taşıması gereken asgari standartlar ve gruplarına göre bulunması gereken laboratuvarlar, Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve bu Yönetmeliğe ek olarak yayımlanır. 

İKİNCİ KISIM

Kuruluş ve Bina Alt Yapı Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM

Yer Seçimi, Ön İzin ve Bina Durumu

Yer Seçimi

Madde 8- Özel hastaneler; imar ile ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olan, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden uzak, ulaşım şartları özel olarak incelenmiş ve bu durum İl Trafik Komisyonu raporu ile belgelenmiş olup 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenen asgari genişlikte olan, 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğine göre yeterli otopark yeri ayırılan ve fen, sağlık ve afet şartları bakımından imar ile ilgili mevzuata uygun ve yeterli yeşil alana sahip bulunan alanlarda kurulabilir. 

Ön İzin

Madde 9- Ön izin için; hastane yerleşiminin projesini hazırlayan mimar; özel hastane belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye, şayet, mücavir alan dışında ise Valilik tarafından onaylanmış 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı; 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve mühendislik hizmetlerini gösterir projeler ile birlikte müdürlük kanalıyla Bakanlığa başvurulur.

İmar ile ilgili mevzuata uygun olarak, birinci fıkrada belirtilen yetkili mercilerce projeler onaylandıktan sonra, özel hastane yapılacak yerin 8 inci maddedeki şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde, Bakanlıkça ön izin verilir.

Bakanlık tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında avan projelerde zorunlu bir değişikliğin meydana gelmesi halinde ve ruhsat yenileme, yeniden ruhsat, tadilat ve ilave ruhsat taleplerinde de bu hüküm uygulanır. (Değişik 3. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.5) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında avan projelerde bir değişikliğin meydana gelmesi, ruhsat yenileme, yeniden ruhsat, tadilat ve ilave ruhsat taleplerinde ve ruhsatlı hastanelere ilave bina inşa edilmesi halinde de bu hüküm uygulanır. Başka amaçla inşa edilmiş binaların özel hastane binasına dönüştürülmesi halinde, dönüştürme ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan ön izin alınması zorunludur. 

(Ek fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.5) Ön izin verilmesi için yapılan talepler, başvuru belgelerinde usulsüzlük veya noksanlık bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

Bina Durumu

Madde 10- Özel hastanelerin, imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip yapı kullanma izni belgesi almış olan binalarda kurulması zorunludur.

Başka amaçla yapılmış olan yapılar, sonradan özel hastane binasına dönüştürülemez ve özel hastane olarak kullanılamaz. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.6) Başka amaçla yapılmış olan yapılar, 8 inci maddedeki şartları taşıması ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan ön izin alınması kaydıyla, özel hastane binasına dönüştürülebilir. 

Özel hastanenin tıbbi hizmet birimleri, tıbbi hizmetleri engelleyecek tarzda ve hastane binasının veya bina kompleksinin uzağında tesis edilemez.

Özel hastaneler müstakil binalarda kurulur. Özel hastane binasında hasta ve hasta sahiplerine hizmet sunan hastane birim ve müştemilatı dışında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve binanın bir kısmı, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz ve devredilemez. (Değişik 2. cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.6) Özel hastane binasında hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet sunan hastane birim ve müştemilatı dışında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve binanın bir kısmı, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz ve devredilemez. 

Ancak, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çiçekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satınalınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. (Değişik 1. cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.6) Ancak, hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çiçekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satınalınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bunlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hastaneler Teknik Komisyonu

Komisyonun Teşkili

Madde 11- Özel hastanelerin ruhsat başvurularının ve ruhsatlarındaki değişiklik taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunların açılmaları, gruplandırılmaları, denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Bakanlıkça bir Özel Hastaneler Teknik Komisyonu oluşturulur.

Bakanlık, gerekli gördüğünde, ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve değerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir. 

Komisyon, Genel Müdürün başkanlığında;

a) Tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin klinik şeflerinden olmak üzere, cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reanimasyon dallarından birer kişi;

b) Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci,

c) Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci,

d) Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığından bir mimar,

e) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir temsilci,

f) Özel hastaneler alanında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci,

olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. 

Özel dal hastanesi ile ilgili işlem yapılan hallerde, özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından (a) bendindeki niteliği haiz bir üyenin Komisyona ayrıca iştiraki sağlanır. Bu üye ile (a) ve (f) bendlerinde belirtilen üyeler Bakanlıkça seçilir ve ayrıca birer yedek üye belirlenir.

Komisyonun seçilmiş üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. Seçilmiş üyelerden kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın üç defa üst üste toplantılara katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine Bakanlıkça aynı nitelikleri taşıyan yeni bir üye seçilir. 

Komisyonun Çalışma Usulü

Madde 12- Komisyon; ihtiyaca ve Bakanlığın daveti üzerine Başkan tarafından önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre toplanır. Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. (Değişik 2. cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.7) Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. 

Komisyon, en az yedi üyenin katılımı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.

Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

Komisyon, gerektiğinde yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere, asıl veya yedek üyelerden alt komisyonlar oluşturabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Ruhsata Esas Belgeler, Başvurunun İncelenmesi ve Ruhsatlandırma

Başvuru ve Ruhsata Esas Belgeler

Madde 13- Özel hastaneler, Bakanlığın izni ile açılır ve ruhsatlandırılır. Özel hastane açmak isteyenler, bu Yönetmeliğe göre hangi tür özel hastane açacaklarını da belirten bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valiliğe başvururlar. 

Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,

b) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya Valilik tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler,

c) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi,

d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya vakıf tarafından açılacak ise, vakıf senedinin noter tasdikli bir örneği, 

f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,

g) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu,

h) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin noter tasdikli örneği,

ı) Mesul müdür ile ilgili olarak;

1) Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,

2) İki yılı kamuya ait hastanelerde olmak üzere en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belgeler, 2) (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.8) Türkiye'de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgeler, 

3) Resmi veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,

4) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

5) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,

6) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

7) Adli sicil kaydı,

8) Tabip odası kayıt belgesi, 

j) 42 nci madde uyarınca hazırlanmış olan üç nüsha iç hizmet yönergesi,

k) Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satınalınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,

l) EK-3'de gösterilen kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden liste ve bunlarla yapılmış olan sözleşmelerin aslı veya noter tasdikli örneği, l) (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.8) Başvuru dosyasının Komisyonun incelemesine sunulması aşamasında ibraz edilmek üzere; EK-3'de gösterilen kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden Müdürlükçe onaylanmış liste ve uzman tabip ve tabiplerle yapılmış olan sözleşmelerin aslı veya noter tasdikli örneği, 

m) EK-4'e göre bulunması zorunlu tıbbi araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri,

n) EK-5'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi. 

Başvurunun Müdürlükçe İncelenmesi

Madde 14- 13 üncü maddeye göre yapılan başvuru, müdürlük tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve noksanlıklar var ise, özel hastane açma talebinde bulunanlara bildirilir. Başvuru dosyasında noksanlık yok ise, başvuru dosyası valilik yazısı ekinde Bakanlığa gönderilir. 

Aşağıdaki belgeler de Bakanlığa gönderilen evraka eklenir:

a) İl Sağlık Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istediği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbi ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbi donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu,

c) Müdürlük ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce EK-9'a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor. 

Ruhsatlandırma

Madde 15- Bakanlığa intikal ettirilen başvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinde incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. Komisyon tarafından 13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve değerlendirilen başvuru dosyasının uygun bulunması halinde, özel hastaneye Bakanlık tarafından özel hastane ruhsatnamesi düzenlenir. Ruhsatlandırılması uygun görülmeyen dosyalar, eksiklikleri giderilmek üzere müdürlüğe iade edilir.

Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten başlayarak altı ay içinde hasta kabul ve tedavisine başlamayan özel hastanelerin ruhsatının hükmü kalmaz ve ruhsatname Bakanlıkça geri alınır. 

(Ek fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.9) Özel hastanelerin ruhsatlandırılma işlemleri, özel hastanenin fiziki noksanlığı ve başvuru belgelerinde eksiklik bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Standartları

Mesul Müdür

Madde 16- Özel hastanelerin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür. Özel dal hastanelerinin mesul müdürlerinin, hastanenin ana faaliyet alanı ile ilgili uzmanlık dalından bir uzman tabip olması şarttır. 

Özel hastanenin Bakanlık ve müdürlük ile ilgili bulunan bütün iş ve işlemlerinde birinci derecede muhatap, mesul müdürdür. 

Mesul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:

a) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiye'de sanatını yapmaya mezun olmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c) İki yılı kamuya ait hastanelerde olmak üzere en az beş yıl Türkiye'de tabip olarak çalışmış olmak, c) (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.10) En az beş yıl Türkiye'de tabip olarak çalışmış olmak, 

d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapse veya yüz kızartıcı suçlar yüzünden hapse mahkum veya 21/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastahaneler Kanununun 38 inci ve 39 uncu maddeleri uyarınca mesul müdürlükten yasaklı olmamak,

e) İlgili tabip odasına kayıtlı olmak.

Özel kanunlara göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasakları süresince özel hastanelerde mesul müdürlük yapamazlar. 

Mesul Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 17- Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Özel hastanenin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek,

b) Gerektiğinde, ruhsatlandırma ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

c) Özel hastanenin ruhsatlandırılmasından sonra, her türlü personel, bina, tesis, grup ve tür değişikliklerini müdürlüğe bildirmek,

d) Özel hastane adına belge onaylamak,

e) Bakanlık ve müdürlük ile ilgili olan her türlü muhabere ve yazışmaları yürütmek,

f) Özel hastanenin personel ve hizmet kalite standartlarını korumak ve geliştirmek,

g) Özel hastane bünyesinde kurulan ve sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırılması gereken eczane, laboratuvar, diyaliz merkezi, organ ve doku nakli merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi ve genetik hastalıklar tanı merkezi gibi ünite veya merkezlerin ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek,

h) Özel hastanenin tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak,

ı) Özel hastanenin denetim defterini muhafaza etmek,

i) Denetimler sırasında denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri hazır hale getirmek,

j) Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken bütün tedbirleri almak,

k) Özel hastane hizmetlerinin tam gün esasına göre sürekli ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak ve nöbet sisteminin düzenli olarak işlemesini takip ve kontrol etmek,

l) Özel hastanenin türüne, yatak sayısına, personel mevcuduna ve iş hacmine göre tesis edilen tıbbi, idari, mali ve teknik destek birimleri arasında koordineli ve uyumlu çalışmayı temin etmek,

m) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine aynı şartları taşıyan bir tabip bırakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kaydıyla derhal ilgili müdürlüğe bilgi vermek ve izin süresi hiçbir şekilde bir yıl içerisinde toplam üç ayı geçmemek şartıyla iznin bir haftadan fazla sürdüğü hallerde müdürlükten izin almak,

n) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca bildirimi zorunlu olan hastalıklar ile adli vakaları müdürlüğe ve gerekli diğer mercilere bildirmek,

o) Özel hastanede görev yapan bütün personelin HIV ve hepatit testleri başta olmak üzere gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak,

ö) Özel hastanenin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve hastane enfeksiyonlarından korunma için gereken bütün tedbirleri almak,

p) Hastaların tedavileri için dışarıdan tabip istenilmesi halinde ilgili tabibi kuruma davet etmek,

r) Sağlık ile ilgili mevzuat ile öngörülen ve Bakanlıkça belirlenen diğer görevleri yapmak. 

Mesul Müdürün Değişmesi

Madde 18- Mesul müdürün görevden alınması, istifası, mesul müdürlük şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde; hastanenin sahibi tarafından, en geç bir ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan yeni bir mesul müdür görevlendirilecek gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilmek üzere müdürlüğe verilir. Yeni mesul müdür adına Bakanlıkça mesul müdürlük belgesi düzenlenir.

Mesul müdürün değişmesi halinde, özel hastaneye yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak yürütmek üzere, 16 ncı maddede öngörülen şartları taşıyan bir vekil tabip görevlendirilerek müdürlüğe bilgi verilir. 

Diğer Personel

Madde 19- Özel hastanelerde çalıştırılması gereken diğer personelin asgari sayıları ve nitelikleri, EK-3'de gösterilmiştir. Madde 19- (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.11) Özel hastaneler, ruhsatlarında kayıtlı olan kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgari sayıları ile nitelikleri EK-3'te belirtilen personeli ve klinik uzmanlarını, kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar. Ancak, laboratuvarlarda çalışan uzmanların kadrolu uzman tabip olarak çalıştırılması zorunlu değildir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hizmet ve Fiziki Alt Yapı Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM

Özel Hastanenin Hizmet Üniteleri ve Nitelikleri

Hasta Odaları

Madde 20- Hasta odalarının, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda, taban ve duvarlarının düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli olmaları şarttır.

Hasta odalarının kapı genişliği, en az bir metre on santimetre olarak; hasta odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenir.

Birden fazla hasta yatağı bulunan odaların, hasta yatağı başına düşen asgari alan ölçülerine uygun olmak kaydıyla, gerektiğinde kullanılmak üzere raylı sistemle bölünebilir olmaları gerekir.

Bodrum ile zemin katta ve doğrudan gün ışığı almayan bölümlerde hasta odası olamaz. (Değişik 4. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.12) Doğrudan gün ışığı almayan, ziyaretçilerin ve hastane personelinin yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve istirahatını olumsuz tarzda etkileyecek mekanlarda hasta odası olamaz. 

Özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgari bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı hasta odaları tesis edilir. 

Hemşire İstasyonları

Madde 21- Özel hastanelerde, hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere; yataklı hasta katlarında, koridor ve hasta odalarına hakim bir konumda ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu kurulması şarttır. 

Hasta Başına Ayırılacak Alanlar

Madde 22- Özel hastanelerde yatacak hastalar için hasta odalarında hasta yatağı başına ayırılması gereken asgari alan ölçüleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Tek yataklı hasta odaları en az dokuz metrekare,

b) Birden çok yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yedi metrekare,

c) Çocuk hastalar için ayrılmış olan odalar, hasta başına en az altı metrekare,

d) Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az oniki metrekare ve birden çok yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare,

e) Yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az oniki metrekare. 

f) (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.13) Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az altı metrekare.

Poliklinik Muayene Odası

Madde 23- Özel hastane ruhsatında kayıtlı her uzmanlık dalı için, yeterli sayıda muayene odası ayırılır. Poliklinik muayene odalarında hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin ve ortopedi ve travmatoloji polikliniğinde, muayene odası ile bağlantılı bir alçı odasının bulunması gerekir. (Değişik 3. cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.14) Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir. 

Ameliyathane

Madde 24- Özel hastanelerde, cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile uyutma ve uyandırma üniteleri bulunur.

Ameliyathanelerin, aseptik ve septik müdahaleler için ayrı ayrı olması ve sterilizasyon şartlarını taşıması gerekir.

Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminlerinin, dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılmış olması şarttır.

Kardiyovasküler cerrahi ameliyathanelerinin cerrahi müdahale uygulanan alanının asgari kırkbeş metrekare ve tavan yüksekliğinin üç metre elli santimetre; diğer ameliyathanelerin cerrahi müdahale uygulanan alanının asgari otuz metrekare, tavan yüksekliğinin üç metre elli santimetre ve ameliyathane içerisinde bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.

Ameliyathanelerde yarı ve tam steril koridorlar oluşturulur ve kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma odaları bulunur.

Ameliyathanenin tam steril alanlarında dışa açılan pencere ve kapı bulunmaması ve bu alanın, hijyenik klima sistemi ile havalandırılması şarttır.

Sadece cerrahi dallar dışındaki uzmanlık dallarında hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde, ameliyathane bulunması zorunlu değildir. 

Yoğun Bakım

Özel hastanelerde mevcut cerrahi ve dahili uzmanlık dallarının gereklerine uygun olarak, koroner, kardiyovasküler, yenidoğan, dahili ve cerrahi yoğun bakım üniteleri ile her yoğun bakım ünitesi için en az iki yatak bulunması gerekir. Madde 25- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.15) Özel hastanelerde birisi cerrahi, birisi dahili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulması zorunludur. Ayrıca, mevcut diğer uzmanlık dallarının gereklerine uygun olarak kurulacak koroner yoğun bakım ünitesi için en az bir yatak, kardiyovasküler ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri için en az ikişer yatak bulunması gerekir. 

Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personelince hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekan oluşturulur.

Yoğun bakım ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin kullandığı hastane alanları ile doğrudan bağlantısı olamaz.

Hasta başı monitörizasyon ve tıbbi gaz sistemi bulunması ve zemin ve duvar kaplamalarının antibakteriyel olması şarttır.

Yoğun bakım üniteleri de ameliyathaneler gibi havalandırılırlar.

Yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise, kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayırılır. 

(Ek fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.15) Yenidoğan yoğun bakım yatakları hariç olmak üzere, birinci fıkrada belirtilen yoğun bakım yatakları özel hastane kadro yatak sayısına dahil edilir.

Acil Ünitesi

Madde 26- Acil ünitesinin; özel hastanenin ana girişinden ayrı, kolay ulaşılabilir, ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkışına elverişli ve uygun eğimli sedye rampası bulunan bir girişinin olması gerekir.

Acil ünitesi; personel ve tıbbi cihaz donanımı, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulması sağlanacak şekilde yapılandırılır.

Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odası, bir adet müdahale odası ile müşahade odası, güvenlik hizmetinin verilebileceği bir mekan ve bekleme yeriyle bağlantılı erkek ve kadınlar için birer tuvalet ve lavabo bulunur.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası ile bağlantılı alçı odası ayrıca düzenlenir. (Değişik 4. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.16) Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası veya ortopedi polikliniği muayene odası ile bağlantılı olmak üzere en az bir alçı odası ayrıca düzenlenir. 

Eczane

Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur. Madde 27- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.17) Yatak sayısı elli ve altında olan özel hastaneler ile özel dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur. Ancak, artan her elli yatak için on metrekare ilave alana sahip bulunması gerekir. 

Yatak sayısı elliye kadar olan özel hastanelerin eczanesinin, depo alanları hariç olmak üzere en az otuz metrekare ve artan her yüz yatak için on metrekare ilave alana sahip bulunması şarttır. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.17) Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerce eczane açılmak istenmesi halinde bu eczanenin, depo alanları hariç olmak üzere en az yirmi metrekare olması şarttır. 

Özel hastane eczaneleri, bodrum katı dışında bulunur ve uygun şartlarda havalandırılmaları ve aydınlatılmaları sağlanır. 

Laboratuvarlar

Özel hastanelerde, bu Yönetmelikteki özel hastane gruplarına göre belirlenen laboratuvarlar ile genel hastanelerde en az 300 mA ve özel dal hastanelerinde en az 100 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuvarının ve ayrıca, uzmanlık dallarının gerektirdiği diğer laboratuvarların bulunması zorunludur. Madde 28- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.18) Özel hastanelerde, bu Yönetmelikteki özel hastane gruplarına göre belirlenen laboratuvarlar ile genel hastanelerde en az 300 mA ve özel dal hastanelerinde en az 100 mA gücünde röntgen cihazının ve ayrıca her hastanede en az bir adet seyyar röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuvarı ile Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen uzmanlık dallarının gerektirdiği diğer laboratuvarların bulunması zorunludur. 

Özel hastanelerde bulundurulması zorunlu laboratuvarlar, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu hükümlerine göre ilgili uzmanlık dalında birer uzmanın sorumluluğunda Bakanlıkça ruhsatlandırılırlar.

Radyoloji laboratuvarları için 7/9/1985 tarihli ve 18861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alınması ve bunların, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili uzmanın sorumluluğunda Bakanlık tarafından ruhsatlandırılması zorunludur. 

Numune Alma Odası

Madde 29- Özel hastanelerde, tabip tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastanın kan, gaita veya idrarının alınmasına uygun poliklinik ve labaratuvarlara yakın, hijyen şartlarına sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir numune alma odası bulunur. 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

Madde 30- Özel hastanelerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına mahsus ve ameliyathane ile doğrudan bağlantılı olan bir merkezi sterilizasyon ünitesi bulunması şarttır.

Merkezi sterilizasyon ünitesi, kirli malzeme girişi ve kirli alan ile sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra steril malzeme çıkışı olan temiz alan olmak üzere iki bölümden oluşur. 

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hastanelerin Diğer Birim ve Alanları

Merdiven, Koridor ve Asansörler

Madde 31- Katlar arasındaki merdivenlerin, sedye ile hasta çıkarabilecek nitelikte en az bir metre elli santimetre genişlikte olması şarttır. Merdiven rıhtları, özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir ve hastane girişine özürlüler için uygun eğimli rampa yapılır.

Hastanelerin bütün katlarında koridor genişlikleri en az iki metre olur ve koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur.

Özel hastanelerde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az %70'i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına göre imal edilmiş en az iki asansör bulunması ve asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması şarttır.

Hasta asansörü kuyu boşluğu ölçüsünün, Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması gerekir.

Birden fazla katı olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da zorunludur. 

Isıtma, Havalandırma ve Aydınlatma

Madde 32- Özel hastanelerin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir.

Özel hastanelerde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur. Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.

Enfeksiyon riski taşıyan hastaların yatırıldığı yoğun bakım ve hasta odaları da dahil olmak üzere, ameliyathane ve steril hacim yerlerinde steril şartların ve yeterli havalandırmanın sağlanması için hijyenik klima santralı yaptırılması zorunludur. 

Tıbbi Atıklar ve Çöpler

Madde 33- Özel hastanelerde, tıbbi atıklar ve çöpler için 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır ve tıbbi ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp odaları tesis edilir.

Yatak sayısı elli ve üzerinde olan özel hastanelerin tıbbi atık odalarının soğutma sisteminin olması ve yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıkların, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tabi tutulmaları şarttır. 

Lavabo, Tuvalet ve Banyolar

Madde 34- Özel hastanelerde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur.

Özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgari bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunur. Poliklinik katında en az bir adet özürlü tuvaletinin bulunması da şarttır. 

Morg

Madde 35- Özel hastanelerde, ölü koymaya, yıkamaya ve gerektiğinde otopsi yapmaya uygun bir morg bulunması zorunludur. Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerde soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolabı bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabı ilave edilir. Morg alanının, ölü muhafaza dolabı dahil olmak üzere, asgari yirmi metrekare genişlikte olması şarttır.

Morg; bodrum katta, hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde yapılır ve morg çıkışı, özel hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı olarak düzenlenir. 

Mutfak ve Çamaşırhane

Madde 36- Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olması gerekir.

Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerlerinin ayrı olması ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulması şarttır.

Çamaşırhanenin; kirli çamaşır depolama, kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma-yıkama, santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhanede çalışacak personel için duş yerleri bulunacak genişlikte olması gerekir.

Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan satınalınması halinde, depolama, hazırlama ve dağıtım için yeterli alan ayırılır ve diyet mutfağı da ayrıca hizmet verir. 

Diğer Alanlar

Madde 37- Özel hastanelerde, çalışan bütün personel için binanın durumuna ve hastane kadrosuna göre yeteri miktarda çalışma, soyunma ve giyinme yerleri ile duş, tuvalet ve lavabo bulunması şarttır. Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ayırılır. Bu yerler, birden çok binadan oluşan hastanelerde, mümkün olduğunca merkezi bir yerde tesis edilir.

Özel hastanelerde, hastanenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir telefon santralinin bulundurulması zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hastanelerin Hizmet ve Çalışma Esasları

Poliklinik Hizmetleri

Madde 38- Özel hastanelerde, ruhsatında yazılı uzmanlık dallarında ayakta muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetleri vermek üzere yeterli sayıda ve hasta muayenesine uygun poliklinik muayene odaları ayırılır. 

Ayakta hasta muayenesinde, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde öngörülen ilkelere uygun davranılarak, hasta mahremiyetine saygı ilkesine uyulmak suretiyle hastalar ayrı ayrı muayene edilir. Muayenenin, ilgili tabip tarafından yapılması şart olup, muayene sırasında görevli bir hemşirenin de bulunması asıldır. 

Acil Hizmetler

Madde 39- Özel hastanelerde, bütün acil başvuruların hiçbir ayırım yapılmaksızın kabul edilmesi ve ilk tıbbi müdahalenin yapılması zorunludur.

Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi ile öngörülen haklar saklı kalmak kaydıyla; ilk tıbbi müdahale yapıldıktan sonra, hastanın sağlık güvencesine göre sevki gerekiyor veya ileri tıbbi bakım ve tedavi özel hastanede yapılamıyor ise, sevki uygun görülen hastane ile koordinasyon sağlandıktan sonra, hasta ilgili sağlık kuruluşuna nakledilir. Müdavi tabip tarafından hastaya uygulanan tıbbi bakım ve tedavinin belgelendirilmesi ve bu belgenin nakil yapılan sağlık kuruluşuna hasta ile birlikte gönderilmesi gerekir.

Hastanın nakli, tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve hayati tehlikenin giderildiğine tıbbi yönden kanaat getirildikten sonra yapılabilir.

Özel hastanelerde günün her saatinde bir nöbetçi uzman tabip bulundurulması şart olup, acil vakalarda, acil nöbeti ile yükümlü olan tabibin talebi üzerine yapılacak davete ilgili dal uzmanının ve diğer personelin uymaları zorunludur. (Değişik 4. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.19) Özel hastanelerde günün her saatinde bir nöbetçi tabip bulundurulması şart olup, acil vakalarda, acil nöbeti ile yükümlü olan tabibin talebi üzerine yapılacak davete ilgili dal uzmanının ve diğer personelin uymaları zorunludur. 

Acil ünitesinde, EK-6'da gösterilen bütün tıbbi donanım, malzeme ve ilaçların sürekli olarak kullanıma hazır halde bulundurulması gerekir.

Acil servis hizmetleri ile ilgili diğer hususlarda, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır. 

Ambulans Hizmetleri

Madde 40- Özel hastanelerde, 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğindeki standartlara uygun, hastanenin kendisine ait veya hizmette aksaklığa yol açmayacak ve kesintisiz olarak hastanenin kullanımında olacak şekilde, bir özel ambulans işletmesi ile ambulans hizmeti satınalınmak üzere sözleşmesi yapılmış en az bir ambulansın bulunması şarttır.

Özel hastaneye ait ambulans amacı dışında kullanılamaz ve bu ambulans ile, acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat hükümleri ile getirilen yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, özel hastanenin hastaları haricinde hasta taşımacılığı yapılamaz. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.20) Özel hastaneye ait ambulans, amacı dışında kullanılamaz ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, acil vakalar dışında ve özel hastanenin hastaları haricinde hasta taşımacılığı yapılamaz. 

Eczane Hizmetleri ve Nöbetleri

Madde 41- Özel hastanelerin eczanelerinden sadece yatan hastalara ilaç verilir. Özel hastane eczaneleri ile bunların sorumlu müdür ve diğer yetkilileri, teftiş ve cezai yaptırımlar yönünden ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler. 

Sorumlu müdürü bulunmayan hastane eczaneleri kapatılır.

Özel hastanenin eczanelerinde çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbetçi eczacı bulunması ve eczanelerde verilen hizmetin bizzat eczacı tarafından yerine getirilmesi şarttır. Nöbet listesi, sorumlu müdür olarak belirlenen eczacı tarafından yapılır. Ancak, dört eczacıdan az eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde nöbet hizmeti verilmesi zorunlu değildir. (Değişik 3. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.21) Dört veya daha fazla eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde, çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde, hizmetin bizzat eczacı tarafından yerine getirilmesi şartıyla nöbet hizmeti verilir. Nöbet listesi, sorumlu müdür tarafından belirlenen eczacı tarafından yapılır. Ancak, dört eczacıdan daha az eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde nöbet hizmeti verilmesi zorunlu değildir. 

İç Hizmet Yönergesi

Madde 42- Özel hastaneler, EK-7'de yer alan Tip İç Hizmet Yönergesine uygun olarak kendi iç hizmet yönergelerini hazırlayıp, ruhsata esas başvuru dosyası ile birlikte müdürlüğe verirler.

Bakanlık, iç hizmet yönergelerini değişiklik ve ilaveler yaparak da onaylayabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tıbbi Donanım ve Bulundurulması Zorunlu İlaçlar

Tıbbi Donanım

Madde 43- Özel hastanelerde bulundurulacak tıbbi araç ve gereçlerin asgari sayıları ve türleri EK-4'de gösterilmiştir. 

Bulundurulması Zorunlu İlaçlar

Madde 44- Özel hastanelerde bulundurulması zorunlu ilaçların türleri ve asgari miktarları EK-5'de gösterilmiştir.

EK-5'de gösterilen ilaçların yerine aynı bileşimde veya aynı etkiye sahip başka muadil ilaçlar bulundurulabilir.

Özel hastane eczanesinde, Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenen listedeki ilaçların, tıbbi madde ve malzemenin bulundurulması da şarttır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Dal Hastanelerinin Alt Yapı Standartları

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

Madde 45- Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek özel dal hastaneleri ile genel hastanelerin doğum için ayırılmış kliniklerinde, bu Yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

a) Doğum yapacak her hasta için ayrılmış bir bebek yatağı bulunması,

b) On doğum yatağı için iki yenidoğan yoğun bakım yatağı, ilave her on doğum yatağı için de iki adet olmak üzere yenidoğan yoğun bakım yatağı ayırılması,

c) Doğum odası ile bağlantılı bir sancı odası olması,

d) Sancı odasında tuvalet ve lavabo bulunması,

şarttır. 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Madde 46- Ruh sağlığı ve hastalıkları dalında hizmet verecek özel dal hastanelerinin ve genel hastanelerin bu hastalara ayrılmış kliniklerinin, bu Yönetmelik ile öngörülen asgari standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir:

a) Hastaların dinlenmelerini sağlamak üzere kent dışında, yeteri derecede geniş bir alanda kurulmaları ve etraflarının çevirilmiş olması şarttır. Bu şartlar mevcut ise, kent içinde ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi veya bir özel hastane bünyesinde ruh sağlığı ve hastalıkları kliniği açılmasına izin verilebilir. Bina veya binalar, hastaların özelliklerine göre, ayrı ayrı kalmalarını sağlayacak şekilde düzenlenir.

b) Başka hastaları da tedavi eden özel hastanelerin akıl ve ruh hastalarına ayırılan klinikleri ayrı binalarda kurulur ve bu binaların etrafında kendilerine özgü ve hastanenin öteki bölümleriyle ilgisi olmayan bahçeler bulunur.

c) Akıl ve ruh hastalıklarına ayırılan binaların duvar, pencere, kapı, karyola ve yatak takımları ile diğer bölümleri, hastaların kaçmalarına, kazaya veya zarara uğramalarına engel olacak şekilde yapılır.

d) Gündüzün de yatakta kalan veya kendisine ve başkasına zarar verebilecek olan ve özel tedavi gerektiren hastalara durumlarına uygun ayrı odalar tahsis edilir. Bu tür hastaların odalarında elektrik anahtarı ve prizi bulunamaz.

e) Akıl ve ruh hastalarının gündüz birlikte bulundukları odalarda, hasta başına en az iki metrekare alan ayırılır.

f) Uğraşı tedavisi uygulanan akıl ve ruh hastaları için her özel hastanede, uygun ve yeterli açık ve kapalı çalışma yerleri bulundurulur. 

Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi

Madde 46/A- (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.22) Enfeksiyon hastalıkları dalında hizmet verecek özel dal hastaneleri ile genel hastanelerin enfeksiyon hastalıkları için ayrılmış kliniklerinde, bu Yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

a) Enfeksiyon hastalıkları için ayrılmış poliklinik odasında tuvalet ve lavabo bulunması veya poliklinik katında an az bir adet tuvalet ve lavabonun bulaşıcı hastalığı olan hastalara ayrılması,

b) Enfeksiyon hastalıkları kliniğinde, bulaşmaya sebebiyet vermeyecek şekilde banyosu, tuvaleti ve lavabosu bulunan en az bir oda ayrılması,

c) Enfeksiyon kliniğinde kullanılan salgı ve boşaltım kaplarının dezenfeksiyonu için özel bir bölüm ayrılması,

d) Enfeksiyon hastalığı olan hastaların yemek kaplarının dezenfeksiyonu için özel bir bölüm ayrılması,

zorunludur.

Diğer Özel Dal Hastaneleri

Madde 47- Diğer uzmanlık dallarında açılmak istenen özel dal hastanelerinin taşıması gereken asgari standartlar Komisyon'un görüşü alınarak belirlenir ve bu Yönetmeliğe EK olarak yayımlanır. 

ALTINCI BÖLÜM

Tıbbi Kayıt ve Arşiv, Faturalandırma ve Hastaya Verilecek Belgeler

Tıbbi Kayıt

Madde 48- Özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbi hizmet ünitelerinde, sayfa ve sıra numarası verilmiş ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş protokol defterlerinin tutulması zorunludur.

Özel hastanelere başvuran her hasta için hasta dosyası düzenlenir. Hasta dosyasına hastanın tedavisiyle ilgili bütün müşahadeler ve yapılan muayene, tahlil ve tetkik sonuçları ile tedavi ve günlük değişiklikler yazılır. 

Hasta dosyası içerisinde, asgari olarak aşağıdaki belgelerin bulunması şarttır:

a) Hasta kabul kağıdı,

b) Tıbbi müşahade ve muayene kağıdı,

c) Hasta tabelası,

d) Derece kağıdı,

e) Rontgen istek kağıdı ve tetkik raporları,

f) Laboratuar istek kağıdı ve tetkik raporları,

g) Ameliyat kağıdı,

h) Hastanın muayene istek formu,

ı) Çıkış özeti. 

i) (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.23) Uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi uyarınca alınmış rızayı gösteren muvafakat formu.

Tıbbi Arşiv ve Bakanlığa Yapılacak Bildirimler

Madde 49- Özel hastanelerde, muayene, teşhis ve tedavi amacıyla başvuran hasta, yaralı, acil ve adli vakalar ile ilgili olarak yapılan tıbbi ve idari işlemlere ilişkin kayıtların, düzenlenen ve kullanılan belgelerin toplanması ve bunların müteakip başvurular ile denetim ve adli mercilerce her istenildiğinde hazır bulundurulması amacıyla tasnif ve muhafazaya uygun bir merkezi tıbbi arşiv kurulması zorunludur.

İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özel hastanede tutulan hasta dosyaları, en az yirmi yıl süre ile saklanır.

Faaliyeti sona eren özel hastanelerin arşiv belgeleri, bir tutanağa bağlanarak müdürlüğe teslim edilir.

Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlık tarafından kurulacak kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. 

Kayıtların Bilgisayar Ortamında Tutulması

Madde 50- Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemi ihtiyaca göre bilgisayar ortamında tutulabilir. Bu amaçla bilgisayar çıktılarının önceden boş olarak bir sistem dahilinde ilk numaradan başlayarak numaralandırılması ve mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.

Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya resmi taleple istenildiğinde, bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur. Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi amacıyla fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur.

Bilgisayar ortamında kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin gereklerini ortadan kaldırmaz. 

Hastane Faturalarının Düzenlenmesi

Madde 51- Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için fatura düzenlenmesi zorunludur. Hastane faturalarında muayene ücreti, tetkik ve tahlil bedelleri, yatak ücreti, ilaç bedelleri, ameliyat ücreti ile hastalara kullanılan protez-ortez, sarf malzemeleri ve diğer iyileştirici tıbbi malzemeler dökümlü olarak ve birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç ve malzeme listesi de faturaya eklenir.

Özel hastanelerde gündelik yatak ücretleri Bakanlıkça belirlenen fiyatlar; diğer tıbbi uygulamalar ise, Türk Tabipler Birliğinin yayımladığı asgari ücret tarifeleri üzerinden faturalandırılır. (...) (Madde 56 nın 2. fıkrası, 13.4.2003 tarih ve 25078 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 24. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.) 

Özel hastanelerde kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler ile ayrıca verilen içecek, gazete, kitap, telefon konuşması ve benzeri ihtiyaçlar için alınacak ücret, piyasa rayiç bedellerinin üzerinde olamaz. 

Hastalara Verilecek Belgeler

Madde 52- Özel hastaneler, hastalar tarafından istenildiğinde, aşağıda belirtilen belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:

a) Özel hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste,

b) Adli vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, özel hastanede veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları ile rontgen filmleri,

c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

d) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedavi ve sonucuna ilişkin tedaviyi yapan tabip tarafından düzenlenecek çıkış özeti. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yatak Sınıfları, Gündelik Yatak Ücretleri, Kıyafet ve Kimlik Kartı, Reklam ve Tanıtım

Yatak Sınıfları

Madde 53- Özel hastanelerde; özel, birinci sınıf ve ikinci sınıf hasta odaları ile yoğun bakım hizmetlerinin gereklerine göre küvöz, prematüre devamlı bakım, yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, kardiyovasküler, koroner, dahili ve cerrahi yoğun bakım ile steril oda yatakları bulunur.

Özel oda, tek yataklı, suit odalı, müstakil banyolu, lavabolu, tuvaletli ve telefonlu, birinci sınıf oda, tek yataklı, müstakil tuvaletli, lavabolu ve banyolu; ikinci sınıf oda, iki yataklı, müstakil tuvaletli, lavabolu ve banyolu olan hasta odalarıdır. 

Gündelik Yatak Ücretinin Kapsamı

Madde 54- Özel hastanelerde yatan hastalardan yatak sınıflarına göre gündelik yatak ücreti alınır. Gündelik yatak ücretine; yatak, yemek, temizlik ve rutin hemşirelik bakımı hizmetleri dahildir. 

Gündelik Yatak Ücretleri

Madde 55- Özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, Bakanlık nezdinde oluşturulan ücret tespit komisyonu tarafından, 6 ncı, 7 nci ve 53 üncü maddelerde öngörülen hastane gruplarına ve yatak sınıflarına göre, ertesi yılbaşından geçerli olmak üzere Aralık ayında, alt ve üst sınırları belirtilmek suretiyle tespit olunur ve Bakanlıkça ilan edilir. Bakanlıkça gerek görüldüğünde, yıl içinde de gündelik yatak ücretlerinin alt ve üst sınırları tekrar belirlenebilir. Gündelik yatak ücretlerinin tespitinde, fiyat endeksleri ve hizmetin maliyeti gibi kriterler esas alınır.

Özel hastaneler, Bakanlıkça ilan olunan gündelik yatak ücretinin alt ve üst sınırlarını geçmemek kaydıyla gündelik yatak ücretlerini kendileri tespit ederler. Özel hastanelerin, bu suretle belirledikleri gündelik yatak ücretlerini, en geç 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa bildirmeleri zorunludur. 

Ücret tespit komisyonu, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıdaki üyelerin katılımı ile toplanır:

a) Genel Müdür,

b) Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri, 

c) Maliye Bakanlığından bir temsilci,

d) Rekabet Kurumundan bir temsilci,

e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından bir temsilci,

f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci,

g) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinden seçilecek bir temsilci,

h) Özel hastaneler alanında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci.

Toplantı tarihi ve yeri üyelere onbeş gün önceden yazılı olarak bildirilir. Ücret Tespit Komisyonunun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. 

Fakir ve Muhtaç Hastaların Tedavisi

Madde 56- Özel hastanelerde, en az bir yatak olmak kaydıyla, yatakların %3'ü fakir ve muhtaç hastaların tedavisi için ayrılır ve bu sayı ruhsatlarında gösterilir.

Ücretsiz tedavi için ayrılan bu yataklarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Başkanlığınca öngörülen kriterlere uygun fakir ve muhtaç kişilerden, hastanenin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük tarafından sevkedilen hastalar ile hastane idaresi tarafından uygun görülen fakir ve muhtaç hastaların tedavileri ücretsiz olarak yapılır. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.25) Ücretsiz tedavi için ayrılan bu yataklarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Başkanlığınca öngörülen kriterlere uygun fakir ve muhtaç kişilerden, hastanenin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük tarafından sevkedilen hastalar ile acil olarak müracaat eden ve başka bir kuruma nakli tıbben mümkün olmayan fakir ve muhtaç hastaların tedavileri ücretsiz olarak yapılır. 

Bu hastalara ait bilgiler, EK-8'de yer alan Ücretsiz Hasta Bilgi Formuna uygun olarak doldurulur ve üç ayda bir müdürlüğe gönderilir. 

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Madde 57- Özel hastaneler, Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca, müdürlüğün uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile koruyucu sağlık hizmetleri verebilirler. 

Güvenlik Makamlarına Bildirim

Madde 58- Durumundan şüphe edilen ve kimliği belli olmayan hastalar ile adli vakalar, ilgili mevzuat uyarınca derhal güvenlik makamlarına bildirilir. 

Kıyafet ve Kimlik Kartı

Madde 59- Özel hastanede çalışan bütün personelin, hizmetin gereklerine uygun olarak önlük veya üniforma giymesi zorunludur.

Bütün personelin yakasına, personelin adını, soyadını, mesleğini ve unvanını belirten ve mesul müdürlükçe onaylanmış olan fotoğraflı bir kimlik kartı takılması şarttır. 

Reklam ve Tanıtım

Madde 60- Özel hastaneler; tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan ve yanlış yönlendiren, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette reklam ve tanıtımlar yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsatında kayıtlı ismi dışında başka bir isim kullanamaz ve böylece faaliyet gösteremezler.

Rekabetin korunması ve haksız rekabet ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır. 

Dini Ödevlerin Yapılma Şekli

Madde 61- Özel hastanelerde, hastaların dini gereklerini yerine getirebilecekleri mekan ayırılabilir. Agoni halindeki hastaların dini hizmetlerden faydalanmaları için Hasta Hakları Yönetmeliğinin 38 inci maddesi uyarınca gereken tedbirler alınır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim, Faaliyet Durdurma, Ruhsatın Geri Alınması, Yasaklar, Müeyyideler, Grup ve Tür Değişikliği ve Devir

Denetim

Madde 62- Özel hastaneler; müdürlük ekipleri tarafından, şikayet ve soruşturma ile Bakanlıkça Komisyona yaptırılan veya Bakanlık Müfettişliğince yapılan olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, EK-2'de yer alan Özel Hastaneler Denetim Formuna göre altı ayda bir rutin olarak denetlenir.

Denetim sonucunda ortaya çıkan ve özel hastanenin denetim defterine kaydedilen ve ayrıca bir rapor ile Bakanlığa bildirilen; kayıtlardaki ve personel, tıbbi donanım, ilaç, tesis ve bina standartlarındaki eksiklikler ile hastane hizmetlerinde ve bu Yönetmelik ile öngörülen diğer şartlar bakımından tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin denetim formunda belirlenen süreler zarfında giderilmesi, Bakanlık tarafından özel hastane mesul müdürüne yazılı olarak bildirilir.

Belirlenen süreler içerisinde eksikliklerinin ve usulsüzlüklerinin giderilmediği tespit edilen hastanelerin, eksikliklik ve usulsüzlüklerin niteliğine göre bir kısmında; şayet, bunların hastaların tedavi ve istirahatini de olumsuz etkilediği tespit edilir ise tamamında, geçici olarak faaliyeti ilgili Valilikçe durdurulur. 

Hastanenin Bir Kısmında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması

Madde 63- 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usulsüzlükler haricinde;

a) Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında kadrolu uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar;

b) Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçındaki kliniklerin tıbbi donanımının eksik olduğu tespit edildiği takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri giderilinceye kadar;

c) Ruhsatında belirtilen klinik veya merkezlerden başka Bakanlığın izni olmaksızın klinik veya merkez açıldığı takdirde, ilave edilen klinikler Bakanlık tarafından ruhsatlandırılıncaya kadar;

eksikliği tespit edilen birime münhasır olmak üzere, özel hastanenin faaliyeti ilgili Valilikçe geçici olarak durdurulur. 

Hastanenin Tamamında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması

Madde 64- 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usulsüzlükler haricinde;

a) Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrılmasından sonra, bir ay zarfında yerine başkası atanmazsa veya mesul müdür izinsiz olarak kendi isteği ile bir haftadan fazla hastaneden ayrılırsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar;

b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi ve bütün laboratuvarlar ile hastanenin grubunun gerektirdiği hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması veya ilgili mevzuat gereğince uzman tabip sorumluluğunda ruhsatlandırılması gereken ünitelerde ve laboratuvarlarda sorumlu uzman tabibin bulunmaması halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar;

c) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgari sağlık personeli bulunmaması halinde, personel eksikliği giderilinceye kadar;

özel hastanenin tamamında ilgili Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur. 

Ruhsatın Geri Alınması

Madde 65- Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları denetim formunda belirlenen süreler içerisinde giderilmediği için ilgili Valilikçe faaliyeti geçici olarak durdurulduğu halde, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç altı aya kadar noksanlıklarını gidermeyen veya tamamında veyahut bir kısmında geçici olarak faaliyeti durdurulduğu halde hasta kabulüne devam eden özel hastanelerin ruhsatı Bakanlıkça geri alınır.

Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veyahut ruhsatın geri alınması hallerinde, mevcut hastalar müdürlük tarafından tespit edilir. Bu hastaların tedavilerinin tamamlanmasından veya diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. 

Yasaklar

Madde 66- Bu Yönetmelik kapsamındaki hastane ve kişiler için yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Özel hastaneler, Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmadıkları sürece hasta kabul ve tedavisi yapamazlar. 

b) Tabipler ve diğer kişiler tarafından, mevzuatın öngördüğü şartlar bulunmaksızın hasta yatırılmak üzere özel yerler açılamaz.

c) Tabipler, muayenehane veya oturdukları yerlerin bir bölümünü hasta yatırmak suretiyle tedavi yapmaya tahsis edemezler.

d) Özel hastaneler, ruhsatlarında belirtilen hasta kabul ve tedavi ettikleri uzmanlık dallarında, yatak sayılarında, hizmet ve yapısal fonksiyonları ile ilgili diğer hususlarda Bakanlıktan izin almaksızın değişiklik yapamazlar.

e) Hastalara ayrılan bölümlerde hizmet gereklerine göre görevli personel dışındaki kişiler, geçici veya sürekli olarak ikamet edemezler.

f) Özel hastanelerde bulunan eczaneler, amacı dışında faaliyet gösteremezler ve dışarıya ilaç satamazlar.

g) Mesul müdürler, 17 nci maddedeki usul ve esaslara uymaksızın özel hastaneyi terk edemezler.

h) Özel hastaneler, alt ve üst sınırları Bakanlıkça belirlenen gündelik yatak ücret tarifesine aykırı tarife uygulayamazlar.

ı) Özel hastaneler, ruhsatlarında yazılı yatak sayısından fazla hasta yatıramazlar. 

Müeyyideler

Madde 67- Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere, bu Yönetmelikte öngörülen idari müeyyideler ile bu Yönetmelikte müeyyide öngörülmemekle birlikte 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununda müeyyide öngörülen diğer hallerde ise, bu Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen idari ve cezai müeyyideler uygulanır. 

Grup ve Tür Değişikliği

Madde 68- Bu Yönetmelik uyarınca tür ve grupları belirlenen ve bu şekilde Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerin, tür veya grup değişikliği talebinde bulunmaları veya değişiklik yapıldığının denetimlerde tespit edilmesi halinde, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde öngörülen ruhsatlandırma işlemleri tekrar yaptırılır. 

Tür Değişikliği

Madde 68- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.26) Bu Yönetmelik uyarınca türleri belirlenen ve bu şekilde Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerin, tür değişikliği talebinde bulunmaları veya değişiklik yapıldığının denetimlerde tespit edilmesi halinde, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde öngörülen ruhsatlandırma işlemleri tekrar yaptırılır. 

Özel Hastanenin Devri

Madde 69- Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde öngörülen işlemler yaptırılarak, yeniden ruhsatname düzenlenir.

Özel hastanelerin ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde ise, bu Yönetmeliğe göre yeniden ruhsat alınması şarttır.

Devralan kişi devirden itibaren en geç bir ay içerisinde ruhsat için müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına ruhsatname tanzim edilinceye kadar özel hastanenin eski sahibinin ve mesul müdürünün sorumluluğu devam eder. (Ek cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.27) Devir işlemleri, en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere yapılacak hastane devirlerinde de bu madde hükmü uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Bu Yönetmelik kapsamında olan ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerin mesul müdürleri, en geç bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen hususları dikkate alarak Yönetmeliğe uygunluklarını sağlarlar. Durumları bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmeyen özel hastanelerin ruhsatnameleri Bakanlıkça geri alınır. Ruhsatnameleri bu şekilde geri alınan özel hastanelerin ruhsat için tekrar başvurmaları halinde, bu Yönetmelikte öngörülen ruhsat işlemleri tekrar yaptırılır. Geçici Madde 1- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.28) Bu Yönetmelik kapsamında olan ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastaneler ile 69 uncu maddeye göre devir işlemleri yapılmakta ve yapılacak olan özel hastaneler, 10 uncu maddenin birinci fıkrasına en geç 27/3/2007 tarihine kadar; Yönetmelikte öngörülen diğer hususlara ise en geç 27/3/2003 tarihine kadar uygunluklarını sağlarlar. Durumlarını, belirtilen süreler içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirmeyen özel hastanelerin ruhsatnameleri Bakanlıkça geri alınır. Ruhsatnameleri bu şekilde geri alınan özel hastanelerin ruhsat için tekrar başvurmaları halinde bu Yönetmelikte öngörülen ruhsat işlemleri tekrar yaptırılır. 

Ancak birinci fıkrada belirtilen özel hastaneler, 8 inci ve 9 uncu maddeler ile Üçüncü Kısımda düzenlenen fiziki alt yapı standartları bakımından 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına ve 31 inci maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesine uymak zorunda değildirler. 

(Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.28) Ancak, birinci fıkrada belirtilen özel hastaneler, Yönetmeliğin;

a) 8 inci ve 9 uncu maddeleri ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına,

b) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına,

c) 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına,

d) 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine ve 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yeralan, hasta katlarındaki koridor genişliği hariç olmak üzere, iki metre şartına,

e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine,

f) 35 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan asgari yirmi metrekare olmak şartı ile 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan bodrum katta olmak şartına,

uymak zorunda değildirler. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde faaliyette olan vakıf üniversitelerine ait hastaneler ise, bina ve fiziki alt yapı şartları hariç olmak üzere, Yönetmelikteki diğer tüm hususlara 27/3/2004 tarihine kadar uygunluklarını sağlarlar ve Bakanlıkça ruhsatlandırılırlar. 

Birinci fıkrada belirtilen özel hastanelerden 31 nci maddede öngörülen iki asansörü bulunmayanlar için, sedye ve tekerlekli sandalye taşımaya elverişli bir asansörü mutlaka bulunmak kaydıyla; binada, ikinci asansör yapılmasının statik ve mimari açıdan sakıncalı olduğunun İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Belediyece belgelenmesi halinde, ikinci asansör yaptırma zorunluluğu aranmaz.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan özel hastaneler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yeralan kriterlere ve EK-1'e göre, Komisyonun kararı üzerine Bakanlıkça gruplandırılırlar.

Birinci fıkradaki gruplandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, Özel Hastaneler Tüzüğünün 34 üncü maddesinin uygulanmasına devam olunur. 

Geçici Madde 2- (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.29) Bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan özel hastaneler, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yeralan kriterlere ve bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılacak Tebliğ'e göre, Komisyonun kararı üzerine Bakanlıkça gruplandırılırlar.

Birinci fıkradaki gruplandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, en son ücret tespit tarihi esas alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca her yıl belirlenen Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi (TEFE)'ndeki bir yıllık artış oranları gözönüne alınarak Bakanlıkça belirlenir ve belirlenen gündelik yatak ücretleri bir yıl geçmeden artırılamaz.

Birinci fıkradaki gruplandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, bu Yönetmeliğin yayımından sonra ruhsatlandırılacak özel hastaneler ile bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsatlandırılmış olan özel hastanelerde yeni ünite ilavesi sebebiyle meydana gelecek yatak sınıfı değişikliklerinde gündelik yatak ücretleri, emsal hastane gündelik yatak ücretleri gözönüne alınarak Bakanlıkça belirlenir. 

Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsat için başvuran ve fakat henüz ruhsatlandırılmayan özel hastanelerin ruhsat işlemleri, Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler haricinde, bu Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır. (Ek cümle - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.30) Bu hastaneler, 10 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen yükümlülüğü en geç 27/3/2007 tarihine kadar yerine getirmek zorundadırlar.

Özel hastane binası inşa edilmek üzere yapı ruhsatı alarak yapımına başlanılmış olan binaların fiziki gerçekleşmesinin, bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibariyla %80 ve üzerinde olduğunun ilgili Belediyece belgelenmesi halinde de, birinci fıkra hükmü uygulanır. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.30) Özel hastane binası inşa edilmek üzere yapı ruhsatı alarak yapımına başlanılmış olan binalar ile başka amaçla yapılmış olan binalardan yapı ruhsatı alarak özel hastane binasına dönüştürülecek olan binaların fiziki gerçekleşmesinin, 27/3/2003 tarihi itibarıyla %80 veya üzerinde olduğunun ilgili belediyece belgelenmesi halinde de, birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Yürürlük

Madde 70- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 71- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

              EK-1

              ÖZEL HASTANELER GRUPLANDIRMA FORMU

              (Genel hastaneler için)

                                                               ...../...../200

    Hastanenin:

    -----------

    Adı                      :

    Adresi                   :

    Sahibinin Adı            :

    Ruhsat Tarih-Sayısı      :

    Yatak Sayısı             :

    Kabul Ettiği Branşlar    :

    Türü                     :

    Mevcut Grubu             :

    Mesul Müdürün

    -------------

    Adı-Soyadı               :

    Uzmanlık Dalı            :

    Mesul Müdürlük Belgesinin

    Tarih ve Sayısı          :

    I. BÖLÜM

    --------

    BİNA, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE GENEL GÖRÜNÜM

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|1- HASTANENİN YERİ:                                                                |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 3)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Müstakil, ancak diğer binalarla bitişik nizam                                   |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Müstakil ve bahçe içerisinde                                                    |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Müstakil, bahçe içerisinde, yeşil alan düzenlemesi yapılmış                     |          5|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Çevre ve trafik gürültüsünden uzak                                              |          5|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         10|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|10 X 3=30                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|2- ULAŞIM KOLAYLIĞI                                                                |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 2)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Araç trafiği ve ulaşımın kolaylıkla sağlanabilmesi                              |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- 10 araç kapasiteli otopark alanı                                                |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- İlave her 10 araç için                                                          |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Özürlüler için otopark ve kolay ulaşım rampaları                                |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         10|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|10 X 2=20                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|3- HASTANE BİNA VE BİNALARININ DURUMU                                              |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 1)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Dış cephe kaplamaları ve görünüm                                                |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Granit, Mermer, Çini, Cam, Bakır kaplama                                        |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Hazır sıva, Mozaik karo vb. kaplama                                             |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Normal boya-badana                                                              |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Hastane amaçlı projelendirilmiş ve projesine uygun inşa                         |          5|            |

|edilmiş bina                                                                       |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Yatak başına düşen kapalı alan                                                  |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- 100-150 metrekare arası                                                         |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- 150 metrekareden fazla                                                          |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Giriş, hasta kabul, bekleme yerleri ve genel mekanlar                           |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Zemin kaplaması:                                                                |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|- PVC antibakteriyel kaplama                                                       |          4|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|- Granit, mermer, seramik                                                          |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|- Renkli karo                                                                      |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|- Marley                                                                           |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Dekorasyon:                                                                     |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|- Özel dekorasyon                                                                  |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|- Normal dekorasyon                                                                |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Koridorlar ve Merdivenler                                                       |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|- Granit, mermer, seramik                                                          |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|- Renkli karo                                                                      |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|- Marley                                                                           |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Danışma ve Yönlendirme Sistemi                                                  |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         20|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|20 X 1=20                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

                                                                              I. BÖLÜM TOPLAM PUANI:..........

    II. BÖLÜM

    ---------

    HASTA KATLARI, KORİDORLAR VE HASTA ODALARI

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|1- HASTA KATLARI VE KORİDORLAR                                                     |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 1)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Hasta katlarında hemşire istasyonu                                              |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Hemşire istasyonu yanında CPR durumunda müdahaleye                              |          5|            |

|hazır acil durum arabası (Crash-Cart)                                              |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Hasta katlarında kat mutfak ofisleri                                            |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Hasta katlarında kat temizlik ofisi (temizlik araç-gereç ve                     |          2|            |

|malzemeleri için)                                                                  |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Hasta katlarında kirli malzeme odası                                            |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Hasta katlarında temiz malzeme odası                                            |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- Hasta katlarında sarf malzemesi odası                                           |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         18|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|18 X 1=18                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|2- YATAK KAPASİTESİNE GÖRE                                                         |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 3)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- 10 ila 30 yatak arası                                                           |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- 30 ila 50 yatak arası                                                           |          5|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- 50 ve daha fazla yatak sayısı için                                              |         10|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         10|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|10 X 3=30                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|3- YATAK SINIFLARINA GÖRE                                                          |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 2)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Her beş özel oda için                                                           |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Her beş I. Sınıf oda için                                                       |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Her beş II. Sınıf oda için                                                      |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         36|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|36 X 2=72                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|4- FİZİKİ YAPILARINA GÖRE                                                          |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 1)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- PVC antibakteriyel kaplama                                                      |          4|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Granit, mermer, seramik vb. kaplama                                             |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Karo, cam cila vb.                                                              |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Marley                                                                          |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Müstakil banyo, tuvalet, lavabo                                                 |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Suite ek olarak hazırlanmış bilgisayar donanımlı çalışma                        |          5|            |

|odası                                                                              |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- Özürlüler için fiziki düzenlemeler (her odada mevcut ise)                       |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         15|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|15 X 1=15                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|5- TEFRİŞ VE TIBBİ DONANIMINA GÖRE                                                 |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 3)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Merkezi tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli                             |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Oksijen                                                                         |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Oksijen+Azot                                                                    |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Oksijen+Azot+Vakum                                                              |          5|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Hemşire-Tabip telsiz çağrı sistemi                                              |          4|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Hemşire çağrı sistemi                                                           |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Yatak başı bağlantılı                                                           |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Yatak başı, banyo, tuvalet bağlantılı                                           |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Telefon                                                                         |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Odadan dışarıya direkt bağlantılı                                               |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Santral aracılığı ile bağlantılı                                                |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Hasta karyolası                                                                 |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Düz veya manuel fonksiyonlu                                                     |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Kumandalı ve çok fonksiyonlu                                                    |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Klimatizasyon                                                                   |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Doğal havalandırma                                                              |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Mekanizasyon merkezi sabit (bütün kanallar ya sıcak ya                          |          3|            |

|soğuk) havalandırma                                                                |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Kat ve oda bazında ayarlanabilir (sıcak/soğuk)                                  |          4|            |

|klimatizasyon                                                                      |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- Televizyon                                                                      |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Çok kanallı dijital televizyon                                                  |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Normal televizyon                                                               |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|H- Buzdolabı                                                                       |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|I- Kıymetli eşya kasası                                                            |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|İ- Suitte                                                                          |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Ayrı telefon                                                                    |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Ayrı televizyon                                                                 |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Ayrı buzdolabı                                                                  |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|d- Ayrı oturma grubu                                                               |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|J- Özürlü hastalar için ayrılmış ve buna göre düzenlenmiş                          |          2|            |

|hasta odası                                                                        |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         35|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|35 X 3=105                  |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|6- POLİKLİNİK ODALARI                                                              |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 1)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Her uzmanlık dalı için uygun tıbbi donanımı haiz poliklinik                     |          2|            |

|odası                                                                              |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         20|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|20 X 1=20                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

                                                                             II. BÖLÜM TOPLAM PUANI:.........

    III. BÖLÜM

    ----------

    TIBBİ HİZMET BİRİMLERİ

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|1- YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ                                                           |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 3)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Her bir yoğun bakım ünitesi için                                                |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Yanık ünitesi                                                                   |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Prematüre devamlı bakım ünitesi                                                 |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Yenidoğan yoğun bakım ünitesi                                                   |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|d- Çocuk yoğun bakım ünitesi                                                       |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|e- Cerrahi yoğun bakım ünitesi                                                     |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|f- Dahiliye yoğun bakım ünitesi                                                    |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|g- Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım                                             |          4|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|h- Koroner yoğun bakım ünitesi                                                     |          4|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|ı- Steril oda                                                                      |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Her iki yoğun bakım yatağı için (Yatak sayısıXPuan)                             |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Hasta karyolası                                                                 |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Kumandalı, pozisyon ayarlı, tartılı                                             |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Kumandalı, pozisyon ayarlı, tartısız                                            |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Manuel, pozisyon ayarsız, tartısız                                              |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Her bir yoğun bakım yatağı için Respiratör+Monitör+Perfüzör                     |          4|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Enfekte hastalar için tecrit edilmiş en az bir yoğun bakım                      |          3|            |

|yatağı                                                                             |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Ameliyathane şartlarında hijyenik havalandırma                                  |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- Özel giriş sistemi ve özel giriş alanı                                          |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|H- Ünitenin enerji ihtiyacını en az 2 saat süre ile karşılayacak                   |          2|            |

|kesintisiz güç kaynağı                                                             |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|I- Her yoğun bakım ünitesi için mobil röntgen cihazı                               |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         53|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|53 X 3=159                  |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|2- AMELİYATHANELER                                                                 |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 4)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Her bir ameliyat salonu için                                                    |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Ameliyathane personeline mahsus, ayrı giriş sistemi                             |          2|            |

|bulunması                                                                          |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Zeminin antistatik malzeme ile kaplanması                                       |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Zemin, tavan ve duvarların antibakteriyel malzeme ile                           |          2|            |

|kaplanması/boyası                                                                  |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Kadın ve erkek için ayrı soyunma-giyinme odalarının                             |          2|            |

|bulunması                                                                          |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Soyunma odalarından ameliyathaneye geçişlerde temiz/kirli                       |          2|            |

|prosedürünün uygulanabileceği mekan ve geçiş işaretleri                            |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- Yarı steril ve steril alanlar bakımından hasta ve personel                      |          2|            |

|sirkülasyonunun fonksiyonel olması                                                 |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|H- Ameliyat öncesi hazırlık ve uyutma odası                                        |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|I- Hijyenik havalandırma sistemi                                                   |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|İ- Hepa filtre, laminer flow vb. gelişmiş teknolojiye sahip                        |          4|            |

|havalandırma sistemi                                                               |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|J- Ameliyathanelerin enerji ihtiyacını en az 2 saat süreyle                        |          2|            |

|karşılayacak nitelikte kesintisiz güç kaynağı                                      |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|K- Tıbbi donanım                                                                   |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Her ameliyat masası başına respiratör, monitör,                                 |          4|            |

|defibrilatör+perfüzör                                                              |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Skopi cihazı                                                                    |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Mikroskop, ayarlanabilir koltuk                                                 |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|d- Merkezi sterilizasyon ünitesi ile bağlantılı temiz-kirli                        |          3|            |

|asansörleri                                                                        |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|e- Flash otoklav                                                                   |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|L- Cerrahi yıkanma muslukları                                                      |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Ayarlı ve fotoselli                                                             |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Manuel kullanımlı                                                               |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|M- Ameliyathaneye geçişlerde yüksek basınç sistemi                                 |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|N- Steril malzeme deposu                                                           |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|O- Steril malzeme deposundan merkezi sterilizasyona direkt                         |          2|            |

|temiz ve kirli asansör bağlantısı                                                  |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|Ö- İki ameliyat masasına ilaveten her ameliyat masası için                         |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|P- İki anestezi cihazına ilave her anestezi cihazı için                            |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|R- Özel donanımlı her ameliyat salonu için                                         |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Kardiyovasküler cerrahi ameliyatları için                                       |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Organ nakli vb. ameliyatlar için                                                |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         72|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|72X4= 288                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|3- ACİL SERVİS                                                                     |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 4)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Acil servisin konumu                                                            |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Yaya ve araç trafiği açısından ulaşım kolaylığı                                 |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Görüntüleme merkezi ile aynı katta ve yakın geçişli olması                      |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Ameliyathaneye yatay veya dikey geçişlerin pratik ve kısa                       |          2|            |

|olması                                                                             |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- İlk müdahale odası.                                                             |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Aynı odada kadın-erkek bölümleri paravanla ayrılmış                             |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Kadın-erkek için ayrı müdahale odası                                            |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Müşahade Odası                                                                  |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Aynı odada kadın-erkek bölümleri paravanla ayrılmış                             |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Kadın-erkek için ayrı müşahade odası                                            |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Cerrahi müdahale odası                                                          |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Aynı odada kadın-erkek bölümleri paravanla ayrılmış                             |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Kadın-erkek için ayrı müşahade odası                                            |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Portable lamba                                                                  |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Cerrahi müdahale seti                                                           |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Mobil röntgen cihazı                                                            |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Gözlem yatağı                                                                   |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Kumandalı, pozisyon ayarlanabilir                                               |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Manuel, pozisyon ayarlanabilir.                                                 |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Tıbbi donanım                                                                   |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Monitör                                                                         |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Aspiratör                                                                       |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Oksijen flowmetre                                                               |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|d- Defibrilatör                                                                    |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|e- Perfüzör                                                                        |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|f- Nebülizatör                                                                     |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|g- Kan pompası                                                                     |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|h- ACT cihazı                                                                      |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- Kendisine ait tam donanımlı ambulans                                            |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|H- Acil ünitesine mahsus acil laboratuvarı                                         |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         48|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|48 X 4=192                  |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|4- DOĞUMHANE                                                                       |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 3)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Ameliyathane ile ortak yapılandırılmış                                          |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Özel giriş sistemli ve ayrı ameliyathanesi bulunan                              |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |          3|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|3 X 3=9                     |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|5- LABORATUVARLAR                                                                  |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 3)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Acil ve polikliniklere göre merkezi konumda yapılandırılmış                     |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Laboratuvarlarla bağlantılı ayrı numune alma odası                              |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Tam donanımlı, multifonksiyonlu tek laboratuvar                                 |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Mikrobiyoloji laboratuvarı                                                      |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Biyokimya laboratuvarı                                                          |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Patoloji laboratuvarı                                                           |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- İmmunoloji laboratuvarı                                                         |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|H- Hematoloji laboratuvarı                                                         |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|I- Diğer her laboratuvar için                                                      |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|İ- Laboratuvarların havalandırılması                                               |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Mekanik havalandırma                                                            |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Merkezi havalandırma                                                            |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         24|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|24 X 3= 72                  |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|6- GÖRÜNTÜLEME MERKEZLERİ                                                          |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 3)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Radyoloji laboratuvarı                                                          |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|a- Röntgen cihazı (direkt masa)                                                    |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|b- Tek röntgen (skopili)                                                           |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|c- Karanlık odasız film banyo                                                      |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|d- Otomatik banyo                                                                  |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|e- Televize skopili röntgen cihazı (dijital)                                       |          4|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|f- Televize skopili röntgen cihazı (konvansiyonel)                                 |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Bilgisayarlı tomografi (konvansiyonel)                                          |          4|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|- Bilgisayarlı tomografi (spiralli)                                                |          6|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Magnetik rezonans cihazı                                                        |          6|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|- Açık magnetik rezonans cihazı                                                    |          7|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Dopplerli USG cihazı                                                            |          4|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Ultrasonografi cihazı                                                           |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Mammografi cihazı                                                               |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- Kemik dansitometri cihazı                                                       |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|H- Üroloji ve jinekoloji ileri tetkik laboratuvarı                                 |          5|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|I- Göz ileri tetkik laboratuvarı                                                   |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|İ- RİA laboratuvarı                                                                |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|J- Parenteral (kemoterapi) hazırlık laboratuvarı                                   |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|K- Litotripsi ünitesi                                                              |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         55|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|55 X 3= 165                 |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

                                                                         III. BÖLÜM TOPLAM PUANI: ............

    IV. BÖLÜM

    ---------

    SABİT VE SOSYAL TESİSLER

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|1- SANTRAL                                                                         |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 1)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Müstakil santral odası veya mahalli veya otomatik santral                       |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Hasta kabulde santral                                                           |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |          3|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|3 X 1=3                     |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|2- ASANSÖRLER                                                                      |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 3)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Sedye ve personel asansörüne ilave her asansör için                             |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Her bir tam otomatik asansör (Fotoselli)                                        |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Yarı otomatik asansör                                                           |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Normal kumandalı standart asansör                                               |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |          8|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|8 X 3=24                    |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|3- JENERATÖR                                                                       |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 3)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Toplam enerji ihtiyacının %70'ini karşılayacak kapasitede                       |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Toplam enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek                             |          3|            |

|kapasitede                                                                         |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |          3|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|3 X 3=9                     |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|4- SOSYAL BİRİMLER                                                                 |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 1)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Kantin                                                                          |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Kafeterya                                                                       |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Kuaför                                                                          |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Lostra salonu                                                                   |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Kütüphane                                                                       |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Konferans salonu                                                                |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- Eğitim salonu                                                                   |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |          8|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|8 X 1=8                     |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|5- ÇAMAŞIRHANE (Kat sayı değeri (K) = 1)                                           |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan satınalınması halinde(*)                      |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

|yer alan kriterler değerlendirmeye alınmaz.)                                       |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Ayrı kirli çamaşır bölümü                                                       |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Ayrı temiz çamaşır bölümü                                                       |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Yıkama bölümü(*)                                                                |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Ütüleme bölümü(*)                                                               |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Stoklama ve dağıtım bölümü                                                      |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         10|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|10 X 1=10                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|6- MUTFAK                                                                          |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 1)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Ayrı mutfak malzemesi giriş bölümü                                              |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Soğuk gıda deposu                                                               |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Kuru gıda deposu                                                                |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Ayrı gıda hazırlık bölümü                                                       |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Ayrı pişirme bölümü                                                             |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Ayrı diyet yemekleri hazırlama bölümü                                           |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- Ayrı bulaşıkhane                                                                |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|H- Ayrı mutfak servis asansörü                                                     |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|I- Mutfak hizmetlerinin dışarıdan sözleşme yolu ile satınalınması                  |          4|            |

|halinde                                                                            |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         16|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|16 X 1=16                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|7- TIBBİ ATIK VE ÇÖPLER                                                            |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 1)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Arıtma sistemi                                                                  |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Çöp yakma fırını                                                                |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Ayrı tıbbi ve evsel atıklar için konteynır                                      |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- Ayrı atık depoları                                                              |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Soğutmalı atık deposu                                                           |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Sıhhi atık tesisatının özel filtre donanımlı olması                             |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |          9|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|9 X 1=9                     |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|8- YANGIN ÖNLEMLERİ                                                                |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 1)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Isıya ve dumana duyarlı otomatik alarm sistemi                                  |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Standart alarm sistemi                                                          |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Yangın merdiveni                                                                |          5|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |          8|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|8 X 1=8                     |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

                                                                           IV. BÖLÜM TOPLAM PUANI:.........

    V. BÖLÜM

    --------

    PERSONEL

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|PERSONEL KADROSU                                                                   |AZAMİ      |VERİLEN     |

|(Kat sayı değeri (K) = 2)                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Üç ayrı dahili, üç ayrı cerrahi branşta kadrolu uzman tabip                     |          2|            |

|istihdamı                                                                          |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Dört ayrı dahili, dört ayrı cerrahi branşta kadrolu uzman tabip                 |          3|            |

|istihdamı                                                                          |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Beş ayrı dahili, beş ayrı cerrahi branşta kadrolu uzman tabip                   |          4|            |

|istihdamı                                                                          |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- (C) bendinde belirtilen branşlara ilave her branşta kadrolu her                 |          3|            |

|uzman tabip istihdamı için ayrıca                                                  |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Kadrolu sekiz tabibe ilave her kadrolu tabip istihdamı için                     |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Kadrolu bir Anestezi ve Reanimasyon uzmanına ilave her                          |          3|            |

|kadrolu Anestezi ve Reanimasyon uzmanı için                                        |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- Kadrolu bir Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanına ilave                        |          3|            |

|her kadrolu Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı için                              |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|H- Kadrolu bir Radyodiagnostik uzmanına ilave her kadrolu                          |          3|            |

|uzmanı için Radyodiagnostik uzmanı için                                            |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|I- Servislerde kadrolu onaltı hemşireye ilave her kadrolu hemşire                  |          2|            |

|için                                                                               |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|İ- Yoğun bakım ünitelerinde altı kadrolu hemşireye ilave her                       |          2|            |

|kadrolu hemşire için                                                               |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|J- Ameliyathanelerde altı kadrolu hemşireye ilave her kadrolu                      |          2|            |

|hemşire için                                                                       |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|K- Kadrolu bir eczacıya ilave her kadrolu eczacı için                              |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|L- Her kadrolu fizyoterapist için                                                  |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|M- Kadrolu üç laboratuvar teknisyenine ilave her kadrolu                           |          2|            |

|laboratuvar teknisyeni için                                                        |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|N- Kadrolu dört röntgen teknisyenine ilave her kadrolu röntgen                     |          2|            |

|teknisyeni için                                                                    |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|O- Kadrolu biyomedikal veya elektrik/elektronik mühendisi için                     |          3|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         68|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|68 X 2=136                  |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

                                                                              V. BÖLÜM TOPLAM PUANI:..........

    VI. BÖLÜM

    ---------

    OTOMASYON, TEŞKİLAT YAPISI VE TOPLAM KALİTE

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|1- BİLGİ İŞLEM VE DÖKÜMANTASYON                                                    |AZAMİ      |VERİLEN     |

|Kat sayı değeri (K) = 2)                                                           |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Tüm işlemlerin bilgisayar ortamında yapılması (tam                              |         10|            |

|otomasyon)                                                                         |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Sadece muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması                     |          2|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Hasta, laboratuvar ve tıbbi bilgilere bilgisayar ortamında                      |          3|            |

|ulaşılabilmesi                                                                     |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         10|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|10 X 2=20                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|2- YÖNETİM DEPARTMANLARI                                                           |AZAMİ      |VERİLEN     |

|Kat sayı değeri (K) = 1)                                                           |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- Planlama                                                                        |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|B- Muhasebe                                                                        |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|C- Finans                                                                          |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|D- İnsan kaynakları                                                                |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|E- Destek hizmetleri                                                               |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|F- Bilgi işlem                                                                     |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|G- Halkla ilişkiler                                                                |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|H- Pazarlama                                                                       |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|I- Ayniyat                                                                         |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|İ- Satın alma                                                                      |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|J- Hemşirelik hizmetleri                                                           |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|K- Teknik hizmetler                                                                |          1|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         12|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|12 X 1=12                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|3- HASTANENİN SAHİP OLDUĞU TOPLAM KALİTE                                           |AZAMİ      |VERİLEN     |

|BELGELERİ                                                                          |PUAN DEĞERİ|PUAN        |

|Kat sayı değeri (K) = 5)                                                           |           |            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|A- TSE-EN-İSO 9000 Kalite Güvence Belgesi                                          |         10|            |

+-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+

|VERİLEBİLECEK AZAMİ TOPLAM PUAN                                                    |         10|            |

+----------------------------+------------------------------------------------------+-----------+------------+

|KISIM AZAMİ TOPLAM          |KATSAYI (K) X VERİLEN TOPLAM PUAN                                 |KISIM       |

|PUANI X (K)                 |                                                                  |TOPLAM      |

|                            |                                                                  |PUANI       |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

|10 X 5=50                   |                                                                  |            |

+----------------------------+------------------------------------------------------------------+------------+

                                                                             VI. BÖLÜM TOPLAM PUANI:..........

              GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

+-----------------------------+------------------------+-----------------------+-----------------------------+

|BÖLÜMLER                     |VERİLEBİLECEK           |VERİLEN TOPLAM         |KATSAYI (K) X                |

|                             |AZAMİ PUAN              |PUAN                   |VERİLEN TOPLAM               |

|                             |TOPLAMI                 |                       |PUAN                         |

+-----------------------------+------------------------+-----------------------+-----------------------------+

|I. BÖLÜM                     |70                      |                       |                             |

+-----------------------------+------------------------+-----------------------+-----------------------------+

|II. BÖLÜM                    |260                     |                       |                             |

+-----------------------------+------------------------+-----------------------+-----------------------------+

|III. BÖLÜM                   |885                     |                       |                             |

+-----------------------------+------------------------+-----------------------+-----------------------------+

|IV. BÖLÜM                    |87                      |                       |                             |

+-----------------------------+------------------------+-----------------------+-----------------------------+

|V. BÖLÜM                     |136                     |                       |                             |

+-----------------------------+------------------------+-----------------------+-----------------------------+

|VI. BÖLÜM                    |82                      |                       |                             |

+-----------------------------+------------------------+-----------------------+-----------------------------+

|GENEL TOPLAM                 |1520                    |                       |                             |

+-----------------------------+------------------------+-----------------------+-----------------------------+

    ÖNCEKİ GRUBU: (....................)

    YENİ GRUBU  : (....................)

    Komisyon Başkanı         Üye                 Üye                      Üye

    Adı-Soyadı               Adı-Soyadı          Adı-Soyadı               Adı-Soyadı

    Görev-İmza-Kaşe          Görev-İmza-Kaşe     Görev-İmza-Kaşe          Görev-İmza-Kaşe

    Üye              Üye              Üye              Üye

    Adı-Soyadı       Adı-Soyadı       Adı-Soyadı       Adı-Soyadı

    Görev-İmza-Kaşe  Görev-İmza-Kaşe  Görev-İmza-Kaşe  Görev-İmza-Kaşe

    Üye

    Adı-Soyadı

    Görev-İmza-Kaşe

              TASDİK OLUNUR

              ...../...../200...

              İmza-Mühür

    Açıklamalar: Bu EK'deki her kriter için azami puanlar belirtilmiş olup;

puanlar (1) den başlar. Verilecek azami puanların üstünde puanlama yapılmaz.

Her kısım için bir katsayı değeri belirlenmiş olup, bu değer (K) ile

gösterilmiştir. Verilen toplam puan, her kısım için belirlenen (K) değeri ile

çarpılarak "gerçek toplam puan değeri" hesaplanır.

    Gruplandırma, gerçek toplam puan değeri üzerinden aşağıdaki şekilde

yapılır:

    a) C Grubu Hastane: 400-749 puan,

    b) B Grubu Hastane: 750-1319 puan,

    c) A Grubu Hastane: 1320-1520 puan.

|1. Muayene masası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Serum askısı                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Steteskop                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Mikroskop                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Bebek terazisi                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Baskül                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Boy ölçüm aleti                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|C) LABORATUVAR                                                                                   |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Mikroskop                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Santrifüj                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Etüv                                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Benmari                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Spektrofotometre                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Dansitometre                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Lam-lamel                                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Özel boyalar                                                                                  |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Elektroforez tankı                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Güç kaynağı                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Aplikatör                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Otomatik pipet (değişik ölçülerde)                                                           |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Koagülometre ve kitleri                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Buzdolabı                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Derin dondurucu                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              BEBEK SERVİSİ (EK-4/10)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Muayene masası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Hasta yatakları                                                                               |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Steteskop                                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Refleks çekici                                                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Enjektör ve iğnesi                                                                            |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Nazogastrik sonda                                                                             |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. İdrar sondası (6 ve 8 numaralı foley sonda)                                                   |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Tansiyon aleti (küçük ve orta boy manşonlu)                                                   |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Defibrilatör                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Otoskop-oftalmaskop                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Larengoskop                                                                                  |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Seyyar oksijen cihazı                                                                        |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Monitör                                                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Ambu seti                                                                                    |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Pulse oksimetre                                                                              |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Negatoskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Aspiratör                                                                                    |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Oksijen maskesi                                                                              |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Oksijen için nazal prong                                                                     |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Kemik iliği aspirasyon takımı                                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Lomber ponksiyon iğnesi                                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Plevral ponksiyon iğnesi                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Abdominal ponksiyon iğnesi                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Termofor                                                                                     |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Mekanik respiratör                                                                           |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Entübasyon kanülleri (3- 3, 5-4 nolu)                                                        |2'şer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. İnfüzyon pompası ve seti                                                                     |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Serum askısı                                                                                 |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Glukometre                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|30. İdrar  dansitometresi                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|31. Acil müdahale arabası                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|32. Kemik iliği ponksiyon takımı                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|33. Elektrokardiyograf                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|34. Sterilizatör                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|35. Trakeostomi kanülleri                                                                        |2'şer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|36. Yatak muşambası                                                                              |5'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|37. Buz kesesi                                                                                   |6 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|38. Lastik simit                                                                                 |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|39. İdrar kapları                                                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|40. Sürgü                                                                                        |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|41. İdrar stik                                                                                   |100 adet                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|42. Mikroskop                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|43. Ana kucağı                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|44. Santrifüj cihazı                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              ÇOCUK SERVİSİ (EK-4/11)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Tansiyon aleti (küçük ve orta boy manşonlu)                                                   |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Steteskop                                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Seyyar oksijen cihazı                                                                         |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Nebülizatör                                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Ambu seti                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Larengoskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Aspiratör                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Otoskop-oftalmaskop                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Pulse oksimetre                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Elektrokardiyograf                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Defibrilatör                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Monitör                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Kemik iliği seti                                                                             |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Lumbal ponksiyon seti                                                                        |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Plevral ponksiyon seti                                                                       |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Serum damla ayarlayıcı                                                                       |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Tekerlekli sandalye                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Muayene masası                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Negatoskop                                                                                   |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. İntraket                                                                                     |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Enjektör                                                                                     |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              ÇOCUK ALLERJİ (EK-4/12)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Tansiyon aleti (Küçük ve orta boy manşonlu)                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Steteskop                                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Ambu seti                                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Larengoskop                                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Seyyar oksijen tüpü                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Nebülizatör                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Pulse oksimetre                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Solunum fonksiyon cihazı                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Aerochember                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Peakflowmetre ve yeterli disposable ağızlık                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Allerjen seti                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Buzdolabı                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Otoskop                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Enjektör                                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Lanset (deri testi için)                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              ÇOCUK ONKOLOJİ (EK-4/13)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|A) SERVİS                                                                                        |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Baş ve ayak kısmı ayarlanabilir özel karyola                                                  |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Özel bölmeli yatak                                                                            |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Havalı yatak                                                                                  |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Seyyar oksijen tüpü                                                                           |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Serum askısı                                                                                  |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. İnfüzyon pompası ve setleri                                                                   |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Yatak başı aspiratör                                                                          |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Yatak başı aspiratör için tek kullanımlık filtreli hazneleri                                  |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Monitör                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Acil ilaç ve tedavi arabası                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Defibrilatör                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Kemoterapi hazırlama kabini                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Tekerlekli hasta nakil arabası                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Steteskop                                                                                    |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Otoskop-oftalmoskop                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Larengoskop                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Ambu                                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Endotrakeal tüp (Her boyda)                                                                  |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Enjektör-iğne                                                                                |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Kemik iliği aspirasyon seti                                                                  |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Kemik iliği biyopsi seti                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Lomber ponksiyon seti                                                                        |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Steril eldiven                                                                               |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Petilven                                                                                     |10 kutu                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Beden derecesi                                                                               |10 adet                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Ortamı dezenfekte edici solüsyonlar                                                          |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. Kusma kabı veya torbası                                                                      |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Tansiyon aleti (3 boy manşonlu)                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|B) POLİKLİNİK                                                                                    |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Muayene masası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Kemoterapi uygulama koltuğu                                                                   |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Kemoterapi hazırlama kabini                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Serum askısı                                                                                  |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. İnfüzyon pompası ve setleri                                                                   |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Steteskop                                                                                     |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Otoskop-oftalmoskop                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Laringoskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Ambu seti                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Endotrakeal tüp (her boyda)                                                                  |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Enjektör-iğne                                                                                |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Kemik iliği aspirasyon seti                                                                  |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Kemik iliği biyopsi seti                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Lomber ponksiyon seti                                                                        |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Steril eldiven                                                                               |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Petilven                                                                                     |10 kutu                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Beden derecesi                                                                               |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Mezüre                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Aspiratör                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Oksijen tüpü                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Ortamı dezenfekte edici solüsyonlar                                                          |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Baskül                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Monitör                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Kusma için kap veya torba                                                                    |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Tansiyon aleti (3 boy manşonlu)                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|C) LABORATUVAR                                                                                   |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Mikroskop                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Santrifüj                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Sitosantrifüj                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Lam-lamel                                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Eritrosit sedimantasyon apereyi                                                               |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Kan sayım cihazı                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. İdrar tetkiki için stik                                                                       |1 kutu                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Glukometre ve glukometre kit'i                                                                |1'er kutu                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. PAS, Myeloperoksidaz, Asit fosfataz, Alkalen fosfataz, Alfa naftil                            |1'er adet                |

|asetat esteraz özel boyaları                                                                     |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Wright boyası                                                                                |1 kutu                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              GENEL CERRAHİ (EK-4/14)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|A) SERVİS                                                                                        |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Tansiyon aleti                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Steteskop                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Negatoskop                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Pansuman seti                                                                                 |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Böbrek küvet                                                                                  |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Sürgü-idrar kabı                                                                              |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Pansuman arabası                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Tedavi arabası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Cerrahi aspiratör                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Oksijen tüpü ve maskesi                                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Biyopsi seti                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Bistüri sapı (büyük-küçük)                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) İpek makası                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|c) Doku makası                                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|d) Pean pensi                                                                                    |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|e) Moskito pensi                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|f) Dissektör                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|g) İğne seti                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|h) Dişli-dişsiz penset                                                                           |2'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|ı) Küçük tırmık ekartör                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|i) Otomatik dişli ekartör                                                                        |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|j) Allis pensi                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|k) Portegü                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Tromel (Büyük-Küçük)                                                                         |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Rektoskop                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Anoskop                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Ambu seti                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Airway                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Gamko cihazı                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Ayaklı mobil cerrahi lamba                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Tekerlekli sandalye                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|B) POLİKLİNİK                                                                                    |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Tansiyon aleti                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Steteskop                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Pansuman arabası                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Tromel (büyük-küçük)                                                                          |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Pansuman seti                                                                                 |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Muayene masası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Negatoskop                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Böbrek küvet                                                                                  |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Paravan                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. İlaç dolabı                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Eskabo                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|C) AMELİYATHANE (Her ameliyat salonu için)                                                       |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Ameliyat masası                                                                               |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Ameliyat tavan lambası                                                                        |Ameliyat masası sayısı   |

|                                                                                                 |kadar                    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Anestezi cihazı (en az biri tam otomatik/ventilatörlü)                                        |Ameliyat masası sayısı   |

|                                                                                                 |kadar                    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Blok otoklav                                                                                  |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Çeşitli boylarda tromel                                                                       |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Seyyar ameliyat lambası (akülü)                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Cerrahi aspiratör                                                                             |Ameliyat masası sayısı   |

|                                                                                                 |kadar                    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Elektrokoter (yakıcı ve kesici)                                                               |Ameliyat masası sayısı   |

|                                                                                                 |kadar                    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Işıldak (şarjlı, akülü)-her ameliyat masasına                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Cerrahi testere motoru                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Dil çekme aleti                                                                              |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Esmark bandı                                                                                 |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Dermaton (el)                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Dermaton bıçağı                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Amputasyon bıçağı                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Çekiç                                                                                        |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Guj (çeşitli)                                                                                |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Elevatör                                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Periost elevatörü                                                                            |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Kemik daviyeleri (çeşitli)                                                                   |İkişer adet              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Kemik pensi (büyük-küçük)                                                                    |İkişer adet              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Derin ekartör (3 dişli)                                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Teret                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Lastik sondalar (çeşitli)                                                                    |İkişer adet              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Foşer tüpü                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Boğaz aynası                                                                                 |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. Aynhorn sondası                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Trepenasyon                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Batın spatülü                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|30. Tüp rektal                                                                                   |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|31. Küvetler                                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|32. Mobil röntgen cihazı (her dört ameliyat salonu için)                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|33. Bistüri                                                                                      |10 adet                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|34. Dişli penset                                                                                 |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|35. Dişsiz penset                                                                                |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|36. Düz makas                                                                                    |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|37. Eğri makas                                                                                   |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|38. Küret (çeşitli)                                                                              |6 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|39. Çarşaf pensi                                                                                 |24 adet                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|40. Koher pensi hemostatik                                                                       |30 adet                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|41. Pean pensi                                                                                   |30 adet                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|42. Uzun koher pensi                                                                             |8 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|43. Portegü                                                                                      |6 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|44. Trokar                                                                                       |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|45. Dil baskısı                                                                                  |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|46. Sonda kanül                                                                                  |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|47. Stile (çeşitli)                                                                              |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|48. İğne (cilt, bağırsak, çeşitli)                                                               |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|49. Anal spekülüm                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|50. Rujin (çeşitli)                                                                              |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|51. Dişli ekartör (çeşitli)                                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|52. Faraböf ekartörü                                                                             |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|53. Batın ekartörü (çeşitli)                                                                     |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|54. Yabancı cisim pensi                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|55. Pens kupan (çeşitli)                                                                         |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|56. Mide pensi                                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|57. Rezeksiyon pensleri (mide için çeşitli)                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ HASTALIKLARI (EK-4/15)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|A) AMELİYATHANE                                                                                  |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Ortopedi ameliyatına uygun ameliyat masası                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Perferatör (elektrikli veya havalı kesme fonksiyonu olmak kaydı                               |1 adet                   |

|ile)                                                                                             |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. El perferatörü                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Drill 2.7, 3.2 (her boydan)                                                                   |İkişer adet              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. A.O tornavida (büyük-küçük)                                                                   |İkişer adet              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Havalı turnike ve esmark sargı                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Steinmann ve kirschner seti (muhtelif boyda)                                                  |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Vida-plak seti (muhtelif boyda ve sayıda)                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. S Ekartör büyük ve küçük                                                                      |2 Yeteri kadar           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Tel kesici pensesi ve makası                                                                 |2 Yeteri kadar           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Kemik çengeli (hook)                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Kemik klempi (büyük-küçük)                                                                   |İkişer adet              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Osteotom (muhtelif boyda)                                                                    |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Ortopedik çekiç (büyük-küçük)                                                                |Birer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Küret (büyük-küçük)                                                                          |Birer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Biz                                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Rongeur (penskupon) (büyük-küçük)                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Tirbüşon                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Guj (büyük-küçük)                                                                            |Birer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Periost elavatörü (rujin) (büyük-küçük)                                                      |Birer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Ampütasyon bıçağı veya gigli teli                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Dişli-dişsiz penset                                                                          |İkişer adet              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Koher pensi (büyük-küçük)                                                                    |İkişer adet              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Dişli (tırmık) ekartörü                                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Çamaşır pensi                                                                                |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Tek dişli ekartör veya parabeüf                                                              |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. Derin tek dişli ekartör                                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Portegü (büyük-küçük)                                                                        |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Bistüri sapı (büyük-küçük)                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|30. İplik makası, disseksiyon makası                                                             |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|31. Moskito klemp                                                                                |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|32. 90 derece açılı klemp                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|33. Alçı motoru                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|34. Alçı masası (pelvi pedal alçı yapılmasına uygun)                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|B) SERVİS ve POLİKLİNİK                                                                          |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Muayene masası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Alçı masası (alçı ve atel yapımına uygun) veya sehpası                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Alçı motoru, makası ve distraktör                                                             |Birer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Muhtelif boyda alçı, alçı pamuğu ve sargı bezi                                                |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Pansuman malzemesi                                                                            |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI (EK-4/16)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|A) POLİKLİNİK                                                                                    |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Duvara monte otoskop                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Taşınabilir otoskop                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Kulak spekülümleri (çeşitli boy)                                                              |2 adet (her boy için)    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Kulak aspiratör ucu (çeşitli boy)                                                             |2 adet (her boy için)    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Buşon küreti (en az 3 boy)                                                                    |2 adet (her boy için)    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Tahta abeslang                                                                                |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Port koton                                                                                    |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Burun spekülümleri (yetişkin ve çocuk)                                                        |5'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Burun aspiratör ucu                                                                           |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Bayonette                                                                                    |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Larenks aynası (üç boy)                                                                      |2'şer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Nazofarenks aynası                                                                           |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. KBB muayene koltuğu                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Spiral lamba                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Cerrahi aspiratör                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Toz pulvarizatörü                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Alın aynası                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Negatoskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Diapozon (256 ve 512 cps)                                                                    |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Pantocaine %2'lik                                                                            |500 cc                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Eu de oxygene                                                                                |500 cc                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Burrow solüsyonu (%6 Aliminyum asetat)                                                       |500 cc                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Eu de borique                                                                                |500 cc                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Alkol borik sature                                                                           |500 cc                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Eter sülfirik                                                                                |500 cc                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Alkol                                                                                        |500 cc                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. Nitrat d'argent kalemi                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Toz asit borik                                                                               |200 gr.                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|B) SERVİS                                                                                        |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Cerrahi aspiratör                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Böbrek küvet                                                                                  |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Oksijen tüpü ve maskesi                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Emaye tas                                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Treakostomi seti                                                                              |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Bistüri sapı                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) 11 ve 15 no'lu bistüriler                                                                     |20'er adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|c) Disseksiyon klempi                                                                            |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|d) Paravef ekartör                                                                               |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|e) Tripod                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|f) Gümüş kanül (en az 3 boy)                                                                     |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|g) Hemostat klemp                                                                                |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|h) Portegü                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|ı) Adson penset                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|i) Kaba klemp                                                                                    |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Tonsillektomi kanamasında müdahale seti                                                       |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Uzun hemostat klemp                                                                           |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Tonsil aspiratör ucu                                                                          |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|c) Plika ekartörü                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|d) "L" dil basacağı                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|e) Siyah spinal iğne                                                                             |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Pansuman seti                                                                                 |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Bayonette                                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Burun aspiratör ucu                                                                           |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|c) Kulak aspiratör ucu (3 boy)                                                                   |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|d) Burun spekülümü (yetişkin ve çocuk)                                                           |2'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|e) Timsah forseps                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|f) İplik makası                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|C) AMELİYATHANE                                                                                  |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. 0,30 ve 70 derece rijit endoskoplar                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Küçük, orta ve büyük boy polip forsepsi                                                       |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Ay bıçak                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Elevatör aspiratör                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Takayashu forsepsi                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Rongeur (küçük ve orta)                                                                       |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Burun aspiratör ucu (iki boy)                                                                 |2'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Cotlle spekülümü                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Tekli hook                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Çiftli hook                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Cotlle bıçağı                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Bisturi sapı (normal)                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Bisturi sapı (uzun)                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Çekiç                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Guj                                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Freer elevatör                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Alar protektör                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Kolumelle retraktörü                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Burniks                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Metzembaum makas                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. İnce uçlu doku makası                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Timpanoplasti aspiratör uç takımı                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Wulstein ekartör (2,3 ve 4 dişli)                                                            |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Pik (eğri ve düz)                                                                            |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. İmparator ve normal tur sapı                                                                 |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Soğuk ışık kaynağı ve kablosu                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. Kesici ve elmas tur uçları (4 boy)                                                           |2'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Tur motoru                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Tur spirali                                                                                  |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|30. Dış kulak yolu elevatörü                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|31. Keskin ve künt raspa                                                                         |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|32. Parasentez bıçağı                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|33. Timsah forseps                                                                               |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|34. Alice forseps                                                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|35. Portegü                                                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|36. Adson penset                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|37. Hemostat klemp                                                                               |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|38. Disseksiyon klempi                                                                           |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|39. Dişli ve dişsiz penset                                                                       |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|40. Paravef ekartör                                                                              |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|41. Tonsil forsepsi                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|42. Ağız açacağı ve bladeleri                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|43. Uzun hemostat klemp                                                                          |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|44. Tonsil küreti                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|45. Tonsil ansı                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|46. Plika ekartörü                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|47. Tonsillektomi statifi                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|48. Adenotom                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|49. Adenoid küreti (küçük ve orta boy)                                                           |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|50. Tromel (küçük ve orta boy)                                                                   |1'er adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK-4/17)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|A) POLİKLİNİK                                                                                    |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Gözlük muayene kutusu                                                                         |1 adet komple set        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Gözlük muayenesi için test çerçevesi                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Uzak görme gücü muayenesi için içten aydınlatmalı uzak görme                                  |1 adet                   |

|eşeli ve/veya projeksiyon eşeli                                                                  |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Yakın görme muayenesi için yakın okuma eşeli                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Yakın görme muayenesi ve yan aydınlatma için lamba                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Skiyaskopi cetveli                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Oftalmaskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Retinoskop                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Pupillametre                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Fokometre                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Üç aynalı kontakt lens (gonyolens)                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. +90 D. Asferik lens                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Şaşılık derecesi ölçümü için prizma cetveli ve/veya tekli prizma                             |1 adet                   |

|seti                                                                                             |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Biomikroskop+Applanasyon tonometresi ile birlikte                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Biomikroskop için en az biri yükselip alçaltılabilir 2 tabure                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Yükselip alçaltılabilir hasta muayene koltuğu                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Yükselip alçaltılabilir hekim muayene koltuğu                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Fluorescein emdirilmiş kağıtlar                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Schiermer test kağıtları                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Otorefraktometre                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Javal keratometre                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Tanı cihazları                                                                               |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Biyometrik ultrasonofrafi cihazı                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Arka segment ultrasonografi cihazı                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|B) AMELİYATHANE                                                                                  |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Koaksiyel ameliyat mikroskobu                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Yükseltip alçaltılabilir ameliyat masası                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Ameliyat tavan lambası                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Tercihan yükseltip alçaltılabilir operatör ameliyat koltuğu                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Tercihan yükseltip alçaltılabilir asistan ameliyat koltuğu                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Buzdolabı                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Ecza dolabı                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Disposable malzeme dolabı                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Serum askılı alet masası                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Fakoemülsifikasyon cihazı                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Dişçi turu ve/veya strayker                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Aspiratör                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Katarakt cerrahi seti (PEKKE+IOL)                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Katarakt cerrahi seti (Fako+IOL)                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Glokom cerrahi seti                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Şaşılık cerrahi seti                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Oküloplasti-Tümör cerrahi seti                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. DSR cerrahi seti                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Anesteziyoloji ve reanimasyon için gerekli malzemeler                                        |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|C) SERVİS                                                                                        |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Yatışı yapılmayan ayakta tedavi edilen hastalar için 180 derece                               |Yeteri kadar             |

|yatırılabilir dinlenme koltukları                                                                |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Göz pansumanı-sargısı ve bandajı için gerekli steril malzemeler                               |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Sıcak ve/veya buzlu pansuman için gereçler                                                    |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Göze özel ilaç tepsisi                                                                        |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Göz el lambası                                                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Ameliyat sonrası muayene odası                                                                |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Biomikroskop                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Aplanasyon ve/veya pulse-air tonometre                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|c) Hasta muayene masası                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|d) Punktum-dilatasyonu-lavajı sistemi                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|e) Ayarlanabilir sütür teknolojileri için gerekli cerrahi aletler                                |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              ÜROLOJİ (EK-4/18)

              (EK-4/14'deki araç ve gereçlere ek olarak)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Benike bujiler                                                                                |1 takım                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Foley, nelaton, tieamann, pesser sondaları (her numaradan)                                    |10'ar adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Millin ekartörü                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Sistoskop (0,30 derece lens, 17 Fsheath, brdidge)                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20 Fsheath, yabancı cisim ve cold cup biopsi forsepsi                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Işık kaynağı ve fiberoptik ışık kablosu                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Üreter kateterleri (4, 5, 6 nolu)                                                             |2'şer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Basket kateter                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Sistofiks (mavi, yeşil, kırmızı)                                                              |5'şer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. İdrar torbası                                                                                 |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Böbrek pedikül klempleri (3'lü takım)                                                        |1 takım                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Randall taş forsepsleri (4'lü takım)                                                         |1 takım                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Buprikan ve lokal anestezik jel                                                              |1 kutu                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Üreterorenoskopi (forsepsleri ile birlikte)                                                  |1 takım                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              NÖROLOJİ (EK - 4/19)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|A) SERVİS                                                                                        |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Refleks çekici                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Oftalmaskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Tansiyon aleti                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Steteskop                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Diapozon                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Ponksiyon seti                                                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Aspiratör                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Nebülizatör                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|B) POLİKLİNİK                                                                                    |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Refleks çekici                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Oftalmaskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Tansiyon aleti                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Steteskop                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Diapozon                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Negataskop                                                                                    |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. EEG cihazı                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. EMG cihazı                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              NÖROŞİRÜRJİ (EK - 4/20)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|A) AMELİYATHANE                                                                                  |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1) Setler                                                                                        |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Kraniotomi seti                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Laminektomi seti                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|c) Transsfeniodal seti                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|d) Cloward seti                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|e) Mikrocerrahi seti                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|f) Periferik sinir cerrahisi seti                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2) Ekartörler                                                                                    |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Leyla ekartörü                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Otomatik ekartörler (çeşitli)                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Çivili başlık                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Operasyon mikroskobu (OP-Mİ-MD)                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. High-speed drill ve uçları                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Nöroşirürjiye uygun ameliyat masası                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Akülü ameliyat lambası                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Negatoskop                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Aspiratör                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Bipolar koagülatör cihazı ve bayonet uçları                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Koter cihazı ve uçları                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|B) SERVİS                                                                                        |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Muayene odası                                                                                 |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Muayene masası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Basamak (muayene masası için)                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|c) Negatoskop                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|d) Refleks çekici                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|e) Diyapozon                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|f) Mezüre                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|g) Oftalmaskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Servikal traksiyon cihazı (Gardner cihazı):                                                   |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Yetişkin boy                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Pediatrik boy                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Setler                                                                                        |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Pansuman seti                                                                                 |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Küçük cerrahi seti                                                                            |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|c) Trakeostomi seti                                                                              |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|C) POLİKLİNİK                                                                                    |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Muayene masası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Basamak (muayene masası için)                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Negatoskop                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Refleks seti                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Diyapozon                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Mezüre                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Oftalmaskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ (EK - 4/21)

              (EK - 4/14'deki araç ve gereçlere ek olarak)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Rhinoplasti seti                                                                              |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Plastik cerrahi seti (genel)                                                                  |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Maksillo-fasial cerrahi seti                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Damak yarığı seti                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Küçük biyopsi seti                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Liposuction seti                                                                              |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Mikrocerrahi seti                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Endoskopi cihazı                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Lazer cihazı                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Bipolar koter                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Normal koter                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Soğuk ışık                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Tur motoru                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Tur uçları                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Soğuk ışık kaynağı                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK - 4/22)

              (EK - 4/14'deki araç ve gereçlere ek olarak)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Jinekolojik muayene masası                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Doğum masası                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Over pensi                                                                                    |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. 1, 2, 3 dişli rahim pensi                                                                     |2'şer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Rahim küretleri                                                                               |1 seri                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Avortman pensi                                                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Hegar bujileri                                                                                |1 seri                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Ambriyotomi makası                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Histerometre                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Vajinal spekülüm                                                                             |6 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Deşan iğnesi                                                                                 |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Bebek terazisi                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Doğum için vakum cihazı                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Doğum için forseps                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Arter klempleri                                                                              |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Dopler (elektroptik çocuk kalp sesleri dinleme cihazı)                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Serviks için koparma biyopsi pensi                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Histerosalpingografi cihazı                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Simey perferatörü                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Allis klempler                                                                               |10 adet                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Uterus elevatör pensi                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Vajinal valvler                                                                              |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Gelpi perineal retraktör                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Foley sondalar (16-18 numara)                                                                |1 düzine                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Küvöz (enkübatör)                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Pozitif basınçlı resisitatör                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. USG cihazı                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Diagnostik laparaskop                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Fetal monitör (NST)                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|30. Doğum seti                                                                                   |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

               KARDİYOLOJİ (EK-4/23)

              (EK-4/1'deki araç ve gereçlere ek olarak)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Egzersiz testi cihazı (döner merdiven ya da ergonomik bisiklet)                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Ekokardiyograf                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Aralıklı pozitif basınçlı oksijen verme cihazı                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Elektro ve basınç takip ve kayıt cihazı (yoğun koroner bakım ünitesi                          |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|varsa)                                                                                           |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Geçici yapay kalp uyarı cihazı                                                                |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Geçici kalp uyarı kateteri                                                                    |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. CVP aleti                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Perikard ponksiyon iğnesi                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Hemodinami laboratuvarında bulundurmak üzere:                                                 |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Kalp kateterizasyonu ve periferik angio yapmak için sineangiograf                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|ve seriograf cihazı komple (jeneratör ve televizyonu ile birlikte)                               |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Koroner sineangiografi cihazı komple (jeneratör ve televizyonu ile                            |1 adet                   |

|birlikte)                                                                                        |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|c) Basınç ve elektro kayıt cihazı                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|d) Otomatik opak madde enjektörü                                                                 |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|e) Soğuk ışık aleti                                                                              |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|f) Benmari                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|g) Komple cut-down seti                                                                          |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|h) Seldinger iğneleri                                                                            |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|ı) Kateterler (çeşitli tür ve boyda, kalp kateterizasyonu ve                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|sineangiografi yapmak için)                                                                      |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|i) Otomatik banyo cihazı (sine filmleri ve seriograf filmleri için)                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|j) Otomatik banyo (sine filmleri ve seriograf filmleri için)                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|k) Sabit defibrilatör                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|l) Reanimasyon malzemeleri                                                                       |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Kalp angio, kateter, PTCA, stent, kalıcı pil uygulamalarının                                 |En az 2 yataklı          |

|yapıldığı merkezlerde kardiyoloji servisine ait yoğun bakım ünitesi                              |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+  

KARDİYOLOJİ (EK-4/23) (Değişik - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.31)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|A) SERVİS                                                                                                                                |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ:                                                                                                                                    |MİKTARI:           |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. EKG cihazı                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Defibrilatör                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3.  İlaç dolabı                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Ayarlanabilir yatak                                                                                                                   |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Hasta etajeri                                                                                                                         |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Tedavi arabası                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Acil müdahale arabası                                                                                                                 |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Ambu                                                                                                                                  |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Maske                                                                                                                                 |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Steteskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Tansiyon aleti                                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Böbrek küvet                                                                                                                         |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Sürgü-idrar kabı                                                                                                                     |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. Larengeskop                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. Entübasyon tüpü                                                                                                                      |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. Termofor                                                                                                                             |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|17. Buzdolabı                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|18. Seyyar Oksijen tüpü                                                                                                                  |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|19. Negatoskop                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|B) POLİKLİNİK                                                                                                                            |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ:                                                                                                                                    |MİKTARI:           |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Muayene masası                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Paravan                                                                                                                               |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Negatoskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Steteskop                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Tansiyon aleti                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. EKG cihazı                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|C) KORONER ANJİO LABORATUVARI (Anjio                                                                                                     |                   |

|yapılan hastanelerde zorunludur.)                                                                                                        |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Anjio cihazı                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Sinyal izleme cihazı (en az 4 kanal)                                                                                                  |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Defibrilatör                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Merkezi Oksijen sistemi                                                                                                               |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Oksijen tüpü                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. İlaç dolabı (Acil müdahale için)                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Malzeme dohabı (sarf malzemeleri için)                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Seyyar anestezi ünitesi                                                                                                               |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Aspiratör                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Perfüzör                                                                                                                             |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Geçici Pace Maker                                                                                                                    |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Ekokardiyografi cihazı                                                                                                               |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Tansiyon aleti                                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. Steteskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için)                                                                                                  |Birer adet         |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. Acil müdahale arabası                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|17. Böbrek küvet                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|18. Larengeskop seti                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|19. Entübasyon tüpü (değişik çaplarda)                                                                                                   |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|20. Negatoskop                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+ 

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ (EK - 4/24)

              (EK - 4/14 ve EK - 4/23'deki araç ve gereçlere ek olarak)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|A) AMELİYATHANE                                                                                  |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Ameliyat masası                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Ameliyat lambası                                                                              |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Koter cihazı (pedal-kordon-topraklama kord)                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Aspiratör                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Malzeme arabası                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Set arabası (büyük-küçük)                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Kardiyopulmoner bypass pompası                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Isıtıcı-Soğutucu                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Basamak (tekli)                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Basamak (çiftli)                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Boyama arabası                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Anestezi cihazı                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Anestezi malzeme ve ilaç dolabı                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Serum tavan askısı                                                                           |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Monitör+Basınç kablosu                                                                       |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. ACT cihazı                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. defibrilatör                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. EKG kablosu                                                                                  |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Pace maker cihazı ve kordonu                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Kan şekeri ölçüm cihazı                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Benmari                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Kirli malzeme kovası (gazlı bez)                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Çöp kovası                                                                                   |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Kirli malzeme kovası (cerrahi giysi ve diğer malzeme için)                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Kirli malzeme kovası (kompres)                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Duvar saati ve oda derecesi                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. Seyyar ışık kaynağı                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Perfüzör                                                                                     |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Kan pompası                                                                                  |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|30. Perfüzyon malzeme arabası                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|31. Biomedicus cihazı                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|32. Rektal ısı ölçüm cihazı                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|33. Buzdolabı                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|34. Fibrilatör cihazı ve kordonu                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|35. Küçük buz kovası                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|36. Buz makinası                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|37. Anestezi sehpası                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|38. Anestezi siperi                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|39. Larengeskop ve ambu seti                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|40. Taşınabilir monitör                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|41. Rektal prop                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|42. Taşınabilir respiratör                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|43. Pulse oksimetre                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|44. Tansiyon aleti+steteskop                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|45. Testere ve motoru                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|46. Tabure                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|47. Doppler cihazı ve probu                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|48. Negataskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|49. Anjiografi gösterme makinası                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|50. Azot tüpü                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|51. Oksijen tüpü                                                                                 |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|52. Kuru hava tüpü                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|53. Boyama seti                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|54. Derin dondurucu                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|B) AÇIK KALP CERRAHİ SETİ                                                                        |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Pens                                                                                          |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Çamaşır pensi                                                                                 |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Dişli taygon klemp                                                                            |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Dren klempi                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Adi portegü                                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. İyi portegü                                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. 6/0 portegü                                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. 5/0 portegü                                                                                   |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Uzun portegü                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Tel portegü                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Mayo makas                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Disseksiyon makası                                                                           |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Lima disseksiyon makası                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Safen disseksiyon makası                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Uzun makas                                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Kapak makası                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Tubing makası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Düz taygon klemp                                                                             |6 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Satensky                                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Side klemp                                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Semb                                                                                         |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Kros klemp                                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Alice                                                                                        |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Duval                                                                                        |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Dissektör                                                                                    |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Buji                                                                                         |8 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. Kaşık ekartör                                                                                |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Hook                                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Siner çengeli                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|30. Cilt ekartörü                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|31. Sağ atriyum ekartörü                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|32. Sol atriyum ekartörü                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|33. Küçük faraböf                                                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|34. Büyük faraböf                                                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|35. Küret                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|36. Keski                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|37. Bistüri sapı                                                                                 |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|38. Apex iğnesi                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|39. Aortik suction konnektörü                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|40. Dişli penset                                                                                 |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|41. Dişsiz penset                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|42. Uzun penset                                                                                  |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|43. Russian penset                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|44. Koroner penset                                                                               |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|45. Yemek kaşığı                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|46. Klips                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|47. Koroner makas                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|48. Kıvrık makas                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|49. Safen makası                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|50. Kalem portegü                                                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|51. Koroner prop (1-1,5 mm)                                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|52. Buldog                                                                                       |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|53. Eğri iğne                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|54. Damar klempleri                                                                              |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|55. Dıvır ekartör                                                                                |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|56. Böbrek küvet                                                                                 |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|57. Lima ekartör                                                                                 |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|58. Orta boy sternum ekartör                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|59. Pediartik sternum ekartör                                                                    |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|60. Derin ayaklı ekart                                                                           |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|61. Tubss                                                                                        |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|62. PDA aletleri                                                                                 |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|63. Akciğer ekart                                                                                |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|64. Skapula ekart                                                                                |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|65. Maleable ekart                                                                               |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|66. Rujinler                                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|C) POLİKLİNİK                                                                                    |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Muayene masası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Crash-cart                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Negataskop                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Tansiyon aleti                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Steteskop                                                                                     |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Pansuman seti                                                                                 |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Vasküler doppler cihazı                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Tartı                                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Askı                                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              CERRAHİ YOĞUN BAKIM (EK - 4/25)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Yoğun bakım yatağı                                                                            |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Seyyar oksijen tüpü                                                                           |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Deve boynu                                                                                    |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Hasta başı sandalyesi                                                                         |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. İlaç dolabı                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Monitör                                                                                       |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Respiratör                                                                                    |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Test balonu                                                                                   |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Perfüzör                                                                                      |6 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Perfüzör ayağı                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Sistem sehpası                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Basamak                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Crash-Cart:                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Defibrilatör                                                                                  |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Ambu                                                                                          |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|c) Larangeskop                                                                                   |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|d) Oksijen tüpü                                                                                  |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|e) Guide                                                                                         |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|f) Oksijen jakı                                                                                  |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|g) Mayi askısı                                                                                   |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|h) Makas                                                                                         |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Pace-maker (internal-external)                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Klemp                                                                                        |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Negatif basınç manometresi                                                                   |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. İntermitan devamlı oksijen manometresi                                                       |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Suction cihazı (Trunka bağlı)                                                                |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Hasta başı merkezi hava oksijen vakum sistemi                                                |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Seyyar aspiratör                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Hasta ısıtma sistemi                                                                         |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Nebülizatör                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Seyyar cerrahi lambası                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Koter cihazı                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Tansiyon aleti                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Steteskop                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. Volüm pompası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Benmari                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Elektrokardiyograf                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|30. ACT cihazı                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|31. CO cihazı                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|32. Doppler cihazı (EI)                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|33. İABP Konsolu                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|34. Negataskop                                                                                   |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|35. Işıldak                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|36. Havalı yatak                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|37. Mobil röntgen cihazı                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|38. Pulse Oksimetre kablosu                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|39. Kan pompası                                                                                  |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|40. Buzdolabı                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|41. Oda derecesi                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|42. Böbrek küvet                                                                                 |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|43. Makas                                                                                        |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|44. Meggy pensi                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|45. Pansuman seti                                                                                |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|46. Dikiş seti                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|47. Küret                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|48. Dren çekme seti                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|49. Steril setler                                                                                |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) Acil müdahale seti                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|b) Dren takma seti                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|c) Trakeostomi seti                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|d) Balon takma seti                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|e) Cut-down seti                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|50. Yıkama ve kurutma makinası (sterilizasyon)                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|51. Sürgü yıkama makinası                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|52. Buz makinası                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|53. Atık kovası                                                                                  |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|54. Kuru hava tüpü                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|55. Tekerlekli sandalye (delikli)                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|56. Sedye                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|57. Narkotik kutusu                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|58. Tartı                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM (EK - 4/26)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Dijital bebek tartısı                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Muayene masası                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Radyant ısıtıcılı açık yatak                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Küvöz                                                                                         |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Transport küvözü                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Mavi ışık veren fototerapi cihazı                                                             |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Pulse oksimetre                                                                               |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Basınç kontrollü respiratör                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Mobil röntgen cihazı                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Elektrokardiyograf ve apne monitörü                                                          |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Kot yatak                                                                                    |6 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Doppler tansiyon aleti (term ve preterm bebek boyutunda                                      |1 adet                   |

|manşonları ile)                                                                                  |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Aspiratör                                                                                    |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Hook                                                                                         |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Laringoskop (Düz bıçaklı seti)                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Ambu (Hava kesesi)                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Term ve preterm bebek için ambu maskesi                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Steteskop                                                                                    |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Oftalmaskop                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Otoskop                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Negatoskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Term ve preterm bebek için 0-1 nolu airway                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Seyyar oksijen tüpü                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Refleks çekici                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Glukometre cihazı                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Mezüre                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. Mikroskop                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Termometre                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Disposable kan değişim seti                                                                  |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|30. İnfüzyon pompası                                                                             |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|31. Buzdolabı                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|32. Derin dondurucu                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|33. Otomatik bulaşık makinası                                                                    |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|34. Otomatik çamaşır makinası                                                                    |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|35. Etüv                                                                                         |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|36. Otomatik süt sağma makinası                                                                  |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|37. Otomatik süt sağma seti                                                                      |4 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|38. Set üstü ocak                                                                                |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

              GASTROENTEROLOJİ (EK - 4/27)

              (EK - 4/1'deki araç ve gereçlere ek olarak)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|1. Hasta muayenesi için düzenlenmiş oda                                                          |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|1. GİS endoskopisi için düzenlenmiş müstakil oda                                                 |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|2. Üst GİS endoskopisi için gastroskopi cihazı                                                   |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|3. Alt GİS endoskopisi için kolonoskopi cihazı                                                   |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|4. Elektro cerrahi ünitesi                                                                       |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|5. Biopsi forsepsi                                                                               |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|6. Yabancı cisim forsepsi                                                                        |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|7. Basket                                                                                        |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|8. Snare ve skleroterapi-enjeksiyon tedavisi için uygun iğne                                     |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|9. GİS darlıklarında kullanılmak üzere dilatasyon bujileri ve balonları                          |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|10. Transabdominal USG ve USG eşliğinde perkütan biyopsi için                                    |1 adet                                  |

|uygun probları olan USG cihazı ve bu işlem için düzenlenmiş                                      |                                        |

|müstakil oda                                                                                     |                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|11. Flouroskopik tetkik için TV monitörlü cihaz ve bunun için uygun                              |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|düzenlenmiş bir oda                                                                              |                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

              ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON (EK - 4/28)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|1. Anestezi cihazı                                                                               |(Ameliyat masası sayısında)             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|2. Aspiratör (merkezi veya taşınabilir)                                                          |(Ameliyat masası sayısında)             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|3. Merkezi oksijen, hava, azot protoksit kaynağı veya taşınabilir tüpler                         |1'er adet                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|4. Monitör (En az 2 kanal EKG, 1 adet invasiv basınç, SpO2 (Pulse                                |(Ameliyat masası sayısında)             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|oksimetre-ETCO2 ve ısı takibi yapılabilmeli)                                                     |                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|5. Larengoskop (acil, ameliyathane ve müdahale odalarında)                                       |1'er adet                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|6. Zor entübasyon için                                                                           |                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|a) Düz bleydli larengeskop veya ucu kıvrılabilen bleydli                                         |1 adet                                  |

|larengeskop                                                                                      |                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|b) Larengeal maske (her boyda)                                                                   |1'er adet                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|7. Trakeostomi seti, perkütan veya acil trakeostomi (mini set)                                   |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|8. Defibrilatör (ameliyathane ve acil için)                                                      |1'er adet                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|9. Santral kateterizasyon için gerekli malzemeler (kateter transduser                            |                                        |

|veya CVP cetveli)                                                                                |                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|10. Arteriyal kateterizasyon için gerekli malzemeler (transducer)                                |                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|11. Ambu ve değişik boylarda maske (ameliyathane ve acil için)                                   |1'er adet                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|12. Entübasyon tüpleri (her boyda)                                                               |1'er adet                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|13. Tansiyon aleti (ameliyathane ve acil için)                                                   |1'er adet                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|14. Steteskop (ameliyathane ve acil için)                                                        |1'er adet                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|15. Kan pompaları-500 cc (hızlı kan infüzyonu için)                                              |Yeteri kadar                            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

              NEFROLOJİ (EK - 4/29)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|1. Hemodiyaliz cihazı                                                                            |2 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|2. Elektrokardiyograf                                                                            |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|3. Oksijen tüpü                                                                                  |2 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|4. Aspiratör                                                                                     |2 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|5. Su sistemi (2 cihaz kapasiteli)                                                               |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

              RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK - 4/30)

              (EK - 4/1'deki araç ve gereçlere ek olarak)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|1. Elektroşok cihazı                                                                             |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|2. Faradi cihazı                                                                                 |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

              ONKOLOJİ (EK - 4/31)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|1. Konvansiyonel X ışını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek                                |1 adet                                  |

|nitelikte olmalı)                                                                                |                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|2. Kobalt 60 teleterapi cihazı                                                                   |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|3. Duyar dozimetre                                                                               |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|4. Vajinal uygulamalar için  sonradan yükleme cihazı ya da Radyum                                |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|226, Kobalt 60, Sezyum 137, İridyum 192 vb. radyoizotoplar ile bu                                |                                        |

|uygulamaları yapacak set.                                                                        |                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|5. Kurşunlu cam                                                                                  |3 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|6. İzotop maşası                                                                                 |3 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|7. Kurşunlu enjektör (çeşitli)                                                                   |5 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|8. İzotopları taşıyıcı araba                                                                     |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|9. İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu                                                |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|10. İzotop kalibratörü                                                                           |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|11. Çeker ocak                                                                                   |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|12. Kurşunlu tuğla                                                                               |Yeteri kadar                            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

              DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (EK - 4/32)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|A) SERVİS                                                                                        |                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|1. Muayene masası                                                                                |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|2. Tansiyon aleti                                                                                |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|3. Steteskop                                                                                     |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|4. Çeşitli enjektör                                                                              |Yeterli sayıda                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|5. Enjektör iğnesi                                                                               |Yeterli sayıda                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|6. Seyyar oksijen tüpü                                                                           |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|7. Sterilizatör                                                                                  |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|8. İdrar sondası                                                                                 |2'er adet                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|9. Yatak muşambası                                                                               |5 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|10. İdrar kabı                                                                                   |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|11. Sürgü                                                                                        |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|12. Eldiven                                                                                      |Yeterli miktarda                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|13. Gazlı bez                                                                                    |Yeterli miktarda                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|14. Pansuman küveti                                                                              |5 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|B) POLİKLİNİK                                                                                    |                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|1. Muayene masası                                                                                |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|2. Paravan                                                                                       |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|3. Elektrokoter                                                                                  |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|4. Krio cihazı                                                                                   |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|5. Binoküler mikroskop                                                                           |1 adet                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------+

|6. Lam                                                                                           |500 adet                                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Lamel                                                                                         |500 adet                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Petri kutusu                                                                                  |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Bistüri                                                                                       |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. KOH %20 solüsyon                                                                             |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              BİYOKİMYA LABORATUVARI (EK - 4/33)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|A) BİYOKİMYA KAN ANALİZLERİ:                                                                     |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Masaüstü tipte tam veya yarı otomatik analizör (Ortalama 100                                  |1 adet                   |

|test/saat)                                                                                       |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Otoanalizörde kullanılacak kitlerin uygun koşullarda saklanması                               |1 adet                   |

|için laboratuvar tipli buzdolabı                                                                 |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Derin dondurucu                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Otomatik pipetler                                                                             |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Otomatik pipet uçları                                                                         |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|B) İDRAR ANALİZLERİ:                                                                             |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. İdrar strip okuyucusu                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. 16-24 tüplük, 0-400 d/d'de çalışan santrifüj                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Işık mikroskobu                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Tüp sporları ve dibi konik santrifüj tüpleri                                                  |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Mezüre                                                                                        |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Dansitometre                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|C) DİĞER:                                                                                        |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Numune almak üzere idrar kapları                                                              |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Enjektör ve tüp sistemleri                                                                    |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Lam-lamel                                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|D) KLİNİK BİYOKİMYA                                                                              |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|a) İDRAR                                                                                         |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Santrifüj (16-24 başlıklı en az 0-3000 rpm)                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Mikroskop (ışık)                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. İdrar strip okuyucusu tekli                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. 24'lük tüp sporu                                                                              |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. 15'lik dibi konik santrifüj tüpleri                                                           |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|B) KAN                                                                                           |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Otoanalizör (10 test/saat)                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Buzdolabı                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Çalışılacak parametreler: glukoz, üre, kreatinin, ürik asit, ALT,                             |                         |

|AST, kolestrol, trigliserid, ALP, bilirubinler, T.Protein, albumin                               |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|E) DİĞER MALZEMELER                                                                              |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Otomatik pipet (0-100 ml'lik)                                                                 |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Otomatik pipet uçu (0-100 ml'lik)                                                             |1000 adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Otomatik pipet (100-1000 ml'lik)                                                              |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Otomatik pipet uçu (100-1000 ml'lik)                                                          |1000 adet                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Lam-lamel                                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Cam balon 1000 ml'lik                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Cam balon 2000 ml'lik                                                                         |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Cam mezüre 100 ml'lik                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Cam mezüre 500 ml'lik                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Cam mezüre 1000 ml'lik                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Deney tüpleri                                                                                |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Santrifüj tüpleri                                                                            |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|F) KAN ALMA SETİ                                                                                 |                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Biyokimyasal, hematolojik amaçlı vacutainer tüpleri                                           |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI (EK - 4/34)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Mikroskop                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Etüv (elektrikli)                                                                             |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Genel santrifüj                                                                               |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Otoklav                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Benmari                                                                                       |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Buzdolabı                                                                                     |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Hassas terazi                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Elektrikli kuru sterilizatör                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Aglütinaskop                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Laboratuvar saati                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Bunzen beki                                                                                  |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Tüp sporları                                                                                 |10 adet                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Porselen havan (Büyük boy)                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Emaye küvet                                                                                  |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Spatül                                                                                       |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Öze                                                                                          |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Amyantlı tel levha                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Steril lanset                                                                                |1 kutu                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Thoma lamı                                                                                   |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Lökosit pipetleri                                                                            |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Çeşitli hacimli enjektör                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Pipetler (çeşitli)                                                                           |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Deney tüpleri (çeşitli)                                                                      |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              PATOLOJİ LABORATUVARI (EK - 4/35)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ                                                                                             |MİKTARI                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Binoküler mikroskop                                                                           |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Kızaklı ya da rötarlı mikrotom                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Etüv                                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Bisturi-pens-makas (çeşitli)                                                                  |Birer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Lam-lamel                                                                                     |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Parafin, ksilol, boya maddeleri, alkol                                                        |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              GÖĞÜS HASTALIKLARI (EK-4/36) (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.31)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|A) SERVİS                                                                                                                                |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ:                                                                                                                                    |MİKTARI:           |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Muayene masası                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Tansiyon aleti                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Steteskop                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Çeşitli enjektörler                                                                                                                   |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Enjektör iğnesi                                                                                                                       |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Nazogastrik sonda                                                                                                                     |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. EKG cihazı                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Defibrilatör                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Seyyar oksijen tüpü                                                                                                                   |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Merkezi vakum olmayanlarda aspiratör                                                                                                 |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Ambu cihazı                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Negatoskop                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Plevra biopsi iğnesi                                                                                                                 |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. Plevra ponksiyon iğnesi                                                                                                              |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. Sterilizatör (sulu)                                                                                                                  |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. İdrar sondası (kadın-erkek)                                                                                                          |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|17. Kan gazı cihazı                                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|18. Yatak muşambası                                                                                                                      |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|19. İdrar kapları                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|20. Sürgü                                                                                                                                |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|21. İdrar torbası                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|22. Tekerlekli sedye                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|23. Tekerlekli iskemle                                                                                                                   |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|24. Fiberoptik bronkoskop                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|25. Bronkoskopi pensleri                                                                                                                 |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|26. Pulse oksimetre                                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|27. Ultrasonik nebulizatör                                                                                                               |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|28. Nebulizatör (hasta başı)                                                                                                             |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|29. Müdahale masası                                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|B) POLİKLİNİK                                                                                                                            |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ:                                                                                                                                    |MİKTARI:           |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Alkol                                                                                                                                 |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Oksijenli su                                                                                                                          |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Flaster                                                                                                                               |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Teinture d'iode                                                                                                                       |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Muayene masası                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Tansiyon aleti                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Steteskop                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. EKG cihazı                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Seyyar oksijen tüpü                                                                                                                   |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Negatoskop                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Tekerlekli sedye                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Paravan                                                                                                                              |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

              GÖĞÜS CERRAHİ (EK-4/37)  (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.31)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|A) SERVİS                                                                                                                                |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ:                                                                                                                                    |MİKTARI:           |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Muayene masası                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Tansiyon aleti                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Steteskop                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Çeşitli enjektör                                                                                                                      |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Enjektör iğnesi                                                                                                                       |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Nazogastrik sonda                                                                                                                     |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. EKG cihazı                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Defibrilatör                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Seyyar oksijen tüpü                                                                                                                   |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Merkezi vakum olmayanlarda aspiratör                                                                                                 |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Ambu cihazı                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Negatoskop                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Laringoskop                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. Plevra ponksiyon iğnesi                                                                                                              |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. Sterilizatör (sulu)                                                                                                                  |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. İdrar sondası (kadın-erkek)                                                                                                          |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|17. Trakeostomi kanülleri                                                                                                                |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|18. Yatak muşambası                                                                                                                      |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|19. İdrar kapları                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|20. Sürgü                                                                                                                                |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|21. Seyyar ameliyat masası (akülü)                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|22. Cerrahi aspiratör                                                                                                                    |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|23. Elektrokoter                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|24. Foley-Nelaton-Tiemann-Pesser sonda                                                                                                   |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|25. İdrar torbası                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|26. Tekerlekli sedye                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|27. Tekerlekli iskemle                                                                                                                   |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|28. Rigid bronkoskop                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|29. Forsepsler                                                                                                                           |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|30. Fiberoptik bronkoskop                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|31. Müdahale masası                                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|B) AMELİYATHANE                                                                                                                          |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Ameliyat masası                                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Ameliyat tavan lambası                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Otomatik anestezi cihazı                                                                                                              |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Otoklav (istenirse)                                                                                                                   |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Seyyar ameliyat lambası (akülü)                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Cerrahi aspiratör                                                                                                                     |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Elektrokoter (yakıcı-kesici)                                                                                                          |1'er adet          |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Steteskop                                                                                                                             |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Tansiyon aleti                                                                                                                        |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Çeşitli enjektör                                                                                                                     |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Enjektör iğnesi                                                                                                                      |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Nazogastrik sonda                                                                                                                    |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Laringoskop                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. İdrar sondası (kadın-erkek)                                                                                                          |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. İdrar torbası                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. Bisturi                                                                                                                              |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|17. Dişli penset                                                                                                                         |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|18. Dişsiz penset                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|19. Düz makas                                                                                                                            |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|20. Eğri makas                                                                                                                           |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|21. Koher pensi (hemostatik)                                                                                                             |30 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|22. Uzun koher pensi                                                                                                                     |8 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|23. Port-egü                                                                                                                             |6 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|24. Trokar                                                                                                                               |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|25. İğne (çeşitli)                                                                                                                       |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|26. Rujin (çeşitli)                                                                                                                      |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|27. Dişli ekartör (çeşitli)                                                                                                              |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|28. Faraböt ekartör                                                                                                                      |4 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|29. Arter klempleri                                                                                                                      |4 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|30. Allis klempler                                                                                                                       |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|31. Dissektör                                                                                                                            |4 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|32. Makas (büyük-küçük)                                                                                                                  |1'er adet          |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|33. Makas (eğri-düz)                                                                                                                     |2'şer adet         |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|34. Bistüri sapı (20 ve 22 numara)                                                                                                       |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|35. Klemp (maskito)                                                                                                                      |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|36. Monitör sistemi                                                                                                                      |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|37. Makas (ince disseksiyon)                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|38. Makas (iplik kesme)                                                                                                                  |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|39. Makas (vasküler tip)                                                                                                                 |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|40. Port-egü (platin uçlu)                                                                                                               |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|41. Port-egü (sternum teli için)                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|42. Vasküler Port-egü (uzun)                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|43. Vasküler Port-egü (kısa)                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|44. Dissektör pensi (geniş açılı)                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|45. Dissektör pensi (dar)                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|46. Satinski pensi                                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|47. Satinski pensi  (vasküler)                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|48. Toraks ekartörü (finochietto) (uzun)                                                                                                 |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|49. Toraks ekartörü (finochietto) (orta)                                                                                                 |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|50. Toraks ekartörü (finochietto) (kısa)                                                                                                 |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|51. Atravmatik penset (uzun)                                                                                                             |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|52. Atravmatik penset (orta)                                                                                                             |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|53. Atravmatik penset (kısa)                                                                                                             |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|54. Vasküler atravmatik penset                                                                                                           |3 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|55. Düval pensi                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|56. Ellis pensi                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|57. Küçük bistüri sapı                                                                                                                   |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|58. Defibrilatör                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|59. EKG cihazı                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|60. Kan gazı cihazı                                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|61. Oksijen ve Azot tüpleri                                                                                                              |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|62. İnvaziv mekanik ventilatör                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|63. Nebulizatör (hasta başı)                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|64. İnfüzyon pompası                                                                                                                     |7 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|65. Enternal beslenme pompası                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|66. Buzdolabı                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|67. Entübasyon fiberskopu                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|68. Ambu                                                                                                                                 |3 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|69. Havalandırma (ameliyathane ve yoğun bakım için                                                                                       |                   |

|uygun)                                                                                                                                   |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|70. Kesintisiz güç kaynağı                                                                                                               |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|71. Sedye                                                                                                                                |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|72. Yoğun bakım yatağı                                                                                                                   |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|73. Kan pompası                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|74. Havalı yatak                                                                                                                         |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|C) POLİKLİNİK                                                                                                                            |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Alkol                                                                                                                                 |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Oksijenli su                                                                                                                          |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Flaster                                                                                                                               |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Tentürdiyot                                                                                                                           |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Muayene masası                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Tansiyon aleti                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Steteskop                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. EKG cihazı                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Seyyar oksijen tüpü                                                                                                                   |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Negatoskop                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Tekerlekli sedye                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Paravan                                                                                                                              |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

              NÜKLEER TIP (EK-4/38)  (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.31)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|A) SERVİS                                                                                                                                |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ:                                                                                                                                    |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. İlaç dolabı                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Tansiyon aleti                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Steteskop                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Kurşun önlük                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Böbrek kuvet                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Sürgü-idrar kabı                                                                                                                      |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Aspiratör                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Defibrilatör                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Seyyar oksijen tüpü ve maskesi                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Serum askısı                                                                                                                         |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Enjektör (çeşitli boylarda)                                                                                                          |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|B) POLİKLİNİK                                                                                                                            |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Muayene masası                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Tekerlekli sandalye                                                                                                                   |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Tansiyon aleti                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Steteskop                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Serum askısı                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Seyyar oksijen tüpü ve maskesi                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Negataskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Paravan                                                                                                                               |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|C) LABORATUAR                                                                                                                            |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Santrifüj                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Polistern tüp                                                                                                                         |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Otoanalizör cihazı                                                                                                                    |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. RIA yöntemi için Gama counter                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Pipet, pipet ucu                                                                                                                      |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Spor                                                                                                                                  |3 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Distile su                                                                                                                            |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Bilgisayar                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Buzdolabı                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|D) RAPOR ODASI                                                                                                                           |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Negatoskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Bilgisayar ve Printer                                                                                                                 |Birer adet         |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|E) SİNTİGRAFİ                                                                                                                            |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Gama kamera                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Film basma-Multiformat                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Film banyo                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

              AĞIZ VE DİŞ ÇENE HASTALIKLARI, ÇENE CERRAHİSİ (EK-4/39)  (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.31)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|A) POLİKLİNİK                                                                                                                            |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ:                                                                                                                                    |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Diş üniti ve hasta fötöyü                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Cerrahi aspiratör                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Cerrahi mikromoor                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Elektrokoter (yakıcı ve kesici)                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Seyyar oksijen tüpü ve maskesi                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Ambu seti                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Tansiyon aleti                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Steteskop                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Negatoskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Hekim taburesi                                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Ayna                                                                                                                                 |100 adet           |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Sont                                                                                                                                 |100 adet           |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Presel                                                                                                                               |100 adet           |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. Davye takımı (10'lu)                                                                                                                 |2 takım            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. Elavatör bein                                                                                                                        |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. Elavatör Tohms (sağ-sol) takımı                                                                                                      |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|17. Elavatör Winter (sağ-sol)                                                                                                            |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|18. Cerrahi küret (çeşitli boylarda)                                                                                                     |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|19. Periost elevatörü                                                                                                                    |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|20. Kemik pensi                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|21. Kemik eğesi                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|22. Port-egü                                                                                                                             |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|23. Düz makas                                                                                                                            |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|24. Eğri makas                                                                                                                           |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|25. Ekartör (çeşitli boylarda)                                                                                                           |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|26. Tromel (büyük)                                                                                                                       |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|27. Tromel (küçük)                                                                                                                       |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|28. Çelik küvet (büyük)                                                                                                                  |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|29. Çelik küvet (küçük)                                                                                                                  |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|30. İlaç dolabı                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|31. Bistüri sapı (3 numara)                                                                                                              |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|32. Çekiç                                                                                                                                |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|33. Guj                                                                                                                                  |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|34. Alet pensi                                                                                                                           |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|35. Tampon pensi                                                                                                                         |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|36. Parmak koruyucu                                                                                                                      |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|37. Ağız açıcı                                                                                                                           |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|B) AMELİYATHANE (EK-4/14-C'ye ilave olarak)                                                                                              |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Diş üniti ve hasta fötöyü                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Cerrahi aspiratör                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Cerrahi mikromoor                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Elektrokoter (yakıcı ve kesici)                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Mobil periapikal röntgen cihazı                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Oksijen tüpü ve maskesi                                                                                                               |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Ambu seti                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Airway                                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Işıldak (şarjlı-akülü)                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Seyyar ameliyat lambası (akülü)                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Tansiyon aleti                                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Steteskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Negatoskop                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. Hekim taburesi                                                                                                                       |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. Ayna                                                                                                                                 |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. Sont                                                                                                                                 |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|17. Presel                                                                                                                               |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|18. Davye takımı (10'lu)                                                                                                                 |2 takım            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|19. Elavatör bein                                                                                                                        |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|20. Elavatör Tohms (sağ-sol) takımı                                                                                                      |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|21. Elavatör Winter (sağ-sol)                                                                                                            |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|22. Cerrahi küret (çeşitli boylarda)                                                                                                     |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|23. Periost elevatörü                                                                                                                    |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|24. Kemik pensi                                                                                                                          |3 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|25. Kemik eğesi                                                                                                                          |3 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|26. Port-egü                                                                                                                             |3 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|27. Hemostatik pens                                                                                                                      |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|28. Düz makas                                                                                                                            |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|29. Eğri makas                                                                                                                           |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|30. Disseksiyon makası                                                                                                                   |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|31. Ekartör (çeşitli boylarda)                                                                                                           |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|32. Tromel (büyük)                                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|33. Tromel (küçük)                                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|34. Çelik küvet (büyük)                                                                                                                  |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|35. Çelik küvet (küçük)                                                                                                                  |10 adet            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|36. İlaç dolabı                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|37. Bistüri sapı (3 numara)                                                                                                              |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|38. Malzeme dolabı                                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|39. Çekiç                                                                                                                                |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|40. Guj                                                                                                                                  |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|41. Ekskavatör                                                                                                                           |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|42. Siman fulvarı                                                                                                                        |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|43. Amalgam fulvarı                                                                                                                      |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|44. Ağız spatülü                                                                                                                         |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|45. Siman spatülü                                                                                                                        |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|46. Periodotal küret seti                                                                                                                |5 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|47. Çamaşır pensi                                                                                                                        |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|48. Alet pensi                                                                                                                           |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|49. Tampon pensi                                                                                                                         |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|50. Abeslang                                                                                                                             |3 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|51. Parmak koruyucu                                                                                                                      |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|52. Ağız açıcı                                                                                                                           |3 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|53. Airatör başlığı                                                                                                                      |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|54. Mikromotor                                                                                                                           |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|55. Mikromotor anguldurvası                                                                                                              |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|56. Fizyodispenser                                                                                                                       |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

              ENFEKSİYON HASTALIKLARI (EK-4/40)  (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.31)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|A) POLİKLİNİK                                                                                                                            |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Muayen masası                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Tansiyon aleti (3 boy manşonlu)                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Beden derecesi                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Steteskop                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Negatoskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Steril eldiven                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Non steril eldiven                                                                                                                    |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Pansuman seti                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Abeslang                                                                                                                              |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Böbrek küvet                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|B) SERVİS                                                                                                                                |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Tansiyon aleti (3 boy manşonlu)                                                                                                       |3 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Beden derecesi                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Steteskop                                                                                                                             |3 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Negatoskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Steril eldiven                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Non steril eldiven                                                                                                                    |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Enjektör                                                                                                                              |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Abeslang                                                                                                                              |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Böbrek küvet                                                                                                                          |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Sürgü                                                                                                                                |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. İdrar kabı                                                                                                                           |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Monitör                                                                                                                              |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Aspiratör                                                                                                                            |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. Oksijen tüpü                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. Lomber fonksiyon seti                                                                                                                |3 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. Makas                                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

ÇOCUK CERRAHİSİ (EK-4/41)  (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.31)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|A) POLİKLİNİK                                                                                                                            |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Muayene masası                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Tansiyon aleti (3 boy manşonlu)                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Paravan                                                                                                                               |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Steteskop                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Negatoskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Pansuman arabası                                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Pansuman seti                                                                                                                         |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Tromel                                                                                                                                |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Tartı aleti                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Böbrek küvet                                                                                                                         |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Malzeme ve ilaç dolabı                                                                                                               |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Boy ölçer                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|B) SERVİS                                                                                                                                |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Yatak (büyük ve küçük boyda)                                                                                                          |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Küvöz veya radyant ısıtıcılı açık yatak                                                                                               |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Fototerapi cihazı                                                                                                                     |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Bebek ve büyük çocuk tartısı                                                                                                          |Birer adet         |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Boy ölçer                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Pulse oksimetre                                                                                                                       |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Negatoskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Monitör                                                                                                                               |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Ventilatör                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Aspiratör                                                                                                                            |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Tansiyon aleti (3 boy manşonlu)                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Steteskop                                                                                                                            |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Transport küvözü                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. EKG cihazı                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. Pansuman arabası                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. Pansuman seti                                                                                                                        |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|17. Malzeme tromeli                                                                                                                      |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|18. Mikroskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|19. Glukometre cihazı                                                                                                                    |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|20. İnfüzyon pompası                                                                                                                     |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|21. Buzdolabı                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|22. Portable ışık kaynağı                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|23. Oftalmaskop-Otoskop                                                                                                                  |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|24. Tekerlekli sandalye                                                                                                                  |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|25. Entübasyon seti                                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|26. Buhar makinası                                                                                                                       |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|27. Tedavi masası                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|28. Pravan                                                                                                                               |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|29. Dansitometre                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|30. Refleks çekici                                                                                                                       |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|31. Böbrek küvet                                                                                                                         |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|32. Sürgü                                                                                                                                |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|33. Cutdown-Biopsi seti                                                                                                                  |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|34. İlaç ve malzeme dolabı                                                                                                               |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|35. Sedye                                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|B) AMELİYATHANE (EK-4/14-C'ye ilave olarak)                                                                                              |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Elektrikli battaniye                                                                                                                  |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Anestezi cihazı (pediatrik anestezi devresi içeren)                                                                                   |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Entübasyon seti                                                                                                                       |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Maskito klempi                                                                                                                        |8 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Benson klempi                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Çamaşır klempi                                                                                                                        |8 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Allis klempi                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Rightangle disseksiyon klempi                                                                                                         |4 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Bistüri sapı                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Finochietto (küçük ve orta boy)                                                                                                      |Birer adet         |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Penset                                                                                                                               |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Dişli penset                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Kocher klempi                                                                                                                        |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. Adson penset                                                                                                                         |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. Port-egü                                                                                                                             |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. Doku makası                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|17. Düz makas                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|18. Roux ekartörü                                                                                                                        |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|19. Hook retraktörü                                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|20. Farabeufekartör                                                                                                                      |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|21. Deaver ekartörü                                                                                                                      |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|22. Kocher ekartörü                                                                                                                      |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|23. Weitlaner ekartör                                                                                                                    |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|24. Over klempi                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|25. Küvetler                                                                                                                             |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|26. Magill pensi                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|27. Babcock forsepsi                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|28. Stile                                                                                                                                |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|29. Hemostatic klemp                                                                                                                     |8 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|30. Hegar dilatatörleri                                                                                                                  |1 takım            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|31. Tansiyon aleti (3 boy manşonlu)                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|32. Steteskop                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

              DAHİLİYE YOĞUN BAKIM (EK-4/42)  (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.31)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik                                                                                |2 adet             |

|karyola                                                                                                                                  |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Monitör (EKG, pulse oksimetre ve noninvaziv basınç                                                                                    |2 adet             |

|kanalı bulunan)                                                                                                                          |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Tansiyon aleti                                                                                                                        |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Steteskop                                                                                                                             |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. Serum askısı                                                                                                                          |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Aspiratör                                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Oksijen tüpü                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. Volüm respiratör                                                                                                                      |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Nebülüzatör                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Ambu cihazı                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Laringoskop                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Defibrilatör                                                                                                                         |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. EKG cihazı                                                                                                                           |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. İlaç dolabı                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

              KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM (EK-4/43)  (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.31)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik                                                                                |2 adet             |

|karyola                                                                                                                                  |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Monitör (KB, EKG takibi yapılabilecek)                                                                                                |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Merkezi Oksijen sistemi                                                                                                               |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Defibrilatör                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. EKG cihazı                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Transport ventilatörü                                                                                                                 |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Transport monitörü                                                                                                                    |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. İntraaortik balon pompası                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Ventilatör                                                                                                                            |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Ambu cihazı (Erişkin ve Çocuk için)                                                                                                  |Birer adet         |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Laringoskop                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Tansiyon aleti                                                                                                                       |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Steteskop                                                                                                                            |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. Seyyar tansiyon aleti                                                                                                                |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. Seyyar Aspiratör                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. Perfüzör                                                                                                                             |Yatak sayısı kadar |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|17. Nebülizatör                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|18. Seyyar oksijen tüpü                                                                                                                  |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|19. Entübasyon tüpü (değişik çaplarda)                                                                                                   |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

              KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM (EK-4/44)  (Ek - R.G.: 13.4.2003 - 25078 / m.31)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|TÜRÜ                                                                                                                                     |MİKTARI            |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|1. Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik                                                                                |2 adet             |

|karyola                                                                                                                                  |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|2. Monitör (KB ve EKG takibi yapılabilecek)                                                                                              |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|3. Merkezi Oksijen sistemi                                                                                                               |                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|4. Defibrilatör                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|5. EKG cihazı                                                                                                                            |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|6. Transport ventilatörü                                                                                                                 |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|7. Transport monitörü                                                                                                                    |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|8. İntraaortik balon pompası                                                                                                             |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|9. Ventilatör                                                                                                                            |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|10. Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için)                                                                                                  |Birer adet         |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|11. Laringoskop                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|12. Tansiyon aleti                                                                                                                       |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|13. Steteskop                                                                                                                            |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|14. Seyyar tansiyon aleti                                                                                                                |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|15. Seyyar Aspiratör                                                                                                                     |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|16. Perfüzör                                                                                                                             |Yatak sayısı kadar |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|17. Nebülizatör                                                                                                                          |1 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|18. Seyyar oksijen tüpü                                                                                                                  |2 adet             |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

|19. Entübasyon tüpü (değişik çaplarda)                                                                                                   |Yeteri kadar       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+

              EK-5

              ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLARIN

              TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|İLACIN TÜRÜ:                                                                                     |MİKTARI:                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Adrenalin ampul 1 mg.                                                                         |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Acetyl-choline ampul                                                                          |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Aminocardol ampul                                                                             |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Atropin ampul 1/4 mg.                                                                         |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Antihistaminik ampul                                                                          |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Analjezik ampul                                                                               |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Antispasmodik ampul                                                                           |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Antianksietik ampul                                                                           |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Apomorfine ampul                                                                              |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Antrerrefik ampul                                                                            |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Alkol %70 lik.                                                                               |500 cc                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Antiseptik solüsyon                                                                          |500 cc                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Oksijenli su                                                                                 |500 cc                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Polivinil prolidone iyot sol.                                                                |500 cc                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Heparin                                                                                      |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. İsoptin ampul                                                                                |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Qunidine tb.                                                                                 |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Pronestyl ampul + Beta Blokörler                                                             |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. K. Vit. Ampul                                                                                |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Protamin sulfat ampul                                                                        |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Kortikosteroid ampul ve Sol.                                                                 |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Narkotik analjezik ampul                                                                     |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Methergine ampul                                                                             |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Serum Glycose %5 + 500 cc.                                                                   |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Serum Glycose %30 + 500 cc.                                                                  |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Serum Phisiologigue                                                                          |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. İsolyte sol. 500 cc.                                                                         |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. 1/6 molar sodiumlactate sol. 500 cc                                                          |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Mannitol %20'lik 500 cc.                                                                     |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|30. İnsuline cristalise                                                                          |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|31. Flaster                                                                                      |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|32. Serum antitetanique 3000 ünitlik                                                             |5 şişe                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|33. Yılan serumu                                                                                 |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|34. Akrep serumu                                                                                 |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|35. Penicilline enj.                                                                             |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|36. Diüretik ampul                                                                               |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|37. Lokal anestezik ampul veya flakon                                                            |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|38. Muhtelif cins ve ebatta sütur materyeli                                                      |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              EK-6

              ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU

              ASGARİ İLAÇ LİSTESİ (EK-6/1)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ:                                                                                            |SAYISI:                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Hemostatik ampul                                                                              |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. K Vit.                                                                                        |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Heparin                                                                                       |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Protamin sülfat ampul                                                                         |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Aminocardol ampul                                                                             |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Ephedrin ampul                                                                                |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Kortikosteroid ampul ve solüsyon                                                              |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Antihistaminik ampul                                                                          |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Analjezik ampul                                                                               |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Antispazmodik ampul                                                                          |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Narkotik-Analjezik ampul                                                                     |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Antianksietik ampul                                                                          |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. %5 Dextroz 500 cc.                                                                           |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. %30 Dextroz 500 cc.                                                                          |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Isolyte 500 cc.                                                                              |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. 1/6 molar sodyum lactat solüsyonu                                                            |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. %20 Mannitol 500 cc.                                                                         |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Kristalize İnsulin                                                                           |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. Antiemetik ampul                                                                             |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Alkol                                                                                        |500 cc.                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Oksijenli su                                                                                 |500 cc.                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Teintüre d'iode                                                                              |500 cc.                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. Flaster                                                                                      |5 makara                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Serum antidifterique                                                                         |5 flacon                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Serum antitetanique 3000 U.                                                                  |5 şişe                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Yılan serumu                                                                                 |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. Akrep serumu                                                                                 |3 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Penicillin                                                                                   |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Diüretik ampul                                                                               |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

              ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU

              ASGARİ ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ (EK-6/2)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|TÜRÜ:                                                                                            |SAYISI:                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|1. Muayene masası                                                                                |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|2. Tansiyon aleti                                                                                |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|3. Steteskop                                                                                     |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|4. Refleks çekici                                                                                |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|5. Çeşitli enjektör (disposable)                                                                 |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|6. Enjektör iğnesi                                                                               |Yeterli sayıda           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|7. Nazogastrik sonda                                                                             |6 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|8. Oftalmaskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|9. Elektrokardiyograf                                                                            |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|10. Defibrilatör                                                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|11. Seyyar oksijen tüpü                                                                          |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|12. Merkezi vakum sistemi olmayanlarda aspiratör                                                 |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|13. Ambu seti                                                                                    |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|14. Negatoskop                                                                                   |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|15. Larengoskop                                                                                  |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|16. Batın ponksiyon iğnesi                                                                       |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|17. Plevra ponksiyon iğnesi                                                                      |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|18. Sterilizatör (sulu)                                                                          |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|19. İdrar sondası (kadın - erkek)                                                                |Birer düzine             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|20. Trakeostomi kanülleri (çeşitli)                                                              |2'şer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|21. Yatak muşambası                                                                              |5'şer adet               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|22. Buz kesesi                                                                                   |6 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|23. İdrar kapları (ördek)                                                                        |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|24. Sürgü                                                                                        |Yeteri kadar             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|25. Mobil röntgen cihazı                                                                         |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|26. Bistüri                                                                                      |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|27. Dişli penset                                                                                 |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|28. Dişsiz penset                                                                                |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|29. Düz makas                                                                                    |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|30. Eğri makas                                                                                   |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|31. Portegü                                                                                      |6 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|32. Trokar                                                                                       |2 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|33. Dil baskısı                                                                                  |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|34. Stile (çeşitli)                                                                              |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|35. Eğri makas                                                                                   |4 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|36. Anal spekulum                                                                                |1 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

|37. Servikal coller                                                                              |5 adet                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+

    EK-7

              TİP İÇ HİZMET YÖNERGESİ

    Ruhsat kayıt bilgileri

    Madde 1- Hastanemiz, Bakanlıkça düzenlenen ...../...../..... tarihli ve

.......... sayılı ruhsatnamede kayıtlı olduğu üzere; .......... İli'nin,

.......... İlçesi'nin, .......... Mahallesi, .......... Cd, .......... Sk.,

No: ..........da; (..........) Yataklı, .......... Grubunda, Genel

Hastane/Özel Dal Hastanesi olarak faaliyet gösterecektir.

    Hastanede kabul ve tedavi edilecek uzmanlık dalları

    Madde 2- Hastanemiz, ruhsatında kayıtlı olan; .........., ..........,

.......... .........., .........., .........., .........., ..........,

.........., .......... .........., .........., .........., ..........,

.........., .......... uzmanlık dallarını ilgilendiren hastalık vak'alarını

kabul ve tedavi edecektir.

    Hasta kabul şartları

    Madde 3- Hastanemizde, ruhsatnamede kayıtlı uzmanlık dalları dışında kalan

vakalar, ruh sağlığı ve hastalıkları ile bulaşıcı hastalıklar uzmanlık

dallarında hasta kabul ve tedavi edilmeyecektir.

    Bunların dışında kalan hastalık vakalarından, derhal müdahale edilmediği

takdirde hayati tehlikesi mevcut olan acil vakalar, hastaneye yatırılarak ilk

tıbbi müdahale ve tedavileri yapılacak; Kanunun tanıdığı haklar saklı kalmak

kaydıyla, tıbbi stabilizasyon sağlandıktan sonra hastanın durumuna göre

taburcu edilecek veya sağlık güvencesine göre ilgili diğer hastanelere

nakilleri sağlanacaktır.

    Hastanemizde yatmakta olan hastalarda bildirimi zorunlu bulaşıcı

hastalıklar teşhis edilmesi halinde, durum derhal ilgili mercilere

bildirilerek, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına nakilleri sağlanacaktır.

    Yatak sınıfları ve ücretler

    Madde 4- Hastanemiz bünyesinde; .......... adet özel oda, .......... adet

birinci sınıf oda, .......... adet ikinci sınıf oda ile .......... adet

yenidoğan yoğun bakım, .......... adet küvöz, .......... adet prematüre

devamlı bakım, .......... adet çocuk yoğun bakım, .......... adet cerrahi

yoğun bakım, .......... adet kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım, ..........

adet koroner yoğun bakım, .......... adet steril oda bulunmaktadır.

    Gündelik yatak ücretleri, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 55 inci

maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek ve uygulanacaktır.

    Gündelik yatak ücretine; yatak, yemek, temizlik, rutin hemşirelik bakımı

dahildir. Refakatçılardan yatak ve 3 öğün normal yemek karşılığı olarak

hastasına ait gündelik ücretin yarısı alınacaktır.

    Yatak ücretlerinin hesaplanmasında yattığı gün dahil, çıktığı gün hariç

tutulacaktır.

    Gündelik yatak ücretleri dışında kalan, hastanede yapılacak, tetkik,

tahlil, ameliyat ve diğer tıbbi uygulamaların ücretlendirme ve

faturalandırılma işlemleri, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde

yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

    Mesul müdürün görev ve sorumlulukları

    Madde 5- Hastanemiz tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetleri Özel

Hastaneler Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirtilen şartları haiz bir mesul

müdür tarafından yürütülecektir.

    Hastane mesul müdürü Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 17 inci maddesi ile

belirlenen görevleri yerine getirmekle yükümlü olacaktır.

    Uzman tabip

    Madde 6- Uzman tabip; uzmanlık dalı ile ilgili klinik, laboratuvar veya

diğer tıbbi hizmet birimlerindeki hasta bakım ve tedavilerinin düzenli olarak

yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

    Pratisyen tabip

    Madde 7- Pratisyen tabip; uzmanlık gerektirmeyen ayakta muayene, teşhis,

tedavi, küçük cerrahi müdahale ve acil sağlık hizmetlerinde veya mesul müdür

tarafından belirlenecek diğer tıbbi birimlerde uzman tabip nezaretinde görev

yapacaktır.

    Diş tabibi

    Madde 8- Diş tabibi; hastane bünyesindeki ağız ve diş sağlığı ile ilgili

birimdeki hasta teşhis, tedavi ve diş protez hizmetlerinin yürütülmesinden

sorumlu olacaktır.

    Eczacı

    Madde 9- Eczacı; hastanede yatırılarak tedavi edilen hastalara verilecek

ilaç ve tıbbi malzemelerin temini, hazırlanması ve hastalara ulaştırılmasından

sorumlu olacaktır.

    Hastanemizdeki eczane hizmetleri; Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 41 inci

maddesinde yer alan usul ve esaslara uygun olarak yürütülecektir.

    Başhemşire

    Madde 10- Başhemşire; hastanemizdeki hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesi

ile hemşirelerin hizmet içi eğitimlerinin planlanması, organizasyonu ve

yürütülmesi konularında hedef, ilke ve standartların saptanmasından ve

uygulanmasından sorumlu olacaktır.

    Hemşire

    Madde 11- Hemşireler; hasta bakımı ve hemşirelik hizmetlerinin ilgili

mevzuat ile belirlenmiş standartlara göre yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

    Diyetisyen

    Madde 12- Hastaların tıbbi bakımının gereklerine uygun olarak, özel sağlık

durumlarında uzman tabibin direktifine göre, genel veya özel diyeti

düzenlemek, yemeklerin hazırlanması ve dağıtımını organize etmek ve denetimini

yapmaktan sorumlu olacaktır.

    Diğer personelin görev ve sorumlulukları

    Madde 13- Hastanemizde görevli diğer personelin görev ve sorumlulukları

tabi olduğu mevzuat ile hastane idaresinin belirlediği çerçevede

yürütülecektir.

    Nöbet hizmetleri

    Madde 14- Hastanemizdeki nöbet hizmetleri; normal çalışma saatleri dışında

ve resmi tatil günlerinde, tıbbi ve buna bağlı idari ve teknik hizmetlerin 24

saat kesintisiz sürdürülmesi esasına yönelik olarak düzenlenecektir.

    Acil ünitesi, klinikler, ve laboratuvarlar gibi tıbbi hizmet birimlerinde

hizmetin sürekliliğini sağlamak için hastanede bir uzman tabip ve pratisyen

tabip bulundurulacak şekilde nöbet çizelgesi aylık olarak düzenlenecek, bir

mesul müdürün odasında, diğeri hastanede görülebilen bir yere asılacaktır.

    Yatan hastaların tedavileri ile acil hastaların teşhis ve tedavileri,

nöbetçi uzman tabip ve pratisyen tabip tarafından yapılacaktır. Acil vaka,

uzman tabibin kendi branşı ile ilgili değilse ve gerekli görülen diğer

hallerde ilgili dal uzmanı ile gerekli görülen diğer personel hastaneye davet

edilecektir.

    Bunun dışında; müdavi tabip veya ilgililerce istenildiğinde ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca uzman tabip davet edilecektir.

    Ücretsiz hasta tedavileri

    Madde 15- Hastanemizde, ruhsatnamede kayıtlı yatak sayısının %3'ü

(.....yatak) fakir ve muhtaç hastaların tedavileri için ayrılacak ve Özel

Hastaneler Yönetmeliği 56 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde bu

hastaların tedavileri yapılarak, hastalar hakkındaki bilgiler Ücretsiz Hasta

Tedavileri Formu ile düzenli olarak il sağlık müdürlüğüne bildirilecektir.

    Hasta hakları

    Madde 16- Hastanemizdeki hastaların tedavileri esnasında, sağlık

hizmetinin sunulmasına

iştirak eden bütün sağlık meslek mensupları ve sağlık mensubu olmasa dahi,

hizmet sunumuna iştirak eden bütün görevlilerce Hasta Hakları Yönetmeliğinde

yer alan ilke ve esaslara uyulacaktır.

    Hastaların güvenliği

    Madde 17- Hastanemizde giriş ve çıkışların kontrolü, hırsızlık, yangın ve

sabotajlara karşı önlem almak ve hastanedeki personel, hasta ve hasta

yakınlarının güvenliğini sağlamak, hastane idaresinin sorumluluğunda

olacaktır.

    Hasta ziyaretleri

    Madde 18- Hastanemizde yatan hastaların ziyaretleri, hastane idaresi

tarafından belirlenen ..... ve ..... saatleri arasında yapılacaktır. Müdavi

tabibin uygun gördüğü tıbbi gereklilik hallerinde, hasta ziyareti

yasaklanabilecektir. Hastane idaresinin bilgisi dışında hiçbir ziyaretçi

hastaneye kabul edilmeyecektir.

    Vefat halinde yapılacak işlemler

    Madde 19- Hastanemizde vefat sonrasındaki işlemler, 13/1/1983 tarihli ve

17927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme

Yönetmeliğinin 82 nci maddesine göre yapılacaktır. Buna göre ölünün yanında

bulunan şahsi eşyaları ve parası tutanakla tespit edilerek muhafaza

edilecektir. Ölünün tabelasındaki kimliği aynen delikli bir kartona yazılarak

sağ ayağının başparmağına bağlanacaktır. Bu kimliğin nakil, soyma ve yıkama

esnasında düşmemesine dikkat edilecektir.

    Olağanüstü hallerdeki yükümlülükler

    Madde 20- 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali

Kanunu ve 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

gereğince, lüzumu halinde bu hastane Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve

savaş hali ihtiyaçları için tahsis edilecektir. Olağanüstü hallerde, ilgili

mevzuatın öngördüğü diğer tüm yükümlülüklere uyulacaktır.

                                                          Hastane Mesul Müdürü

                                                          Ünvanı-Adı-Soyadı

                                                          İmza

                             TASDİK OLUNUR

                             Ünvanı-Adı-Soyadı

                             İmza

              EK - 8

              ÖZEL HASTANE ÜCRETSİZ HASTA FORMU

    Hastanenin:

    -----------

    İli:

    İsmi:

    Yatak sayısı:

    Ücretsiz hasta tedavilerine ayrılan yatak sayısı:

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|Sıra  |PROTOKOL       |HASTANIN           |HASTANIN SOSYAL          |SEVKEDEN          |MÜRACAAT         |YAPILAN TEDAVİ    |TEDAVİ             |ÇIKIŞ       |

|No:   |NO:            |KİMLİK             |GÜVENLİK KURUMU:         |BİRİM:            |TARİHİ:          |                  |GİDERİ             |TARİHİ      |

|      |HASTA          |BİLGİLERİ:         |- S.S.K.                 |- VALİLİK         |                 |                  |TOPLAMI            |YATTIĞI     |

|      |DOSYA          |- ADI              |- BAĞ-KUR                |- SAĞ.MÜD.        |                 |                  |- YATAK            |GÜN SAYISI  |

|      |NO:            |- SOYADI           |- EMEKLİ SANDIĞI         |- HASTANE         |                 |                  |ÜCRETİ             |            |

|      |               |- YAŞ              |- YEŞİL KART             |YÖNETİMİ          |                 |                  |- AMELİYAT         |            |

|      |               |- BABA ADI         |- 2022                   |                  |                 |                  |ÜCRETİ             |            |

|      |               |- DOĞUM YERİ       |- VE DİĞER               |                  |                 |                  |- TIBBİ            |            |

|      |               |- ADRESİ           |                         |                  |                 |                  |MALZEME            |            |

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |VE İLAÇ            |            |

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |TUTARI             |            |

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |- DİĞER            |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

|      |               |                   |                         |                  |                 |                  |                   |            |

+------+---------------+-------------------+-------------------------+------------------+-----------------+------------------+-------------------+------------+

                                                                                                Formun düzenlendiği tarih: ...../....../200..

                                                                                                Mesul Müdür

                                                                                                İmza-Kaşe

  EK - 9

              MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR

    Ruhsat talebi ile başvuran özel hastane hizmet binasına veya binalarına

ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin

uygunluğu İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce

oluşturulacak bir Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

    Müşterek Teknik Komisyon, İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği bir

Sağlık Müdür Yardımcısı ile bir teknik personel, İl Bayındırlık ve İskan

Müdürlüğünden bir mimar, birer makine, elektrik ve inşaat mühendisinin

katılımı ile oluşturulur. Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları

inceler:

    1) Yer seçimi uygun mu? (İl Trafik Komisyonu Raporu eklenecek)

    2) Ön izin belgesi var mı? Zorunlu değişiklikler halinde Bakanlık Onayı

alınmış mı?

    3) Bina müstakil mi?

    4) Yeterli yeşil alana sahip mi?

    5) Otoparkı, Otopark Yönetmeliğine uygun mu?

    6) Bina özel hastane olarak mı inşa edilmiş?

    7) Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut

durum nedir?

    8) Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun mu?

    9) Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun mu?

    10) Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun mu?

    11) Acil ünitesi, Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddesine uygun mu?

    12) Eczane, Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun mu?

    13) Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun mu?

    14) Isıtma, havalandırma ve aydınlatma şartları, Yönetmeliğin 32 nci

maddesine uygun mu?

    15) Morg, Yönetmeliğin 35 inci maddesine uygun mu?

    16) Mutfak ve çamaşırhane, Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun mu?

    17) Ambulans, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine uygun mu?

    18) Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 inci maddelere

uygun mu?

    19) Jeneratör, Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun mu?

    20) Özürlülere ilişkin düzenlemeler, Yönetmeliğin 31 inci  ve 34 üncü

maddelerine uygun olarak yapılmış mı?

    21) Tıbbi atıklar için 33 üncü maddeye uygun düzenlemeler yapılmış mı?

    22) Telefon santralı var mı?

    23) Yangın merdiveni var mı? Yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

    İl Sağlık Müdürlüğü                        İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

    (İncelemeyi yapan yetkililerin)            (İncelemeyi yapan yetkililerin)

    Adı-Soyadı-Görevi                          Adı-Soyadı-Görevi

    İmza                                       İmza

    Açıklama: Müşterek teknik raporda; hastanenin hizmet vermek istediği

hastane türü, binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki hasta odalarının,

teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri

ile asansör sayısı ve nitelikleri, yatak sayısı ve sınıfları, bütün

birimlerdeki tefriş ve tıbbi donanımın asgari standartlara uygunluğu gibi

hususlar detaylı olarak belirtilmelidir.

              EK-10

              ÖZEL HASTANE AÇILIŞINDA İSTENECEK BELGELER LİSTESİ

    Başvuru dilekçesinde:

    a) Hastanenin adı,

    b) Hastanenin yeri, açık adresi, telefonu,

    c) Hastane sahibinin açık ismi,

    d) Hastane yapısı ve yapının nitelikleri,

    e) Hastanede hangi hastalıkların kabul ve tedavi edileceği,

    f) Hastanenin yatak sayısı,

    belirtilir.

    Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler

şunlardır:

    1) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,

    2) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre

belediye veya Valilik tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım

mimari proje ve 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik

hizmetlerini gösteren projeler,

    3) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi,

    4) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili

mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

    5) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve

şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı

örneği veya vakıf tarafından açılacak ise, vakıf senedinin bir örneği,

    6) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi

dairesi alındısı,

    7) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık

raporu,

    8) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin noter

tasdikli örneği,

    9) Mesul müdür ile ilgili olarak;

    a) Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin noter tasdikli

mesul müdürlük sözleşmesi,

    b) İki yılı kamuya ait hastanelerde olmak üzere en az beş yıllık tabiplik

yaptığını gösteren belgeler,

    c) Resmi veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden

dilekçesi,

    d) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

    e) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,

    f) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık

fotoğrafı,

    g) Adli sicil kaydı,

    h) Tabip odası kayıt belgesi,

    10) 42 nci madde uyarınca hazırlanmış olan üç nüsha iç hizmet yönergesi,

    11) Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satınalınması halinde,

taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait

ticaret odası faaliyet belgesi,

    12) EK-3'de gösterilen kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık

dalı veya diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden liste ve bunlarla

yapılmış olan sözleşmelerinin aslı veya noter tasdikli örneği,

    13) EK-4'e göre bulunması zorunlu tıbbi araç ve gereçlerin onaylanmış

envanteri,

    14) EK-5'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi.

    15) İlgili dal uzmanları raporu,

    16) Tıbbi atık raporu,

    17) Müşterek teknik rapor.

