
	Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

	 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Mart 2006

PERŞEMBE
Sayı : 26117




	TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDAKİ

MALZEMELERİN TÂBİ OLACAKLARI UYGUNLUK TEYİT

SİSTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞİN

DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:YİG-15/2006-3)


MADDE 1 – (1) 22/6/2004 tarihli ve 25500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004-006)’in EK-1’inde yer alan tablonun 41 inci ve 42 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 200 ile 201 inci maddeler ilave edilmiştir. 


Yürürlük


MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

YAPI MALZEMESİ
KULLANIM AMACI
SEVİYE (VEYA SINIFLAR
UYGUNLUK (TEYİT SİSTEMİ
DÜZENLENDİĞİ KOMİSYON KARARI
41

Menholler ve kontrol (bakım) bacaları

Kapaklar, iniş-çıkış demirleri, merdivenleri ve menhol ile kontrol bacaları için trabzanlar, mazgal kapakları

Anayollar,otopark alanları, hafif taşıtlara ait yollar, yüksek banketler ve yapıların dışında kullanılmak üzere

-

4
97/464/EC

2004/663/EC ile Revize

42

Ayırıcılar

Atık su /kanalizasyon suyunu yapılardan almak için yolları da içeren inşaat mühendisliği çalışmalarında

-

4

97/464/EC

2004/663/EC ile Revize

Menhol kapakları ve oluk kapakları

Taşıt ve yaya alanlarında kullanmak üzere

-

1
2004/663/EC

”

“

YAPI MALZEMESİ
KULLANIM AMACI
SEVİYE (VEYA SINIFLAR
UYGUNLUK (TEYİT SİSTEMİ
DÜZENLENDİĞİ KOMİSYON KARARI
200

Yapı içinde kullanılan atık su mühendisliği malzemeleri

Yapı dışında kullanılan atık su mühendisliği malzemeleri

Geri akışı önleme cihazları: boru hattını havalandıran hava girişli vana

Atık su pompalama istasyonu için kitler ve atık suyu yükseltme tesisleri

Atık su arıtma tesisleri ve yapıyla bağlantılı arıtma ekipmanları için kitler ve elemanlar

· Fosseptik

Prefabrik drenaj kanalları

Menholler ve kontrol  odaları

Menholler ve kontrol odaları için basamak demirleri, merdivenler ve tırabzanlar

Ayırıcılar

Menhol kapakları ve oluk kapakları

Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan tüm kullanımlar için

A15 ,A25, B5, C5

--------

A16, A26, B6, C6, D, E

---------

(A1’den E’ye)7, F

1

_____

3

       _____

4

2004/663/EC

201

Soğuk hava deposu kitleri ve soğuk hava deposu muhafaza kitleri

Bina işlerinde

-

1

2005/484/EC

„




PAGE  
1

