
	Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

	 Kuruluş : 7 Ekim 1920

01 Aralık 2006
CUMA
Sayı : 26363




TEBLİĞ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA, UYGULANACAK
TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞİN

DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: YİG-15/2007-01)

MADDE 1 – (1) 23/06/2004 tarihli ve 25501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin 2 ikinci fıkrası ve eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Uyumlaştırılmış Standartların Yayımlanması

MADDE 5 – (1) 13/12/2006 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (Official Journal) C serisi 304 numara altında yayımlanan ve bugüne kadarki tüm uyumlaştırılmış standartların durumunu ortaya koyan liste esas alınmak üzere, TSE’nin 26/12/2006 tarihine kadar yürürlüğe koyduklarının listesi, çalışmaları henüz TSE tarafından sonuçlandırılmamış olanlar da dahil olarak bu Tebliğ EK-1’de yayımlanmaktadır."

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

Ek-1:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR
[1]
	
	YÜRÜRLÜKTE OLAN

TS

REFERANS NUMARASI
	TS ADI
	TS

Yürürlük

TARİHİ
	hEN

STANDART NUMARASI
	hEN

STANDART ADI
	EŞ VARLIK DÖNEMİ BAŞ.

TARİHİ
[2]
	EŞ VARLIK DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ
[3]
	

	1. 
	TS EN 40-4
	-
	20.07.2006
	EN 40-4: 2005


	Lighting columns — Part 4: Requirements for reinforced and

prestressed concrete lighting columns
	01.10.2006


	01.10.2007


	 

	
	-
	
	-
	EN 40-4:2005 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	2. 
	TS EN 40-5
	Aydınlatma direkleri - Bölüm 5: Çelik aydınlatma direkleri için gerekli şartlar 
	05.04.2005
	EN 40-5:2002
	Lighting columns — Part 5: Requirements for steel lighting columns
	01.02.2003
	01.02.2005
	 

	3. 
	TS EN 40-6
	Aydınlatma direkleri – Bölüm 6: Alüminyum aydınlatma direkleri için gerekli şartlar
	05.04.2005
	EN 40-6:2002
	Lighting columns — Part 6: Requirements for aluminium lighting columns
	01.02.2003
	01.02.2005
	 

	4. 
	TS EN 40-7
	Aydınlatma direkleri – Bölüm 7: Elyaf takviyeli polimer kompozit aydınlatma direkleri için gerekli şartlar 
	08.11.2005
	EN 40-7:2002
	Lighting columns — Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns
	01.10.2003
	01.10.2004
	 

	5. 
	TS EN 54-3
	Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 3 : Yangın alârm cihazları – Ses cihazları 
	22.04.2004
	EN 54-3:2001
	Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders 
	—

01.04.2003
	—

30.06.2005
	 

	
	
	
	
	EN 54-3:2001

/A1:2002
	
	
	
	

	
	TS EN 54-3/A2
	
	12.10.2006
	EN 54-3:2001 /A2:2006
	
	01.03.2007
	01.06.2009
	

	6. 
	TS EN 54-4
	Otomatik Yangın Algılayıcıların (Detektörlerin) Bileşenleri Kısım 4: Güç kaynakları
	16.04.1998
	EN 54-4:1997
	Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment
	—
	—
	 

	
	TS EN 54-4 / A1
	
	27.12.2005
	EN 54-4:1997

/A1:2002
	
	01.10.2003
	31.12.2007
	 

	
	-
	
	-
	EN 54-4:1997 /A2:2006
	
	01.06.2007
	01.06.2008
	 

	
	TS EN 54-4 / AC
	
	27.12.2005
	EN 54-4:1997

/AC:1999
	
	01.06.2005
	01.06.2005
	 

	7. 
	TS EN 54-5
	Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 5: Isı dedektörleri – Nokta dedektörler 
	02.12.2004
	EN 54-5:2000
	Fire detection and fire alarm systems — Part 5: Heat detectors — Point detectors
	—
	—
	 

	
	
	
	
	EN 54-5:2000

/A1:2002
	
	01.04.2003
	30.06.2005
	 

	8. 
	TS EN 54-7
	Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler 
	19.04.2004
	EN 54-7:2000
	Fire detection and fire alarm systems — Part 7: Smoke detectors —Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
	—

01.04.2003
	— 

30.06.2005
	 

	
	
	
	
	EN 54-7:2000

/A1:2002
	
	
	
	

	
	-
	
	-
	EN 54-7:2000 /A2:2006
	
	01.05.2007
	01.08.2009
	

	9. 
	TS EN 54-10
	Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 10: Alev dedektörleri – Nokta dedektörler 
	22.04.2004
	EN 54-10:2002
	Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors
	01.09.2006
	01.09.2008
	

	
	TS EN 54-10/A1
	
	07.12.2006 
	EN 54-10:2002 /A1:2005
	
	01.09.2006
	01.09.2008


	

	10. 
	TS EN 54-11
	Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları
	22.04.2004
	EN 54-11:2001
	Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
	01.09.2006
	01.09.2008
	

	
	TS EN 54-11/A1
	
	30.11.2006
	EN 54-11:2001 /A1:2005
	
	01.09.2006
	01.09.2008
	

	11. 
	TS EN 54-12
	Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 12: Duman dedektörleri – Optik ışın demetiyle çalışan hat dedektörleri 
	17.01.2005
	EN 54-12:2002
	Fire detection and fire alarm systems — Part 12: Smoke detectors —Line detectors using an optical light beam
	01.10.2003
	31.12.2005
	 

	12. 
	TS EN 54-17
	-
	20.07.2006
	EN 54-17:2005

	Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
	01.10.2006
	01.12.2008
	 

	13. 
	TS EN 54-18
	-
	20.07.2006
	EN 54-18:2005

	Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices
	01.10.2006
	01.12.2008
	 

	14. 
	-
	-
	-
	EN 54-20:2006
	Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors
	01.04.2007
	01.07.2009
	 

	15. 
	TS EN 54-21
	-
	12.10.2006
	EN 54-21:2006
	Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment
	01.03.2007
	01.06.2009
	 

	16. 
	TS EN 179 
	Bina donanımları – Açma kolu veya itme plâkasıyla çalışan acil çıkış tertibatları – Kurallar ve deney metotları 
	20.04.2006
	EN 179:1997
	Building hardware — Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad — Requirements and test methods
	—
	
	

	
	
	
	
	EN 179:1997

/A1:2001
	
	01.04.2002
	01.04.2003


	 

	
	
	
	
	EN 179:1997/

A1:2001/AC:2002
	
	01.06.2005
	01.06.2005
	 

	17. 
	TS EN 197-1
	Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri 
	11.03.2002
	EN 197-1:2000
	Cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
	01.04.2001
	01.04.2002
	 

	
	TS EN 197-1 /A1
	
	24.03.2005
	EN 197-1:2000

/A1:2004
	
	01.02.2005
	01.02.2006
	 

	18. 
	TS EN 197-4
	Çimento - Yüksek fırın cürufu katkılı - Düşük erken dayanımlı - Bölüm 4: Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri 
	02.12.2004
	EN 197-4:2004
	Cement — Part 4: Composition, specifications and conformity criteria for low early strength blastfurnace cements
	01.02.2005
	01.02.2006
	 

	19. 
	TS EN 295-10
	Vitrifiye borular, bağlantı parçaları ve birleştirme elemanları- Kilden- Drenaj ve kanalizasyon için- Bölüm 10: Performans gerekleri
	17.01.2006
	EN 295-10:2005
	Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers — Part 10: Performance requirements
	01.01.2006
	01.01.2007
	 

	20. 
	TS EN 413-1
	Çimento - Kâgirde kullanım için - Bölüm 1: Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri
	27.12.2005
	EN 413-1:2004
	Masonry cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria
	01.12.2004
	01.12.2005
	 

	21. 
	TS EN 438-7
	Dekoratif Lamine Levhalar- (HPL)- Yüksek Basınçta Sıkıştırılmış- Termoset Reçine Esaslı Bölüm 7: İç ve dış duvarlarla tavanın son işlemleri için kullanılan kompozit paneller (HPL) ve sıkıştırılmış laminatlar
	27.09.2005
	EN 438-7:2005
	High-pressure decorative laminates (HPL) — Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) — Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes
	01.11.2005
	01.11.2006
	 

	22. 
	TS EN 442-1
	Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar 
	23.03.1998 


	EN 442-1:1995
	Radiators and convectors — Part 1: Technical specifications and requirements


	—
	
	

	
	TS EN 442-1/T1
	
	13.04.2004
	
	
	
	
	

	
	TS EN 442-1 /A1
	
	25.04.2006
	EN 442-1:1995 /A1:2003
	
	01.12.2004
	01.12.2005
	 

	23. 
	TS EN 450-1
	Uçucu kül – Betonda kullanım için – Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriteri  
	17.01.2006
	EN 450-1:2005
	Fly ash for concrete — Part 1: Definition, specifications and conformity criteria
	01.01.2006
	01.01.2007
	 

	24. 
	TS EN 459-1
	Yapı kireci - Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri 
	19.04.2005
	EN 459-1:2001
	Building lime — Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria
	01.08.2002
	01.08.2003
	 

	25. 
	TS EN 490
	Beton Çatı Kiremitleri ve Özel Parçaları-Özellikler 
	27.12.2005
	EN 490:2004
	Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding — Product specifications
	01.09.2005
	01.06.2007
	 

	26. 
	TS EN 492
	Elyaflı Çimento Düz Levhalar ve Özel Parçalar-Çatı Kaplaması İçin-Mamul Özellikleri ve Deney Metotları  
	17.01.2006
	EN 492:2004
	Fibre-cement slates and fittings — Product specification and test methods


	01.01.2006
	01.01.2007
	

	
	TS EN 492/A1
	
	17.01.2006
	EN 492:2004

/A1:2005
	
	01.01.2006
	01.01.2007
	

	
	-
	
	-
	EN 492:2004 /A2:2006
	
	01.07.2007
	01.07.2008
	

	27. 
	TS EN 494
	Elyaflı Çimento Oluklu Levhalar ve Özel Parçalar-Çatı Kaplaması İçin-Mamul Özellikleri ve Deney Metotları
	17.01.2006
	EN 494:2004
	Fibre-cement profiled sheets and fittings — Product specification and test methods
	01.01.2006
	01.01.2007


	

	
	TS EN 494/A1
	
	17.01.2006


	EN 494:2004

/A1:2005
	
	01.01.2006
	01.01.2007
	

	
	-
	
	-
	EN 494:2004 /A2:2006
	
	01.07.2007
	01.07.2008
	

	28. 
	TS EN 516
	Çatılar İçin Hazır Aksesuarlar-Çatı Ulaşım Tesisleri-Yürüme Yolu, Geniş ve Dar Basamaklar
	20.07.2006
	EN 516:2006

	Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and steps
	01.11.2006
	01.11.2007
	 

	29. 
	TS EN 517
	Çatılar İçin Hazır Aksesuarlar-Çatı Emniyet Kancaları
	20.07.2006
	EN 517:2006

	Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks
	01.12.2006
	01.12.2007
	 

	30. 
	TS EN  520
	Alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney metotları -
	23.11.2006
	EN 520:2004
	Gypsum plasterboards — Definitions, requirements and test methods
	01.09.2005
	01.03.2007
	 

	31. 
	TS EN 523
	Çelik şerit kılıflar - Öngerilmeli donatılar için - Terimler, özellikler, kalite kontrol
	02.03.2006
	EN 523:2003
	Steel strip sheaths for prestressing tendons — Terminology, requirements, quality control
	01.06.2004
	01.06.2005
	 

	32. 
	-
	-
	-
	EN 534:2006
	Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods
	01.04.2007
	01.04.2008
	 

	33. 
	TS EN 544
	Bitümlü Levhalar- Mineral ve/veya Sentetik Takviyeli
	20.07.2006
	EN 544:2005

	Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods
	01.10.2006
	01.10.2007
	 

	34. 
	TS EN 572-9
	Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 9 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı
	20.07.2006
	EN 572-9:2004
	Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 9: Evaluation of conformity/Product standard
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	35. 
	TS EN 588-2
	Borular - Elyaflı çimentodan imal edilmiş - Drenaj ve kanalizasyon için - Bölüm 2: Muayene bacaları ve muayene odaları 
	03.03.2005
	EN 588-2:2001
	Fibre cement pipes for drains and sewers — Part 2: Manholes and inspection chambers
	01.10.2002
	01.10.2003
	 

	36. 
	TS EN 671-1


	Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 1: Yarı sert hortumlu hortum makaraları  
	19.04.2004
	EN 671-1:2001
	Fixed firefighting systems — Hose systems — Part 1: Hose reels with semi-rigid hose
	01.02.2002
	01.04.2004
	 

	
	TS EN 671-1/T1
	
	21.04.2005
	EN 671-1:2001 /AC:2002
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	37. 
	TS EN 671-2
	Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 2: Yassı hortumlu hortum sistemleri 
	19.04.2004
	EN 671-2:2001
	Fixed firefighting systems — Hose systems — Part 2: Hose systems with lay-flat hose 
	01.02.2002
	01.04.2004
	 

	
	TS EN 671-2/T1
	
	21.04.2005
	EN 671-2:2001 /A1:2004
	
	01.03.2007
	01.03.2008
	 

	38. 
	TS EN 681-1
	Elâstomerik Contalar-Su ve Drenaj Uygulamalarında Kullanılan- Malzeme Özellikleri- Bölüm 1: Lastik 


	14.04.1999 
	EN 681-1:1996
	Elastomeric seals — Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 1: Vulcanized rubber
	—
	
	 

	
	
	
	
	EN 681-1:1996 /A1:1998
	
	—
	
	

	
	TS EN 681-1 /A2
	
	22.04.2004


	EN 681-1:1996 /A2:2002
	
	01.01.2003
	01.01.2004
	 

	39. 
	TS EN 681-2
	Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 2: Termoplastik Elastomerler 
	16.04.2003
	EN 681-2:2000
	Elastomeric Seals — Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 2: Thermoplastic elastomers
	—
	
	 

	
	
	
	
	EN 681-2:2000 /A1:2002
	
	01.01.2003
	01.01.2004
	 

	40. 
	TS EN 681-3
	Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 3: Gözenekli Lastik Malzemeler 
	16.04.2003
	EN 681-3:2000
	Elastomeric seals — Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber
	—
	
	 

	
	
	
	
	EN 681-3:2000 /A1:2002
	
	01.01.2003
	01.01.2004
	 

	41. 
	TS EN 681-4
	Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 4: Dökme Poliüretan Sızdırmazlık Elemanları  
	16.04.2003
	EN 681-4:2000
	Elastomeric seals — Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 4: Cast polyurethane sealing elements
	—
	
	 

	
	
	
	
	EN 681-4:2000 /A1:2002
	
	01.01.2003
	01.01.2004
	 

	42. 
	TS EN 682
	Elastomerik Contalar-Gaz ve Hidrokarbon Sıvıların Taşınmasında Kullanılan Boru ve Ekleme Parçaları Contalarının Malzeme Özellikleri  
	16.04.2003


	EN 682:2002
	Elastomeric Seals — Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids
	01.10.2002
	01.12.2003
	 

	43. 
	TS EN 771-1
	Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 1: Kil kâgir birimler (Tuğlalar)
	29.04.2005
	EN 771-1:2003
	Specification for masonry units — Part 1: Clay masonry units
	(01.12.2004)

01.04.2005
	01.04.2006
	 

	
	
	
	
	EN 771-1:2003 /A1:2005
	
	01.04.2005
	01.04.2006
	 

	44. 
	TS 808 EN 771-2
	Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 2: Kireç Kumtaşı Kagir Birimler 
	27.12.2005
	EN 771-2:2003
	Specification for masonry units — Part 2: Calcium silicate masonry units
	EN 771-2 :2000
[4]
	(01.12.2004)

01.04.2005
	01.04.2006
	 

	
	
	
	
	EN 771-2:2003 /A1:2005
	
	
	01.04.2005
	01.04.2006
	 

	45. 
	TS EN 771-3
	Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 3: Beton Kagir Birimler (yoğun ve hafif agregalı )
	19.04.2005
	EN 771-3:2003
	Specification for masonry units — Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)
	(01.12.2004)

01.04.2005
	01.04.2006
	 

	
	
	
	
	EN 771-3 :2003 /A1:2005
	
	01.04.2005
	01.04.2006
	 

	46. 
	TS EN 771-4
	Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler 
	20.07.2006
	EN 771-4:2003
	Specification for masonry units — Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units
	(01.12.2004)

01.04.2005
	01.04.2006
	 

	
	
	
	
	EN 771-4:2003 /A1:2005
	
	01.04.2005
	01.04.2006
	 

	47. 
	TS EN 771-5
	Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 5: Yapay Taş Kagir Birimler
	28.01.2004


	EN 771-5:2003
	Specification for masonry units — Part 5: Manufactured stone masonry units
	(01.03.2005)

01.04.2005
	01.04.2006
	 

	
	TS EN 771-5/ A1
	
	27.09.2005
	EN 771-5 :2003 A1:2005
	
	01.04.2005
	01.04.2006
	 

	48. 
	-
	-
	-
	EN 771-6:2005

	Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units
	01.08.2006
	01.08.2007
	 

	49. 
	TS EN 845-1
	Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm1: Bağlar, Gergiler, Askılar Ve Konsol Tutucular 
	28.01.2004
	EN 845-1:2003
	Specification for ancillary components for masonry — Part 1: Ties, tension straps, hangers and brackets
	01.02.2004
	01.02.2005
	 

	50. 
	TS EN 845-2
	Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm 2: Lentolar
	28.01.2004
	EN 845-2:2003
	Specification for ancillary components for masonry — Part 2: Lintels
	01.02.2004
	01.04.2006
	 

	51. 
	TS EN 845-3  
	Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm 3: Yataklama Derzi İçin Hasır Çelik Donatı 
	28.01.2004
	EN 845-3:2003
	Specification for ancillary components for masonry — Part 3: Bed joint Nreinforcement of steel meshwork
	01.02.2004
	01.02.2005
	 

	52. 
	TS EN 858-1
	Ayırıcı Sistemler Yağ ve Petrol Gibi Hafif Sıvılar-Bölüm 1: Ürün Tasarımının Prensipleri, Performans ve Deney,İşaretleme ve kalite kontrol 
	11.11.2002
	EN 858-1:2002
	Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) — Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	
	TS EN 858-1 /A1
	
	27.09.2005
	EN 858-1 :2002 /A1:2004
	
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	53. 
	TS EN 934-2 
	Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm 2: Beton Katkıları- Tarifler ve Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme 
	11.03.2002
	EN 934-2:2001
	Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 2: Concrete admixtures — Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
	01.05.2002
	01.05.2003
	 

	
	TS EN 934-2

/A1
	
	27.12.2005
	EN 934-2 :2001 /A1:2004
	
	01.07.2005
	01.07.2005
	 

	
	TS EN 934-2/A2
	
	25.4.2006
	EN 934-2:2001 /A2:2005
	
	01.10.2006
	01.10.2007
	 

	54. 
	TS EN 934-3
	Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm 3: Kâgir harcı katkıları - Tarifler, gerekli özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
	30.11.2006
	EN 934-3:2003
	Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 3: Admixtures for masonry mortar — Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
	01.06.2005
	01.06.2006
	 

	
	TS EN 934-3 /AC
	
	30.11.2006
	EN 934-3:2003 /AC:2005
	
	01.06.2005
	01.06.2005
	 

	55. 
	TS EN 934-4
	Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm 4: Öngerme Çeliği İçin Şerbet Katkıları- Tarifler, Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme
	11.03.2002
	EN 934-4:2001
	Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons — Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
	01.05.2002
	01.05.2003
	 

	56. 
	TS 800 EN 997
	Tek parça ve takım klozetler - Sifonlu
	22.12.2005
	EN 997:2003
	WC pans and WC suites with integral trap
	01.12.2004
	01.12.2006
	 

	57. 
	TS EN 998-1
	Kâgir harçı için özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı 
	16.02.2006
	EN 998-1:2003
	Specification for mortar for masonry — Part 1: Rendering and plastering mortar
	01.02.2004
	01.02.2005
	 

	
	TS EN 998-1/AC
	
	25.04.2006
	EN 998-1:2003 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	58. 
	TS EN 998-2 
	Kagir Harcı-Özellikler-Bölüm 2: Kagir Harcı
	16.02.2006
	EN 998-2:2003
	Specification for mortar for masonry — Part 2: Masonry mortar
	01.02.2004
	01.02.2005
	 

	59. 
	-
	-
	-
	EN 1057:2006

	Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications
	01.03.2007
	01.03.2008
	 

	60. 
	TS EN 1096-4
	Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - Bölüm 4: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı
	07.12.2006
	EN 1096-4:2004
	Glass in building — Coated glass — Part 4: Evaluation of conformity/ Product standard
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	61. 
	TS EN 1123-1
	Borular ve Bağlantı Parçaları- Dikişli, Sıcak Daldırma İle Galvanizlenmiş- Atık Su Sistemlerinde Kullanılan Soketli Spigotlu Çelik Borular- Bölüm 1: Özellikler Deneyler ve Kalite Kontrolü
	29.04.2002
	EN 1123-1:1999
	Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems — Part 1: Requirements, testing, quality control 
	01.06.2005
	01.06.2006
	 

	
	TS EN 1123-1 /A1
	
	27.12.2005
	EN 1123-1:1999 /A1:2004
	
	01.06.2005
	01.06.2006
	 

	62. 
	TS EN 1124-1
	Borular ve Bağlantı Parçaları - Dikişli, Paslanmaz Çelik - Atık Su Sistemlerinde Kullanılan - Soketli ve Spigotlu Borular-Bölüm 1:Özellikler, Deneyler ve Kalite Kontrol
	11.12.2002
	EN 1124-1:1999
	Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems — Part 1: Requirements, testing, quality control
	01.06.2005
	01.06.2006
	 

	
	TS EN 1124-1 /A1
	
	27.12.2005
	EN 1124-1:1999 /A1:2004
	
	01.06.2005
	01.06.2006
	 

	63. 
	TS EN 1125
	Bina donanımı – Yatay kolla çalışan acil çıkış tertibatları – Kurallar ve deney metotları 
	11.04.2006
	EN 1125:1997
	Building hardware — Panic exit devices operated by a horizontal bar — Requirements and test methods
	—
	
	 

	
	TS EN 1125

/A1+AC
	
	27.09.2005
	EN 1125:1997  /A1:2001
	
	01.04.2002
	01.04.2003
	 

	
	
	
	
	EN 1125:1997 /

A1:2001/AC:2002
	
	01.06.2005
	01.06.2005
	 

	64. 
	TS EN 1154/ T1+A1 ve 2.baskı 
	Bina donanımı - Kontrollü kapı kapatma cihazları – Özellikler ve deney metotları
	12.04.2004
	EN 1154:1996
	Building hardware — Controlled door closing devices — Requirements and test methods
	—
	
	 

	
	
	
	
	EN 1154

:1996/A1:2002
	
	01.102003
	01.10.2004
	 

	65. 
	TS EN 1155

	Bina donanımı – İki yöne açılan otomatik kapılar için elektrikle tahrik edilen açık tutma cihazları – Kurallar ve deney metotları
	08.11.2005
	EN 1155:1997
	Building hardware — Electrically powered hold-open devices for swing doors — Requirements and test methods
	—
	
	 

	
	
	
	
	EN 1155:1997 /A1:2002
	
	01.10.2003
	01.10.2004
	 

	66. 
	TS EN 1158 /A1/AC
	Bina donanımı - Kapı ayar cihazları - Özellikler ve deney metotları
	20.07.2006
	EN 1158:1997
	Building hardware — Door coordinator devices — Requirements and test methods
	—
	
	 

	
	
	
	
	EN 1158:1997 /A1:2002
	
	01.10.2003
	01.10.2004
	 

	
	
	
	
	EN 1158:1997/ A1:2002/AC:2006
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	67. 
	TS EN 1168
	Ön dökümlü beton mamuller - Boşluklu döşemeler
	17.01.2006
	EN 1168:2005
	Precast Concrete Products- Hollow core slabs
	01.03.2006
	01.03.2008
	 

	68. 
	TS EN 1279-5
	Cam - Yapılarda kullanılan – Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 5: Uygunluk değerlendirmesi için
	27.12.2005
	EN 1279-5:2005
	Glass in Building-İnsulating Glass Units-Part 5:Evaluation of Conformity
	01.03.2006
	01.03.2007
	 

	69. 
	TS EN 1304
	Çatı Kiremitleri- Kilden Yapılmış Sürekli Olmayan (Bindirmeli)- Tarifler ve Özellikler
	17.01.2006
	EN 1304:2005
	Clay roofing tiles and fittings-Product definitions and specifications
	01.02.2006
	01.02.2007
	 

	70. 
	TS EN 1337-3
	Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 3: Elastomerik mesnetler
	17.1.2006
	EN 1337-3:2005
	Structural bearings — Part 3: Elastomeric bearings
	01.01.2006
	01.01.2007
	

	71. 
	TS EN 1337-4
	Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 4: Makara mesnetler 
	16.03.2006
	EN 1337-4:2004
	Structural bearings — Part 4: Roller bearings
	01.02.2005
	01.02.2006
	 

	72. 
	TS EN 1337-5
	Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 3: Çanak mesnetler
	17.01.2006
	EN 1337-5:2005


	Structural bearings — Part 5: Pot bearings
	01.01.2006
	01.01.2007
	 

	73. 
	TS EN 1337-6
	Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 6: Beşik mesnetler 
	16.03.2006
	EN 1337-6:2004
	Structural bearings — Part 6: Rocker bearings
	01.02.2005
	01.02.2006
	 

	74. 
	TS EN 1337-7
	Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 7: Küresel ve silindirik PTFE mesnetler 
	31.03.2005
	EN 1337-7:2004
	Structural bearings — Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings
	EN 1337-7:20004
	01.12.2004
	01.06.2005
	 

	75. 
	TS 2824 EN 1338
	Zemin döşemesi için beton kaplama blokları - Gerekli şartlar ve deney metotları 
	29.04.2005
	EN 1338:2003
	Concrete paving blocks — Requirements and test methods
	01.03.2004
	01.03.2005
	

	
	TS 2824 EN 1338 /AC
	
	12.10.2006
	EN 1338:2003 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	

	76. 
	TS EN 1339
	Zemin döşemesi için beton kaplama plâkları – Gerekli şartlar ve deney metotları 
	27.09.2005
	EN 1339:2003
	Concrete paving flags — Requirements and test methods
	01.03.2004
	01.03.2005
	

	
	TS EN 1339/T1
	
	12.10.2006
	EN 1339:2003 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	

	77. 
	TS 436 EN 1340
	Zemin döşemesi için beton bordür taşları – Gerekli şartlar ve deney metotları
	29.04.2005
	EN 1340:2003
	Concrete kerb units — Requirements and test methods
	01.02.2004
	01.02.2005
	

	
	-
	
	-
	EN 1340:2003 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	

	78. 
	TS EN 1341
	Dış zemin döşemeleri için tabiî kaplama taşları - Özellikler ve deney metotları 
	02.03.2004
	EN 1341:2001
	Slabs of natural stone for external paving — Requirements and testmethods
	01.10.2002
	01.10.2003
	 

	79. 
	TS 2809 EN 1342
	Dış zemin döşemeleri için tabiî parke taşları - Özellikler ve deney metotları 
	02.03.2004
	EN 1342:2001
	Setts of natural stone for external paving — Requirements and test methods
	01.10.2002
	01.10.2003
	 

	80. 
	TS EN 1343
	Dış zemin döşemeleri için tabiî bordür taşları -Özellikler ve deney metotları 
	02.03.2004
	EN 1343:2001
	Kerbs of natural stone for external paving — Requirements and test methods
	01.10.2002
	01.10.2003
	 

	81. 
	TS EN 1344
	Kilden mamul döşeme kaplama elemanları - Özellikler ve deney metotları 
	16.03.2004
	EN 1344:2002
	Clay pavers — Requirements and test methods
	01.01.2003
	01.01.2004
	 

	82. 
	TS EN 1423
	Yol İşaretleme Malzemeleri-Dökülerek Uygulanan Malzemeler-Cam Kürecikler, Kayma Önleyici Agregalar ve Bunların Karışımları  
	16.04.2003


	EN 1423:1997
	Road marking materials — Drop on materials — Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two
	—
	
	 

	
	TS EN 1423/A1
	
	23.03.2006


	EN 1423 :1997 /A1:2003
	
	01.05.2004
	01.05.2005
	 

	83. 
	TS EN 1433
	Drenaj kanalları - Taşıt ve yaya trafiğine açık alanlar için - Sınıflandırma, tasarım ve deney gerekleri, işaretleme ve uygunluk değerlendirmesi
	10.11.2005
	EN 1433:2002
	Drainage channels for vehicular and pedestrian areas — Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
	01.08.2003
	01.08.2004
	

	
	
	
	
	EN 1433:2002

/A1:2005
	
	01.01.2006
	01.01.2006
	

	84. 
	TS EN 1457
	Bacalar- Kil veya Seramik Baca Elemanları- Özellikler ve Deney Metotları
	18.04.2001
	EN 1457:1999
	Chimneys — Clay/Ceramic Flue Liners — Requirements and test methods
	—
	
	 

	
	TS EN 1457 /A1
	
	22.12.2005


	EN 1457:1999 /A1:2002
	
	01.08.2003
	01.08.2004
	 

	
	TS EN 1457 /AC
	
	12.10.2006
	EN 1457:1999 /AC:2006 
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	85. 
	TS EN 1463-1
	Yol İşaretleme Malzemeleri- Işığı Geri Yansıtan Yol Çivileri- Bölüm 1: Başlangıç Performans Özellikleri
	06.02.2001
	EN 1463-1:1997
	Road marking materials — Retroflecting road studs — Part 1: Initial performance requirements
	—
	
	 

	
	TS EN 1463-1

/A1
	
	27.12.2005
	EN 1463-1:1997 /A1:2003
	
	01.12.2004
	01.12.2006
	

	86. 
	TS EN 1469
	Doğal taş mamulleri - Kaplamada kullanılan plâkalar - Özellikler 
	13.04.2006
	EN 1469:2004
	Natural stone products — Slabs for cladding — Requirements
	01.07.2005
	01.07.2006
	 

	87. 
	TS EN 1504-2 
	Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri 
	31.03.2005
	EN 1504-2:2004
	Products and systems for the protection and repair of concrete structures— Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity— Part 2: Surface protection systems for concrete
	01.09.2005
	01.01.2009
	 

	88. 
	TS EN 1504-3
	Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi- Bölüm 3: Yapısal ve yapısal olmayan tamir
	20.04.2006
	EN 1504-3:2005

	Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
	01.10.2006
	01.01.2009
	 

	89. 
	TS EN 1504-4
	Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 4: Yapısal bağ 
	31.03.2005
	EN 1504-4:2004
	Products and systems for the protection and repair of concrete structures — Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity — Part 4: Structural bonding
	01.09.2005
	01.01.2009
	 

	90. 
	TS EN 1504-5 
	Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 5: Beton enjeksiyonu 
	31.03.2005
	EN 1504-5:2004
	Products and systems for the protection and repair of concrete structures— Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity— Part 5: Concrete injection
	01.10.2005
	01.01.2009
	 

	91. 
	-
	-
	-
	EN 1504-6:2006
	Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar
	01.06.2007
	01.01.2009
	 

	92. 
	-
	-
	-
	EN 1504-7:2006
	Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 7: Reinforcement corrosion protection
	01.06.2007
	01.01.2009
	 

	93. 
	TS EN 1520
	Ön yapımlı betonarme bileşenler - Gözenekli hafif betondan mamul 
	25.04.2006
	EN 1520:2002
	Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure
	01.09.2003
	01.09.2004
	 

	94. 
	TS EN 1748-1-2
	Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Bölüm 1-2 : Borosilikat cam - Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı
	07.12.2006
	EN 1748-1-2:2004
	Glass in building — Special basic products — Borosilicate glasses —Part 1-2: Evaluation of conformity/Product standard
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	95. 
	TS EN 1748-2-2
	Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 
	07.12.2006
	EN 1748-2-2:2004
	Glass in building — Special basic products — Glass ceramics — Part 2-2: Evaluation of conformity/Product standard
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	96. 
	TS EN 1806
	Bacalar - Tek sıra cidarlı bacalar için kil/ seramik bloklar / özellikler ve deney metotları
	12.10.2006
	EN 1806:2006

	Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys - Requirements and test methods
	01.05.2007
	01.05.2008
	 

	97. 
	TS EN 1825-1
	Gres ayırma sistemleri- Bölüm 1:Tasarım, performans ve deney, işaretleme ve kalite kontrol prensipleri
	02.12.2004
	EN 1825-1:2004
	Grease separators — Part 1: Principles of design, performance andtesting, marking and quality control
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	
	-
	
	-
	EN 1825-1:2004 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	98. 
	TS EN 1856-1
	Bacalar - Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri
	12.10.2006
	EN 1856-1:2003
	Chimneys — Requirements for metal chimneys — Part 1: System chimney products
	01.04.2004
	01.04.2005
	 

	
	TS EN 1856-1/A1
	
	12.10.2006
	EN 1856-1:2003 /A1:2006
	
	01.03.2007
	01.03.2008
	 

	99. 
	TS EN 1856-2
	Bacalar - Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı boruları
	12.10.2006
	EN 1856-2:2004
	Chimneys — Requirements for metal chimneys — Part 2: Metal liners and connecting flue pipes
	01.05.2005
	01.11.2007
	 

	100. 
	TS EN 1857
	Bacalar - Bileşenler - Beton baca astarları
	16.03.2006
	EN 1857:2003
	Chimneys — Components — Concrete flue liners
	01.05.2004
	01.05.2005
	 

	
	TS EN 1857/AC
	
	25.04.2006
	EN 1857:2003 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	101. 
	TS EN 1858
	Bacalar - Bileşenler - Beton baca blokları
	16.03.2006
	EN 1858:2003
	Chimneys — Components — Concrete flue blocks
	01.05.2004
	01.05.2005
	 

	102. 
	TS EN 1863-2
	Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı
	07.12.2006
	EN 1863-2:2004
	Glass in building — Heat strengthened soda lime silicate glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	103. 
	TS EN 1873
	-
	20.07.2006
	EN 1873:2005
	Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product specification and test methods
	01.10.2006
	01.10.2009
	 

	104. 
	TS 821 EN 1916
	Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı 
	10.03.2005


	EN 1916:2002
	Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
	01.08.2003
	23.11.2004
	 

	
	
	
	
	EN 1916:2002 /AC:2003
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	105. 
	TS EN 1917
	Beton muayene bacaları ve odaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı 
	10.03.2005
	EN 1917:2002
	Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced
	01.08.2003
	23.11.2004
	 

	
	
	
	
	EN 1917:2002 /AC:2003
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	106. 
	-
	- 
	-
	EN 1935:2002
	Building hardware — Single-axis hinges — Requirements and test methods
	01.10.2002
	01.12.2003
	 

	
	
	
	
	EN 1935:2002 /AC:2003
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	107. 
	TS EN 10025-1
	Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri – Bölüm 1: Genel teknik teslim şartları  
	20.04.2006
	EN 10025-1:2004
	Hot rolled products of structural steels — Part 1: General technical delivery conditions
	01.09.2005
	01.9.2006
	 

	108. 
	TS EN 10210-1
	-
	12.10.2006
	EN 10210-1: 2006
	Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
	01.02.2007
	01.02.2008
	 

	109. 
	TS EN 10219-1
	Çelik borular-dikişli, alaşımsız ince taneli çeliklerden soğuk şekillendirilerek kaynak edilmiş Bölüm 1: Teknik teslim şartları
	12.10.2006
	EN 10219-1: 2006
	Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
	01.02.2007
	01.02.2008
	 

	110. 
	TS 9341 EN 10224


	Su ve diğer sulu akışkanların taşınmasında kullanılan alaşımsız çelik borular ve bağlantı elemanları – Teknik teslim şartları 
	06.04.2006
	EN 10224:2002
	Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption — Technical delivery conditions
	01.04.2006
	01.04.2007
	

	
	
	
	
	EN 10224:2002

/A1:2005
	
	01.04.2006
	01.04.2007
	

	111. 
	TS EN 10311
	Su ve diğer su bazlı sıvıların iletiminde kullanılan çelik boru ve fittinglerinin bağlanmasında kullanılan birleştirmeler
	17.01.2006
	EN 10311:2005
	Joints for the connection of steel tubes and fittings conveyance of water and other aqueous liquids
	01.03.2006
	01.03.2007
	 

	112. 
	TS EN 10312
	Kullanım amaçlı sıvının (su dahil) taşınması için kaynaklı paslanmaz çelik boru ve bağlantı elemanları- Teknik teslim şartları 
	28.01.2004
	EN 10312:2002
	Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption — Technical delivery conditions
	01.04.2006
	01.04.2007
	

	
	TS EN 10312 /A1
	
	17.01.2006
	EN 10312:2002

/A1:2005
	
	01.04.2006
	01.04.2007
	

	113. 
	TS 11140 EN 12004
	Yapıştırıcılar- Karo Yapıştırıcılar - Tarifler ve Özellikler 


	20.03.2002


	EN 12004:2001
	Adhesives for tiles — Definitions and specifications
	—
	
	

	
	TS 11140 EN 12004/A1+AC
	
	17.02.2004
	EN 12004

:2001/A1:2002
	
	01.04.2003
	01.04.2004
	 

	
	
	
	
	EN 12004:2001 / A1:2002/AC:2002
	
	01.06.2005
	01.06.2005
	 

	114. 
	TS EN 12050-1
	Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm 1:Dışkı İhtiva Eden Atık Sular İçin Terfi Tesisleri  
	10.03.2003
	EN 12050-1:2001
	Wastewater lifting plants for buildings and sites — Principles of construction and testing — Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter
	01.11.2001
	01.11.2002
	 

	115. 
	TS EN 12050-2
	Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm 2:Dışkı İhtiva Etmeyen Atık Sular İçin Terfi Tesisleri  
	10.03.2003


	EN 12050-2:2000
	Wastewater lifting plants for buildings and sites — Principles of construction and testing — Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	116. 
	TS EN 12050-3
	Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm 3:Sınırlı Uygulamalar İçin Dışkı İhtiva Eden Atık Su Terfi Tesisleri  
	02.04.2003
	EN 12050-3:2000
	Wastewater lifting plants for buildings and sites — Principles of construction and testing — Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	117. 
	TS EN 12050-4
	Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm 4:Dışkı İhtiva Eden ve Etmeyen Atık Sular İçin Tek Yönlü Vanalar  
	10.03.2003
	EN 12050-4:2000
	Wastewater lifting plants for buildings and sites — Principles of construction and testing — Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	118. 
	TS EN 12057
	Doğal Taş Ürünleri-Modüler Karolar-Özellikler 
	27.09.2005
	EN 12057:2004
	Natural stone products — Modular tiles — Requirements
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	119. 
	TS EN 12058
	Doğal Taş Ürünleri-Yer ve Merdivenler İçin Kaplama Taşları
	27.09.2005
	EN 12058:2004
	Natural stone products — Slabs for floors and stairs — Requirements
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	120. 
	TS EN 12094-1
	Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 1: Elektrikli otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metotları 
	05.04.2005
	EN 12094-1:2003
	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 1: Requirements and test methods for electrical automaticcontrol and delay devices
	01.02.2004
	01.05.2006
	 

	121. 
	TS EN 12094-2
	Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 2: Elektrikli olmayan otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metotları 
	14.04.2005
	EN 12094-2:2003
	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices
	01.02.2004
	01.05.2006
	 

	122. 
	TS EN 12094-3
	Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 3: El ile tetikleme ve durdurma cihazları için şartlar ve deney metotları 
	14.04.2005
	EN 12094-3:2003
	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices
	01.01.2004
	01.09.2005
	 

	123. 
	TS EN 12094-4
	Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 4: Tank vana bağlantıları ve tahrik sistemleri için kurallar ve deney metotları 
	18.04.2006
	EN 12094-4:2004
	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators
	01.05.2005
	01.08.2007
	 

	124. 
	TS EN 12094-5
	-
	12.10.2006
	EN 12094-5:2006
	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators for CO2 systems
	EN 12094-5:2000
[5]
	01.02.2007
	01.02.2008
	 

	125. 
	TS EN 12094-6
	- 
	12.10.2006
	EN 12094-6:2006

	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices for CO2 systems
	EN 12094-6:20005
	01.02.2007
	01.02.2008
	 

	126. 
	TS EN 12094-7
	Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Gazlı Söndürme Sistemlerinin Bileşenleri-Bölüm 7: CO2 Sistemlerindeki Püskürtücüler İçin Özellikler ve Deney Metotları  
	27.04.2003
	EN 12094-7:2000
	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems
	01.10.2001
	01.04.2004
	 

	
	TS EN 12094-7 /A1
	
	26.01.2006
	EN 12094-7:2000

/A1:2005
	
	01.11.2005
	01.11.2006
	 

	127. 
	TS EN 12094-8
	-
	12.10.2006
	EN 12094-8:2006

	Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors
	01.02.2007
	01.05.2009
	 

	128. 
	TS EN 12094-9
	Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler Bölüm 9: Özel yangın aygılayıcıları için şartlar ve deney metotları 
	14.04.2005
	EN 12094-9:2003
	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors
	01.01.2004
	01.09.2005
	 

	129. 
	TS EN 12094-10
	Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler Bölüm 10: Basınç göstergeleri ve basınç anahtarları için özellikler ve deney metotları 
	14.04.2005
	EN 12094-10: 2003
	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches
	01.02.2004
	01.05.2006
	 

	130. 
	TS EN 12094-11
	Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 11: Mekanik tartma cihazları için özellikler ve deney metotları 
	14.04.2005
	EN 12094-11: 2003
	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices
	01.01.2004
	01.09.2005
	 

	131. 
	TS EN 12094-12
	Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 12: Pnömatik alârm cihazları için şartlar ve deney metotları 
	29.04.2005
	EN 12094-12: 2003
	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices
	01.01.2004
	01.09.2005
	 

	132. 
	TS EN 12094-13
	Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Gazlı Söndürme Sistemlerinin Bileşenleri-Bölüm 13: Tek Yönlü Vanalar ve Geri Dönüşsüz Vanalar İçin Özellikler ve Deney Metotları 
	24.04.2003
	EN 12094-13: 2001
	Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 13: Requirements and test methods for check valves and nonreturn valves
	01.01.2002
	01.04.2004
	 

	133. 
	TS EN 12101-1  
	Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler
	16.02.2006
	EN 12101-1:2005
	Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers
	01.06.2006
	01.09.2008
	 

	
	TS EN 12101-1
/A1
	
	25.04.2006
	EN 12101-1: 2005/A1:2006
	
	01.12.2006
	01.09.2008
	 

	134. 
	TS EN 12101-2
	Duman ve ısı kontrol sistemleri – Bölüm 2: Doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri için özellikler 
	08.02.2005
	EN 12101-2:2003
	Smoke and heat control systems — Part 2: Specification for naturalsmoke and heat exhaust ventilators
	01.04.2004
	01.09.2006
	 

	135. 
	TS EN 12101-3
	Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 3: Güçle çalışan duman ve ısı boşaltma vantilatörleri için özellikler
	23.11.2006


	EN 12101-3:2002
	Smoke and heat control systems — Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators
	01.04.2004
	01.04.2005
	

	
	TS EN 12101-3 /AC
	
	23.11.2006
	EN 12101-3:2002/

AC:2005
	
	01.01.2006
	01.01.2006
	

	136. 
	TS EN 12101-6
	Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gösteren sistemler için teknik özellikler - Kitler
	17.01.2006
	EN 12101-6:2005
	Smoke and heat control systems — Part 6: Specification for pressure differential systems — Kits
	01.04.2006
	01.04.2007
	 

	
	
	
	-
	EN 12101-6:2002/AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	137. 
	TS EN 12101-10
	Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları
	16.02.2006
	EN 12101-10: 2005
	Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
	01.10.2006
	01.01.2009
	 

	138. 
	TS EN 12150-2
	Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı
	12.10.2006
	EN 12150-2:2004
	Glass in building — Thermally toughened soda lime silicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	139. 
	-
	-
	-
	EN 12209:2003
	Building hardware — Locks and latches — Mechanically operated locks, latches and locking plates — Requirements and test methods
	01.12.2004
	01.06.2006
	 

	
	
	
	
	EN 12209:2003 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	140. 
	TS EN 12259-1
	Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları- Bölüm 1: Sprinkler 
	15.04.2002


	EN 12259-1:1999 + A1:2001
	Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 1: Sprinklers
	01.04.2002
	01.09.2005
	 

	
	TS EN 12259-1

/A2
	Sabit yangın söndürme sistemleri – Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar – Bölüm 1: Sprinkler 
	12.04.2005
	EN 12259-1:1999 +A1:2001

/A2:2004
	
	01.03.2005
	01.03.2006
	 

	
	TS EN 12259-1 /A3
	
	25.04.2006
	EN 12259-1:1999 +A1:2001 /A3:2006
	
	01.11.2006
	01.11.2007
	 

	141. 
	TS EN 12259-2
	Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 2: Islak tip alarm vana tertibatları
	15.04.2002
	EN 12259-2:1999
	Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 2: Wet alarm valve assemblies
	—
	
	 

	
	
	
	
	EN 12259-2

:1999/A1:2001
	
	01.01.2002
	01.08.2007
	 

	
	TS EN 12259-2 /A2
	
	25.04.2006
	EN 12259-2:1999/A2:2005
	
	01.09.2006
	01.08.2007
	 

	
	TS EN 12259-2 /AC
	
	11.04.2006
	EN 12259-2

:1999/AC:2002
	
	01.06.2005
	01.06.2005
	 

	142. 
	TS EN 12259-3
	Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elemanlar- Bölüm 3: Kuru Tip Alarm Vana Tertibatları 
	15.04.2002
	EN 12259-3:2000
	Fixed firefighting systems — Components for automatic sprinkler and water spray systems — Part 3: Dry alarm valve assemblies
	—
	
	 

	
	
	
	
	EN 12259-3:2000

/A1:2001
	
	01.01.2002
	01.08.2007
	 

	
	TS EN 12259-3 /A2
	
	25.04.2006

	EN 12259-3 :2000 /A2:2005
	
	01.09.2006
	01.08.2007
	 

	143. 
	TS EN 12259-4
	Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elemanlar- Bölüm 4: Su Motorlu Alarmlar 
	15.04.2002
	EN 12259-4:2000
	Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 4: Water motor alarms
	—
	
	 

	
	
	
	
	EN 12259-4:2000 /A1:2001
	
	01.01.2002
	01.04.2004
	 

	144. 
	TS EN 12259-5
	Sabit yangın söndürme sistemleri – Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için bileşenler – Bölüm 5: Su akış dedektörleri 
	24.02.2005
	EN 12259-5:2002


	Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 5: Water flow detectors
	01.07.2003
	01.09.2005
	 

	145. 
	-
	-
	-
	EN 12285-2:2005
	Workshop fabricated steel tanks — Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids
	01.01.2006
	01.01.2008
	 

	146. 
	TS EN 12326-1
	Kayraktaşı ve diğer taş mamuller - Sürekli olmayan çatı örtüsü ve kaplama için - Bölüm 1: Mamul özellikleri
	12.10.2006
	EN 12326-1:2004
	Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding — Part 1: Product specification
	01.05.2005
	01.05.2008
	 

	147. 
	TS EN 12337-2
	Cam - Yapılarda kullanılan - Kimyasal olarak dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı 
	12.10.2006
	EN 12337-2:2004
	Glass in building — Chemically strengthened soda lime silicate glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	148. 
	TS EN 12352
	-
	12.10.2006
	EN 12352:2006

	Traffic control equipment - Warning and safety light devices
	01.02.2007
	01.02.2008
	 

	149. 
	TS EN 12368
	-
	12.10.2006
	EN 12368:2006

	Traffic control equipment - Signal heads
	01.02.2007
	01.02.2008
	 

	150. 
	TS EN 12380
	Drenaj sistemleri için hava emiş vanaları-Kurallar,deney metotları ve uygunluk değerlendirme 
	28.01.2004
	EN 12380:2002
	Air admittance valves for drainage systems — Requirements, tests methods and evaluation of conformity
	01.10.2003
	01.10.2004
	 

	151. 
	TS EN 12416-1
	Sabit yangın söndürme sistemleri – Toz sistemler – Bölüm 1: Bileşenlerin özellikleri ve deney metotları 
	13.01.2003


	EN 12416-1:2001
	Fixed firefighting systems — Powder systems — Part 1: Requirements and test methods for components
	01.01.2002
	01.04.2004
	 

	
	TS EN 12416-1

/A1
	
	16.03.2006
	EN 12416-1:2001

/A1:2004
	
	01.06.2005
	01.06.2005
	 

	152. 
	TS 9893 EN 12416-2
	Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Toz Sistemleri-Bölüm 2: Tasarım, Yapım ve Bakım 
	27.01.2003
	EN 12416-2:2001
	Fixed firefighting systems — Powder systems — Part 2: Design, construction and maintenance
	01.04.2002
	01.04.2004
	 

	153. 
	TS EN 12446
	Bacalar - Bileşenler - Beton dış duvar elemanları 
	08.11.2005
	EN 12446:2003
	Chimneys — Components — Concrete outer wall elements
	01.02.2004
	01.02.2005
	 

	154. 
	TS EN 12467
	Elyaf Takviyeli Çimentodan Yapılmış Düz Levhalar-Mamul Özellikleri ve Deney Metotları
	17.01.2006
	EN 12467:2004
	Fibre-cement flat sheets — Product specification and test

methods
	01.01.2006
	01.01.2007
	

	
	TS EN 12467 /A1
	
	17.01.2006
	EN 12467:2004

/A1:2005
	
	01.01.2006
	01.01.2007
	

	
	-
	
	-
	EN 12467:2004 /A2:2006
	
	01.07.2007
	01.07.2008
	

	155. 
	TS EN 12566-1
	Küçük atıksu arıtma sistemleri - Nüfusu 50 eşdeğer nüfusa (EN) kadar olan yerler için - Bölüm 1: Ön yapımlı septik tanklar
	02.03.2006


	EN 12566-1:2000
	Small wastewater treatment systems for up to 50 PT — Part 1: Prefabricated septic tanks
	—
	
	 

	
	
	
	
	EN 12566-1:2000 /A1:2003
	
	01.12.2004
	01.12.2005
	 

	156. 
	TS EN 12566-3
	Small wastewater treatment systems for up to 50 PT — Part 3:Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
	17.01.2006
	EN 12566-3:2005
	Small wastewater treatment systems for up to 50 PT — Part 3:Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
	01.05.2006
	01.07.2008
	 

	157. 
	TS 706 EN 12620
	Beton Agregaları 
	02.04.2003
	EN 12620:2002
	Aggregates for concrete
	01.07.2003
	01.06.2004
	

	158. 
	TS EN 12676-1
	Göz Kamaşmasını Önleyici Sistemler- Yollar İçin- Bölüm 1: Performans ve Özellikler 
	17.04.2002
	EN 12676-1:2000
	Anti-glare systems for roads — Part 1: Performance and characteristics
	—
	
	 

	
	TS EN 12676-1 /A1
	
	02.02.2006
	EN 12676-1:2000 /A1:2003
	
	01.02.2004
	01.02.2006
	 

	159. 
	TS EN 12764
	-
	27.09.2005
	EN 12764:2004
	Sanitary appliances — Specification for whirlpool baths
	01.10.2005
	01.10.2007
	 

	160. 
	TS EN 12794
	Ön dökümlü beton mamuller – Temel kazıkları
	17.01.2006
	EN 12794:2005
	Precast Concrete Products — Foundation Piles
	01.01.2006
	01.01.2008
	 

	161. 
	TS EN 12809
	Kazanlar-Konutlarda kullanılan kat kaloriferleri için-Müstakil, katı yakıtlı, anma ısı gücü 50 kW’ a kadar - Özellikler ve deney metotları  
	19.04.2005
	EN 12809:2001
	Residential independent boilers fired by solid fuel — Nominal heat output up to 50 kW — Requirements and test methods
	01.07.2005
	01.07.2007
	 

	
	
	
	
	EN 12809:2001 /A1:2004
	
	01.07.2005
	01.07.2007
	 

	
	-
	
	-
	EN 12809:2001 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	
	
	
	
	EN 12809:2001 /A1:2004

/AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	162. 
	TS EN 12815
	Katı Yakıt Yakan Ev Tipi Pişiriciler- Özellikler ve Deney Metotları
	29.11.2001
	EN 12815:2001
	Residential cookers fired by solid fuel — Requirements and test methods
	01.07.2005
	01.07.2007
	 

	
	TS EN 12815 /A1
	
	27.09.2005
	EN 12815:2001

/A1:2004
	
	01.07.2005
	01.07.2007
	 

	
	-
	
	-
	EN 12815:2001 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	
	
	
	
	EN 12815:2001 /A1:2004

/AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	163. 
	TS 5105 EN 12839
	Öndökümlü Beton Mamuller-Çit Elemanları 
	10.03.2003
	EN 12839:2001
	Precast concrete products — Elements for fences
	01.03.2002
	01.03.2003
	 

	164. 
	TS EN 12843
	Ön dökümlü beton mamuller - Direkler ve sütunlar
	08.11.2005
	EN 12843:2004
	Precast concrete products — Masts and poles
	01.09.2005
	01.09.2007
	 

	165. 
	TS 451 EN 12859
	Alçı Bloklar-Tarifler, Özellikler ve Deneyler ve Deney Metotları 
	24.03.2003
	EN 12859:2001
	Gypsum blocks — Definitions, requirements and test methods
	01.04.2002
	01.04.2003
	 

	
	TS EN 12859 /A1
	
	27.12.2005
	EN 12859:2001

/A1:2004
	
	01.06.2005
	01.06.2005
	 

	166. 
	TS EN 12860
	Yapıştırıcılar – Alçı esaslı – Alçı taşı bloklar için – Tarifler, özellikler ve deney metotları 
	30.03.2004
	EN 12860:2001
	Gypsum based adhesives for gypsum blocks — Definitions, requirementsand test methods
	01.04.2002
	01.04.2003
	 

	167. 
	TS EN 12878
	Pigmentler- Çimento ve/veya Kireç Esaslı İnşaat Malzemelerinin Renklendirilmesi İçin Özellikleri ve Deney Yöntemleri  
	17.01.2006
	EN 12878:2005
	Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime — Specifications and methods of test
	01.03.2006
	01.03.2007
	 

	
	-
	
	-
	EN 12878:2005 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	168. 
	TS EN 12951
	Ön yapımlı çatı aksesuarları - Sabit çatı merdivenleri - Mamul özellikleri ve deney metotları
	31.03.2005
	EN 12951:2004
	Prefabricated accessories for roofing — Permanently fixed roof ladders — Product specification and test methods
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	169. 
	TS EN 12966-1
	Düşey karayolu işaretleri - Değişken iletili trafik işaretleri - Bölüm 1: Mamul standardı
	17.01.2006
	EN 12966-1:2005
	Road vertical signs — Variable message traffic signs — Part 1:Product standard
	01.02.2006
	01.02.2007
	 

	170. 
	TS EN 13024-2
	Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile temperlenmiş borosilikat emniyet camı - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı
	31.03.2005


	EN 13024-2:2004
	Glass in building — Thermally toughened borosilicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 
	01.09.2005
	01.09.2006
	

	171. 
	TS EN 13043 
	Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar  
	30.12.2004
	EN 13043:2002
	Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas
	01.07.2003
	01.06.2004
	 

	
	
	
	
	EN 13043:2002/ AC:2004
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	172. 
	TS 1114 EN 13055-1
	Hafif agregalar - Bölüm 1: Beton, harç ve şerbette kullanım için 
	16.04.2004
	EN 13055-1:2002
	Lightweight aggregates — Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout
	01.03.2003
	01.06.2004
	

	
	TS EN 13055-1 /AC
	
	25.04.2006
	
	
	
	
	

	173. 
	TS EN 13055-2


	Hafif agregalar - Bölüm 2: Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları ile bağlayıcısız ve bağlayıcılı uygulamalarda kullanım için
	16.02.2006
	EN 13055-2:2004
	Lightweight aggregates — Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications 
	01.05.2005
	01.05.2006
	 

	174. 
	TS EN 13063-1
	Bacalar - Kil/seramik astarlı sistem bacalar - Bölüm 1: Kurum ateşine direnç için gerekler ve deney metotları
	17.01.2006
	EN 13063-1:2005

	Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 1: Requirements and test methods for sootfire resistance
	01.10.2006
	01.10.2008
	 

	175. 
	TS EN 13063-2
	Bacalar - Kil/seramik astarlı sistem bacalar - Bölüm 2: Islak şartlarda gerekler ve deney metotları
	17.01.2006
	EN 13063-2:2005
	Chimneys — System chimneys with clay/ceramic flue liners -Part 2: Requirements and test methods under wet conditions
	01.03.2006
	01.03.2007
	 

	176. 
	TS EN 13069
	Bacalar - Sistem bacalar için kil/seramik dış duvarlar - Gerekler ve deney metotları
	17.01.2006
	EN 13069:2005
	Chimneys — Clay/ceramic outer walls for system chimneys —Requirements and test methods
	01.05.2006
	01.05.2007
	 

	177. 
	-
	-
	-
	EN 13084-5:2005
	Free-standing chimneys — Part 5: Material for brick liners —Product specifications
	01.04.2006
	01.04.2007
	 

	
	
	
	
	EN 13084-5:2005 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	178. 
	-
	-
	-
	EN 13084-7:2005
	Free-standing chimneys - Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners
	01.08.2006
	01.08.2007
	 

	179. 
	TS EN 13101 
	Metro giriş basamakları-Şartlar,işaretleme,deney ve uygunluk değerlendirme 
	28.01.2004
	EN 13101:2002
	Steps for underground man entry chambers — Requirements, marking, testing and evaluation of conformity 
	01.08.2003
	01.08.2004
	 

	180. 
	TS EN 13108-1
	-
	12.10.2006
	EN 13108-1:2006
	Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete
	01.03.2007
	01.03.2008
	 

	181. 
	-
	-
	-
	EN 13108-2:2006
	Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers
	01.03.2007
	01.03.2008
	 

	182. 
	-
	-
	-
	EN 13108-3:2006
	Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt
	01.03.2007
	01.03.2008
	 

	183. 
	-
	-
	-
	EN 13108-4:2006

	Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt
	01.03.2007
	01.03.2008
	 

	184. 
	-
	-
	-
	EN 13108-5:2006

	Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt
	01.03.2007
	01.03.2008
	 

	185. 
	-
	-
	-
	EN 13108-6:2006
	Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt
	01.03.2007
	01.03.2008
	 

	186. 
	-
	-
	-
	EN 13108-7:2006
	Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt
	01.03.2007
	01.03.2008
	 

	187. 
	TS 2717 

EN 13139
	Agregalar - Harç yapımı için  
	24.03.2005
	EN 13139:2002
	Aggregates for mortar
	01.03.2003
	01.06.2004
	 

	188. 
	TS EN 13160-1
	Sızıntı belirleme sistemleri – Bölüm 1: Genel prensipler - 
	28.01.2004
	EN 13160-1:2003
	Leak detection systems — Part 1: General principles
	01.03.2004
	01.03.2005
	 

	189. 
	TS 901-1 EN 13162
	Isı yalıtım mamulleri - Binalarda kullanılan - Fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller - Özellikler 
	29.04.2005
	EN 13162:2001
	Thermal insulation products for buildings — Factory made mineral wool (MW) products — Specification
	01.03.2002
	13.05.2003
	 

	
	TS EN 13162/AC
	
	25.04.2006
	EN 13162:2001 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	190. 
	TS 7316 EN 13163
	Isı Yalıtım Mamulleri- Binalar İçin- Fabrikasyon Olarak İmal Edilen- Genleştirilmiş Polistiren Köpük- Özellikler 
	17.04.2002
	EN 13163:2001
	Thermal insulation products for buildings — Factory made products of expanded polystyrene (EPS) — Specification
	01.03.2002
	13.05.2003
	 

	
	TS EN 13163/ AC
	
	25.04.2006
	EN 13163:2001 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	191. 
	TS 11989 EN 13164
	Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar İçin-Fabrikasyon Olarak Ekstrüzyonla İmal Edilen Polistiren Köpük (XPS)- Özellikler.  
	30.04.2003


	EN 13164:2001
	Thermal insulation products for buildings — Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) — Specification
	01.03.2002
	13.05.2003
	

	
	TS 11989 EN 13164/A1
	
	05.04.2005
	EN 13164:2001

/A1:2004
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	01.12.2004
	01.12.2004
	 

	
	TS EN 13164 /AC
	
	25.04.2006
	EN 13164:2001 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	192. 
	TS EN 13165 
	Isı yalıtım mamulleri-Binalar için-Fabrikasyon olarak imal edilen sert poliüretan köpük (PUR)-Özellikler 


	02.03.2004
	EN 13165:2001
	Thermal insulation products for buildings — Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products — Specification 
	01.03.2002
	13.05.2003
	 

	
	TS EN 13165 /A1
	
	05.04.2005
	EN 13165:2001

/A1:2004
	
	01.12.2004
	01.12.2004
	

	
	TS EN 13165 /A2
	
	17.01.2006
	EN 13165:2001

/A2:2004
	
	01.01.2006
	01.01.2007
	

	
	TS EN 13165/AC
	
	25.04.2006
	EN 13165:2001 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	

	193. 
	TS EN 13166
	Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar İçin-Fabrikasyon Olarak İmal Edilen Fenolik Köpük (PF) - Özellikler 
	02.03.2004
	EN 13166:2001
	Thermal insulation products for buildings — Factory made products of phenolic foam (PF) — Specification 
	01.03.2002
	13.05.2003
	 

	
	TS EN 13166/A1
	
	05.04.2005
	EN 13166:2001

/A1:2004
	
	01.12.2004
	01.12.2004
	 

	
	TS EN 13166/AC
	
	25.04.2006
	EN 13166:2001 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	194. 
	TS EN 13167  
	Isı Yalıtım Ürünleri- Binalarda Kullanılan- Fabrika Yapımı Cam Yünü Ürünleri- Özellikler 
	11.12.2002


	EN 13167:2001
	Thermal insulation products for buildings — Factory made cellular glass (CG) products — Specification 
	01.03.2002
	13.05.2003
	 

	
	TS EN 13167/A1
	Isı yalıtım ürünleri – Binalarda kullanılan – Fabrika yapımı cam yünü ürünleri - Özellikler (Tadil 1) 
	02.12.2004
	EN 13167:2001

/A1:2004
	
	01.12.2004
	01.12.2004
	 

	
	TS EN 13167 /AC
	
	25.04.2006
	EN 13167:2001 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	195. 
	TS EN 13168  
	Isı Yalıtım Mamulleri-Binalarda Kullanılan-Fabrika Yapımı Rende Yongası(odun yünü) (WW) Mamulleri-Özellikler 
	15.04.2003
	EN 13168:2001
	Thermal insulation products for buildings — Factory made wood wool (WW) products — Specification
	01.03.2002
	13.05.2003
	 

	
	TS EN 13168 /A1 
	
	21.04.2005
	EN 13168:2001

/A1:2004
	
	01.12.2004
	01.12.2004
	

	
	TS EN 13168 /AC
	
	25.04.2006
	EN 13168:2001 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	196. 
	TS EN 13169   
	Isı yalıtım malzemeleri – Binalar için – Genleştirilmiş perlitten fabrikada imal edilmiş mamuller (EPB) – Özellikler 
	28.01.2004
	EN 13169:2001
	Thermal insulation products for buildings — Factory made products of expanded perlite (EPB) — Specification
	01.03.2002
	13.05.2003
	 

	
	TS EN 13169 /A1
	
	24.03.2005
	EN 13169:2001

/A1:2004
	
	01.12.2004
	01.12.2004
	 

	
	TS EN 13169/AC
	
	25.04.2006
	EN 13169:2001 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	197. 
	TS 304 EN 13170    
	Isı Yalıtım Mamülleri-Binalar İçin-Fabrika Yapımı Genleştirilmiş Meşe Mantarı Levhaları (ICB)-Özellikler  
	17.04.2003
	EN 13170:2001
	Thermal insulation products for buildings — Factory made products of expanded cork (ICB) — Specification
	01.03.2002
	13.05.2003
	 

	
	TS EN 13170 /AC
	
	25.04.2006
	EN 13170:2001 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	198. 
	TS EN 13171  
	Isı Yalıtım Mamulleri-Binalarda Kullanılan-Fabrika Yapımı Odun Lifli (WF) Mamuller-Özellikler 
	15.04.2003


	EN 13171:2001
	Thermal insulating products for buildings — Factory made wood fibre (WF) products — Specification
	01.03.2002
	13.05.2003
	 

	
	TS EN 13171 /A1
	Isı yalıtım mamülleri – Binalarda kullanılan – Fabrika yapımı odun lifli mamüller - Özellikler (Tadil 1) 
	02.12.2004
	EN 13171:2001

/A1:2004
	
	01.12.2004
	01.12.2004
	 

	
	TS EN 13171 /AC
	
	20.07.2006
	EN 13171:2001 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	199. 
	TS EN 13224  
	Ön dökümlü beton mamuller - Çıkıntılı döşeme elemanları 
	02.12.2004
	EN 13224:2004
	Precast concrete products — Ribbed floor elements
	01.09.2005
	01.09.2007
	 

	
	TS EN 13224 /AC
	
	27.09.2005
	EN 13224:2004

/AC:2005
	
	
	
	 

	200. 
	TS EN 13225   
	Ön dökümlü beton mamuller - Taşıyıcı doğrusal elemanlar 
	02.12.2004
	EN 13225:2004
	Precast concrete products — Linear structural elements
	01.09.2005
	01.09.2007
	 

	201. 
	TS EN 13229 
	Şömineler- Katı Yakıtlı- Açık Yamalı- Özellikler ve Deney Metotları 
	29.11.2001
	EN 13229:2001
	Inset appliances including open fires fired by solid fuels — Requirements and test methods
	01.07.2005
	10.07.2006
	 

	
	TS EN 13229 /A1
	
	25.04.2006
	EN 13229:2001 /A1:2003
	
	01.06.2006
	01.06.2007
	 

	
	TS EN 13229 /A2
	
	27.09.2005
	EN 13229:2001

/A2:2004
	
	01.07.2005
	01.07.2006
	 

	
	-
	
	-
	EN 13229:2001 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	
	-
	
	-
	EN 13229:2001 /A2:2004 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	202. 
	TS 4900 EN 13240
	Sobalar-Katı Yakıt Yakan-Özellikler ve Deney Metotları 
	29.04.2003
	EN 13240:2001
	Room heaters fired by solid fuel — Requirements and test methods
	01.07.2005
	01.07.2006
	 

	
	TS EN 13240

/A2
	
	27.12.2005
	EN 13240:2001

/A2:2004
	
	01.07.2005
	01.07.2006
	 

	
	TS EN 13240/AC
	
	20.07.2006
	EN 13240:2001 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	
	-
	
	-
	EN 13240:2001 /A2:2004 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	203. 
	TS EN 13241-1
	Kapılar - Endüstriyel ve ticarî yapılar ve garajlarda kullanılan - Mamul standardı - Bölüm 1: Yangına direnç veya duman kontrol özellikleri olmayan mamuller
	05.04.2005
	EN 13241-1:2003
	Industrial, commercial and garage doors and gates — Product standard — Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics
	01.05.2004
	01.05.2005
	 

	204. 
	TS EN 13242
	İnşaat mühendisliği işleri ve yol yapımında kullanılan bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı malzemeler için agregalar 
	30.12.2004
	EN 13242:2002
	Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction
	01.10.2003
	01.06.2004
	 

	
	
	
	
	EN 13242:2002 /AC:2004
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	205. 
	TS EN 13249
	Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Yollar ve Trafiğe Açık Diğer Alanların (Demiryolları ve Asfaltlı Ortamlar Hariç) Yapımında Kullanım İçin Gerekli Özellikler  
	26.03.2003
	EN 13249:2000
	Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	
	TS EN 13249 /A1
	
	27.12.2005
	EN 13249:2000

/A1:2005
	
	01.11.2005
	01.11.2006
	 

	206. 
	TS EN 13250    
	Jeotekstil ve Jeotekstille İlgili Mamuller- Demiryolu İnşaatlarında Kullanmak İçin- Özellikler 
	29.11.2001
	EN 13250:2000
	Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of railways
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	
	TS EN 13250 /A1   
	
	25.04.2006
	EN 13250:2000 /A1:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2007
	 

	207. 
	TS EN 13251
	Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller - Zemin yapıları, temeller ve dayanma yapılarının yapımında kullanım için gerekli özellikler  
	02.12.2004
	EN 13251:2000
	Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures 
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	
	TS EN 13251/A1
	
	25.04.2006
	EN 13251:2000 /A1:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2007
	 

	208. 
	TS EN 13252    
	Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Drenaj Sistemlerinde Kullanım İçin Gerekli Özellikler 
	26.03.2003
	EN 13252:2000
	Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in drainage systems
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	
	TS EN 13252 /A1
	
	25.04.2006
	EN 13252:2000 /A1:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2007
	 

	209. 
	TS EN 13253
	Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Erozyon Kontrol (Sahil Koruması ve Kıyı Kaplamaları) İşlerinde Kullanım İçin Gerekli Özellikler
	26.03.2003
	EN 13253:2000
	Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments) 
	01.10.2001
	01.10.2002
	

	
	TS EN 13253/A1
	
	25.04.2006
	EN 13253:2000 /A1:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2007
	

	210. 
	TS EN 13254
	Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Su Tutucu Yapıların (Gölet ve Barajlar) Yapımında Kullanım İçin Gerekli Özellikler 
	26.03.2003
	EN 13254:2000
	Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	
	TS EN 13254/A1
	
	25.04.2006
	EN 13254:2000 /A1:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2007
	 

	
	TS EN 13254/AC
	
	25.04.2006
	EN 13254:2000 /AC:2003
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	211. 
	TS EN 13255
	Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Kanalların Yapımında Kullanım İçin Gerekli Özellikler 
	14.04.2003
	EN 13255:2000
	Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of canals
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	
	TS EN 13255/A1
	
	25.04.2006
	EN 13255:2000 /A1:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2007
	 

	
	TS EN 13255/AC
	
	20.07.2006
	EN 13255:2000 /AC:2003
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	212. 
	TS EN 13256
	Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Tüneller ve Yer Altı Yapılarının Yapımında Kullanım İçin Gerekli Özellikler 
	14.04.2003
	EN 13256:2000
	Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	
	TS EN 13256/A1
	
	25.04.2006
	EN 13256:2000 /A1:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2007
	

	
	TS EN 13256/AC
	
	25.04.2006
	EN 13256:2000 /AC:2003
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	213. 
	TS EN 13257
	Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Katı Atık Depolama Alanlarında Kullanım İçin Gerekli Özellikler 
	14.04.2003
	EN 13257:2000
	Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in solid waste disposals
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	
	TS EN 13257/ A1
	
	16.02.2006
	EN 13257:2000 /A1:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2007
	 

	
	TS EN 13257/ AC
	
	25.04.2006
	EN 13257:2000 /AC:2003
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	214. 
	TS EN 13263-1
	Silika tozu - Betonda kullanım için - Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
	17.01.2006
	EN 13263-1:2005
	Silica fume for concrete — Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria
	01.04.2006
	01.04.2007
	 

	215. 
	TS EN 13265
	Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Sıvı Atık Depolama Projelerinde Kullanım İçin Gerekli Özellikler 
	14.04.2003
	EN 13265:2000
	Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in liquid waste containment projects
	01.10.2001
	01.10.2002
	 

	
	TS EN 13265/A1
	
	25.04.2006
	EN 13265:2000 /A1:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2007
	 

	
	TS EN 13265/AC
	
	25.04.2006
	EN 13265:2000 /AC:2003
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	216. 
	-
	- 
	-
	EN 13279-1:2005
	Gypsum binders and gypsum plasters — Part 1: Definitions and requirements
	01.04.2006
	01.04.2007
	 

	217. 
	TS EN 13310
	Mutfak eviyeleri - Fonksiyonel özellikler ve deney metotları 
	24.03.2005
	EN 13310:2003
	Kitchen sinks — Functional requirements and test methods
	01.02.2004
	01.02.2006
	 

	218. 
	TS EN 13341
	-
	17.01.2006
	EN 13341:2005
	Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels — Blow moulded polyethylene, rotationally moulded polyethylene and polyamide 6 by anionic polymerization tanks — Requirements and test methods
	01.01.2006
	01.01.2009
	 

	219. 
	TS EN 13361
	Jeosentetik bariyerler – Rezervuarlar ve barajların yapımında kullanım için – Gerekli özellikler
	02.12.2004
	EN 13361:2004
	Geosynthetic barriers — Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	
	-
	
	-
	EN 13361:2004 /A1:2006
	
	01.06.2007
	01.06.2008
	 

	220. 
	TS EN 13362
	-
	17.01.2006
	EN 13362:2005
	Geosynthetic Barriers — Characteristics required for use in the construction of canals
	01.02.2006
	01.02.2007
	 

	221. 
	TS EN 13383-1
	Koruma tabakası taşları (zırh taşı) - Bölüm 1: Özellikler 
	28.04.2004
	EN 13383-1:2002
	Armourstone — Part 1: Specification
	01.03.2003
	01.06.2004
	

	222. 
	TS 7043 

EN 13450  
	Demiryolu balastları için agregalar
	19.04.2004
	EN 13450:2002
	Aggregates for railway ballast
	01.10.2003
	01.06.2004
	

	
	TS EN 13450/AC
	
	21.12.2006
	EN 13450:2002 /AC:2004
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	

	223. 
	TS EN 13454-1
	Kalsiyum sülfat esaslı şap malzemeleri için bağlayıcılar, kompozit bağlayıcılar ve fabrika yapımı hazır karışımlar – Bölüm 1: Tarifler ve özellikler  
	18.04.2006
	EN 13454-1:2004
	Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulfate — Part 1: Definitions and requirements
	01.07.2005
	01.07.2006
	 

	224. 
	TS EN 13479
	Kaynak sarf malzemeleri – Metalik malzemelerin ergitme kaynağında kullanılan tozlar ve ilâve metaller için genel mamul standardı 
	06.04.2006
	EN 13479:2004
	Welding consumables — General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials
	01.10.2005
	01.10.2006
	 

	225. 
	TS EN 13491
	Jeosentetik bariyerler – Tüneller ve yer altı yapılarında sıvı bariyeri olarak kullanım için gerekli özellikler
	02.12.2004
	EN 13491:2004
	Geosynthetic barriers — Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of tunnels and underground structures
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	
	-
	
	-
	EN 13491:2004

/A1:2006
	
	01.06.2007
	01.06.2008
	 

	226. 
	TS EN 13492
	Jeosentetik bariyerler – Sıvı atık depolama tesisleri, aktarma istasyonları veya ikincil tankların yapımında kullanım için - Gerekli özellikler
	31.03.2005
	EN 13492:2004
	Geosynthetic barriers — Characteristics required for use in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	
	
	
	
	EN 13492:2004 /A1:2006
	
	01.06.2007
	01.06.2008
	 

	227. 
	TS EN 13493
	-
	17.01.2006
	EN 13493:2005
	Geosynthetic barriers — Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites
	01.03.2006
	01.03.2007
	 

	228. 
	TS EN 13502
	Bacalar - Kil / Seramik baca başlıkları için gerekler ve deney metotları 
	02.12.2004
	EN 13502:2002
	Chimneys — Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals
	01.08.2003
	01.08.2004
	 

	229. 
	TS EN 13561
	Dış güneşlikler - Güvenlik dâhil performans şartları   
	16.02.2006
	EN 13561:2004
	External blinds — Performance requirements including safety
	01.03.2005
	01.03.2006
	 

	230. 
	TS EN 13564-1
	Taşkın önleme cihazları - Binalarda kullanılan - Bölüm 1: Kurallar 
	16.03.2004
	EN 13564-1:2002
	Anti-flooding devices for buildings — Part 1: Requirements
	01.05.2003
	01.05.2004
	 

	231. 
	TS EN 13565-1   
	Sabit yandın söndürme sistemleri - Köpüklü sistemler - Bölüm 1: Bileşenler için kurallar ve deney metotları
	02.12.2004
	EN 13565-1:2003
	Fixed firefighting systems — Foam systems — Part 1: Requirements and test methods for components
	01.12.2004
	01.03.2008
	 

	232. 
	TS EN 13616
	-
	02.12.2004
	EN 13616:2004
	Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels
	01.05.2005
	01.05.2006
	 

	
	TS EN 13616/AC


	
	25.04.2006
	EN 13616:2004 /AC:2006
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	233. 
	TS EN 13658-1
	-
	17.01.2006
	EN 13658-1:2005
	Metal lath and beads — Definitions, requirements and test methods — Part 1: Internal plastering
	01.03.2006
	01.03.2007
	 

	234. 
	TS EN 13658-2
	-
	17.01.2006
	EN 13658-2:2005
	Metal lath and beads — Definitions, requirements and test methods — Part 2: External rendering
	01.03.2006
	01.03.2007
	 

	235. 
	TS EN 13659
	Panjurlar - Güvenlik dâhil performans şartları
	08.11.2005
	EN 13659:2004
	Shutters — Performance requirements including safety
	01.04.2005
	01.04.2006
	 

	236. 
	TS EN 13693
	Ön dökümlü beton mamuller - Özel çatı elemanları
	12.10.2006
	EN 13693:2004
	Precast concrete products — Special roof elements
	01.06.2005
	01.06.2007
	 

	237. 
	-
	- 
	-
	EN 13707:2004
	Flexible sheets for waterproofing — Reinforced bitumen sheets for roofwaterproofing — Definitions and characteristics
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	238. 
	TS EN 13747
	Ön dökümlü beton mamuller - Döşeme sistemleri için döşeme plakları
	17.01.2006


	EN 13747:2005
	Precast concrete products — Floor plates for floor systems
	01.05.2006
	01.05.2008
	 

	239. 
	TS 213-1 

EN 13748-1
	Terrazo karolar - İç mekânlarda kullanım için
	27.09.2005
	EN 13748-1:2004
	Terrazzo tiles — Part 1: Terrazzo tiles for internal use
	01.06.2005
	01.10.2006
	

	
	
	
	
	EN 13748-1:2004

/A1:2005
	
	01.04.2006
	01.10.2006
	

	
	
	
	
	EN 13748-1:2004

/AC:2005
	
	01.06.2005
	01.04.2006
	

	240. 
	TS 213-2

EN 13748-2
	Terrazo karolar - Dış mekânlarda kullanım için 
	27.09.2005
	EN 13748-2:2004
	Terrazzo tiles — Part 2: Terrazzo tiles for external use
	01.04.2005
	01.04.2006
	

	241. 
	TS EN 13813
	Şap malzemeleri ve zemine uygulanan şaplar – Şap malzemeleri – Özellikler ve gerekler 
	02.12.2004
	EN 13813:2002
	Screed material and floor screeds — Screed material — Properties and requirements
	01.08.2003
	01.08.2004
	 

	242. 
	-
	-
	-
	EN 13815:2006

	Fibrous gypsum plaster casts - Definitions, requirements and test methods
	01.06.2007
	01.06.2008
	 

	243. 
	TS EN 13830
	Giydirme cepheler - Mamul standardı 
	10.03.2005
	EN 13830:2003
	Curtain walling — Product standard
	01.12.2004
	01.12.2005
	 

	244. 
	TS EN 13859-1
	Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Alt tabakaların tarifleri ve özelikleri – Bölüm 1: Sürekli olamayan çatı kaplama levhaları için alt tabaka olarak kullanılan
	17.01.2006
	EN 13859-1:2005
	Flexible sheets for waterproofing — Definitions and characteristics of underlays — Part 1: Underlays for discontinuous roofing
	01.01.2006
	01.01.2007
	 

	245. 
	TS EN 13859-2  
	Esnek levhalar - Su yalıtımı için - Alt tabakaların tarifleri ve özellikleri - Bölüm 2: Duvarlar için alt tabaka olarak kullanılan 
	31.03.2005
	EN 13859-2:2004
	Flexible sheets for waterproofing — Definitions and characteristics of underlays — Part 2: Underlays for walls
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	246. 
	TS EN 13877-3
	Beton kaplamalar - Bölüm 3: Beton kaplamalarda kullanılan çiviler - Özellikler
	31.03.2005
	EN 13877-3:2004
	Concrete pavements — Part 3: Specifications for dowels to be used in concrete pavements
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	247. 
	-
	-
	-
	EN 13950:2005

	Gypsum plasterboard thermal/acoustic insulation composite panels - Definitions, requirements and test methods
	01.09.2006
	01.09.2007
	 

	248. 
	TS EN 13956
	Su Yalıtımında Kullanılan Esnek Örtüler- Çatılarda Su Yalıtımı İçin Plâstik ve Lâstik Örtüler-Tarifler ve Özellikler
	17.01.2006
	EN 13956:2005
	Flexible sheet for waterproofing — Plastic and rubber sheets for roof waterproofing — Definitions and characteristics
	01.07.2006
	01.07.2007
	 

	
	-
	
	-
	EN 13956:2005 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	249. 
	TS EN 13963
	Derz malzemeleri- Alçı levhalar için- Tarifler, gerekler ve deney metotları
	17.01.2006
	EN 13963:2005
	Jointing materials for gypsum plasterboards — Definitions, requirements and test methods
	01.03.2006
	01.03.2007
	 

	
	-
	
	-
	EN 13963:2005 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	250. 
	TS EN 13964
	Asma tavanlar - Gerekli özellikler ve deney metotları 
	02.12.2004
	EN 13964:2004
	Suspended ceilings — Requirements and test methods
	01.01.2005
	01.07.2007
	 

	251. 
	TS EN 13967
	Su Yalıtımında Kullanılan Esnek Örtüler – Plastik ve lastik tabanlı basınçlı su geçirmez örtüler de dahil olmak üzere rutubet geçirmez plastik ve lastik örtüler – Tarifler ve özellikler
	27.09.2005
	EN 13967:2004
	Flexible sheets for waterproofing — Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet — Definitions and characteristics
	01.10.2005
	01.10.2006
	 

	252. 
	TS EN 13969
	Su Yalıtımında Kullanılan Esnek Örtüler-Zemin katta depolama için kullanılanlar dahil neme dayanıklı bitümlü şistler-Tarifler ve özellikller
	27.09.2005
	EN 13969:2004
	Flexible sheets for waterproofing — Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets — Definitions and characteristics 
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	253. 
	TS EN 13970
	Esnek levhalar - Su yalıtımı için - Su buharı geçişini kontrol eden bitümlü tabakalar - Tarifler ve özellikler
	31.03.2005
	EN 13970:2004
	Flexible sheets for waterproofing — Bitumen water vapour control layers — Definitions and characteristics
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	254. 
	TS EN 13978-1
	Ön dökümlü beton mamuller - Ön dökümlü beton garajlar - Bölüm 1: Yekpare veya oda boyutlarında parçalarla oluşturulan garajlar
	17.01.2006
	EN 13978-1:2005
	Precast concrete products — Precast concrete garages — Part 1:Requirements for reinforced garages monolithic or consisting of single sections with room dimensions
	01.03.2006
	01.03.2008
	 

	255. 
	TS EN 13984
	Esnek levhalar - Su yalıtımı için - Su buharı geçişini kontrol eden plâstik ve lâstik tabakalar - Tarifler ve özellikler
	31.03.2005
	EN 13984:2004
	Flexible sheets for waterproofing — Plastic and rubber vapour control layers — Definitions and characteristics
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	256. 
	TS EN 13986
	Yapılarda kullanılan ahşap esaslı levhalar – Karakteristikler, uygunluğun değerlendirilmesi ve işaretleme 
	27.12.2005
	EN 13986:2004
	Wood-based panels for use in construction — Characteristics, evaluation of conformity and marking
	EN 13986 :20024
	01.06.2005
	01.06.2006
	 

	257. 
	TS EN 14016-1
	Manyezit şaplar için bağlayıcılar - Kostik magnezya ve magnezyum klorür - Bölüm 1: Tarifler ve özellikler
	06.04.2006
	EN 14016-1:2004
	Binders for magnesite screeds — Caustic magnesia and magnesium chloride — Part 1: Definitions, requirements
	01.12.2004
	01.12.2005
	 

	258. 
	TS EN 14037-1 
	120ºC’un altında suyla beslenen tavana montajlı ışınım panelleri – Bölüm 1: Teknik  özellikler ve şartlar için 
	28.01.2004
	EN 14037-1:2003
	Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature below 120 C — Part 1: Technical specifications and requirements
	01.02.2004
	01.02.2005
	 

	259. 
	TS EN 14041 
	Esnek, tekstil ve laminat yer döşemeleri - Asli özellikler
	02.12.2004


	EN 14041:2004
	Resilient, textile and laminate floor coverings — Essential characteristics
	(01.06.2005)

01.01.2006
	01.01.2007
	

	
	-
	
	-
	EN 14041:2004

/AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	

	260. 
	TS EN 14063-1
	Isı yalıtım malzemeleri ve mamulleri - Yerinde döküm mamuller - Genleşmiş kil hafif agrega kullanılmış - Bölüm 1: Gevşek dolgulu mamullerin montaj öncesi özellikleri
	02.12.2004
	EN 14063-1:2004
	Thermal insulation materials and products — In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products (LWA) — Part 1: Specification for the loose-fill products before installation
	01.06.2005
	01.06.2006
	 

	261. 
	TS EN 14080
	Ahşap yapılar-Tutkallı lamine kereste-Özellikler
	17.01.2006
	EN 14080:2005
	Timber structures-Glued laminated timber - Requirements
	01.04.2006
	01.04.2007
	 

	262. 
	TS EN 14081-1
	Ahşap yapılar-Dikdörtgen kesilmiş yapı kerestelerinin mukavemet sınıflandırması-Bölüm 1:Genel özellikler
	25.04.2006
	EN 14081-1:2005
	Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements
	01.09.2006
	01.09.2007
	 

	263. 
	TS EN 14178-2
	Cam - Yapılarda kullanılan - Temel toprak alkali silikat cam mamuller - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı
	31.03.2005
	EN 14178-2:2004
	Glass in building — Basic alkaline earth silicate glass products — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	264. 
	TS EN 14179-2
	Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ortamına daldırılarak termal olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi/Mamul standardı
	21.12.2006
	EN 14179-2:2005
	Glass in building — Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity /Product standard
	01.03.2006
	01.03.2007
	 

	265. 
	TS EN 14188-1
	Derz dolguları ve derz sızdırmazlık malzemeleri - Bölüm 1: Sıcak uygulamalı derz sızdırmazlık malzemeleri - Özellikler  
	16.03.2006
	EN 14188-1:2004
	Joint fillers and sealants — Part 1: Specifications for hot applied sealants
	01.07.2005
	01.01.2007
	 

	266. 
	TS 5926 EN 14188-2
	Derz dolguları ve derz sızdırmazlık malzemeleri - Bölüm 2: Soğuk uygulamalı derz sızdırmazlık malzemeleri - Özellikler  
	16.03.2006
	EN 14188-2:2004
	Joint fillers and sealants — Part 2: Specifications for cold applied sealants
	01.10.2005
	01.01.2007
	 

	267. 
	TS EN 14188-3
	-
	20.07.2006
	EN 14188-3:2006
	Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for preformed joint seals
	01.11.2006
	01.11.2007
	 

	268. 
	TS EN 14190
	Alçı levha mamuller - Tekrar işleme ile elde edilen - Tarifler, gerekler ve deney metotları
	17.01.2006
	EN 14190:2005
	Gypsum plasterboard products from reprocessing — Definitions, requirements and test methods
	01.04.2006
	01.04.2007
	 

	269. 
	-
	-
	-
	EN 14195:2005
	Metal framing components for gypsum plasterboard systems —Definitions, requirements and test methods
	01.01.2006
	01.01.2007
	 

	
	
	
	
	EN 14195:2005 /AC:2006
	
	01.01.2007
	01.01.2007
	 

	270. 
	TS EN 14209
	Ön şekillendirilmiş alçı levha köşebentler - Tarifler, gerekler ve deney metotları
	25.04.2006
	EN 14209:2005

	Preformed plasterboard cornices - Definitions, requirements and test methods
	01.09.2006
	01.09.2007
	 

	271. 
	TS EN 14216
	Çimento - Özel çimentolar - Çok düşük hidratasyon ısılı - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri 
	02.12.2004
	EN 14216:2004
	Cement — Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements
	01.02.2005
	01.02.2006
	 

	272. 
	-
	-
	-
	EN 14246:2006

	Gypsum elements for suspended ceilings - Definitions, requirements and test methods
	01.04.2007
	01.04.2008
	 

	273. 
	TS EN 14250
	Ahşap yapılar - Perçinli metal plakalarla birleştirilmiş ön yapımlı kafes kirişler - Mamul özellikleri
	31.03.2005
	EN 14250:2004
	Timber structures — Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners
	01.09.2005
	01.06.2008
	 

	274. 
	TS EN 14296
	-
	17.01.2006
	EN 14296:2005
	Sanitary appliances — Communal washing troughs
	01.03.2006
	01.03.2008
	 

	275. 
	TS EN 14316-1
	Isı yalıtım malzemeleri - Binalar için - Genleştirilmiş perlitten (EP) yerinde yapılan ısı yalıtımı - Bölüm 1: Bağlı ve gevşek dolgulu malzemelerin yerleştirilme öncesi özellikleri
	23.11.2006
	EN 14316-1:2004
	Thermal insulation products for buildings — In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products — Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation
	01.06.2005
	01.06.2006
	 

	276. 
	TS EN 14317
	Isı yalıtım mamulleri - Binalarda kullanılan - Pullu vermikülit (PV) mamullerle kullanım yerinde uygulanan ısı yalıtımı - Bölüm 1: Bağlı ve gevşek dolgulu mamullerin binaya yerleştirme öncesindeki özellikleri 
	24.04.2006
	EN 14317-1:2004
	Thermal insulation products for buildings — In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products — Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation
	01.06.2005
	01.06.2006
	 

	277. 
	TS EN 14321-2
	Cam - Yapılarda kullanılan - Termal olarak temperlenmiş toprak alkali silikat emniyet camı - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi/Mamul standardı
	17.01.2006
	EN 14321-2:2005
	Glass in building — Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
	01.06.2006
	01.06.2007
	 

	278. 
	-
	-
	-
	EN 14339:2005
	Underground fire hydrants
	01.05.2006
	01.05.2007
	

	279. 
	TS EN 14342
	Ahşap yer döşemesi-Uygunluk ve işaretlemenin tayini karakteristikleri
	17.01.2006
	EN 14342:2005
	Wood flooring — Characteristics, evaluation of conformity and marking
	01.03.2006
	01.03.2008
	 

	280. 
	TS EN 14351-1
	-
	12.10.2006
	EN 14351-1:2006

	Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics
	01.02.2007
	01.02.2009
	 

	281. 
	TS EN 14374
	Ahşap yapılar - Tabakalı yapısal kaplama ahşabı - Gerekler
	31.03.2005
	EN 14374:2004
	Timber structures — Structural laminated veneer lumber — Requirements
	01.09.2005
	01.09.2006
	 

	282. 
	-
	-
	-
	EN 14384:2005
	Pillar fire hydrants
	01.05.2006
	01.05.2007
	

	283. 
	TS EN 14388
	Trafik gürültüsünü azaltıcı cihazlar - Özellikler
	17.01.2006
	EN 14388:2005
	Road traffic noise reducing devices — Specifications
	01.05.2006
	01.05.2007
	 

	284. 
	TS EN 14396
	İnsan girişine elverişli muayene bacaları için sabit merdivenler
	02.12.2004
	EN 14396:2004
	Fixed ladders for manholes
	01.12.2004
	01.12.2005
	 

	285. 
	TS EN 14399-1
	Ön yükleme amaçlı, yüksek mukavemetli yapısal civatalama birleşimleri - Bölüm 1: Genel şartlar
	17.01.2006
	EN 14399-1:2005
	High-strength structural bolting assemblies for preloading —Part 1: General requirements
	01.01.2006
	01.10.2007
	 

	286. 
	TS EN 14399-4
	Ön yükleme amaçlı, yüksek mukavemetli yapısal civatalama birleşimleri - Bölüm 4: HV sistemi- Altıköşe başlı cıvata- somun birleşimleri
	17.01.2006
	EN 14399-4:2005
	High-strength structural bolting assemblies for preloading —Part 4: System HV — Hexagon bolt and nut assemblies
	01.01.2006
	01.10.2007
	 

	287. 
	TS EN 14411
	Seramik karolar - Tarifler, sınıflandırma, özellikler ve işaretleme 
	09.03.2006
	EN 14411:2003
	Ceramic tiles — Definitions, classification, characteristics and marking (ISO 13006:1998, modified)
	01.12.2004
	01.12.2005
	 

	288. 
	TS EN 14428
	Duşa kabinler - İşlevsel gerekler ve deney metotları
	27.09.2005
	EN 14428:2004
	Shower enclosures — Functional requirements and test methods
	01.09.2005
	01.09.2007
	 

	289. 
	TS EN 14449
	Cam - Yapılarda kullanılan - Lamine camlar ve kırılma emniyeti - Uygunluk değerlendirmesi/ standard ürün 
	17.01.2006
	EN 14449:2005
	Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Evaluation of conformity/Product standard
	01.03.2006
	01.03.2007
	 

	
	TS EN 14449/AC
	
	25.04.2006
	EN 14449:2005 /AC:2005
	
	01.06.2006
	01.06.2006
	 

	290. 
	TS EN 14471
	Bacalar- Plâstik astarlı sistem bacalar - Gerekler ve deney metotları
	17.01.2006
	EN 14471:2005
	Chimneys — System chimneys with plastic flue liners —Requirements and test methods
	01.06.2006
	01.06.2007
	 

	291. 
	TS EN 14496
	Alçı esaslı bağlayıcılar - Isı/ses yalıtımı için komposit levhalar ve alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney metotları
	25.04.2006
	EN 14496:2005
	Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and plasterboards - Definitions, requirements and test methods
	01.09.2006
	01.09.2007
	 

	292. 
	-
	-
	-
	EN 14528:2005
	Bidets - Functional requirements and test methods
	01.10.2006
	01.10.2008
	 

	293. 
	TS EN 14604
	Duman alarm sistemleri
	17.01.2006
	EN 14604:2005
	Smoke alarm devices
	01.05.2006
	01.08.2008
	 

	294. 
	-
	-
	-
	EN 14647:2005

	Calcium aluminate cement - Composition, specifications and conformity criteria
	01.08.2006
	01.08.2007
	 

	295. 
	TS EN 14716
	Gerdirmeli tavanlar - Gerekli özellikler ve deney metotları
	31.03.2005
	EN 14716:2004
	Stretched ceilings — Requirements and test methods
	01.10.2005
	01.10.2006
	 

	296. 
	TS EN 14782
	-
	20.07.2006
	EN 14782:2006
	Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements
	01.11.2006
	01.11.2007
	 

	297. 
	-
	-
	-
	EN 14783:2006

	Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements
	01.07.2007
	01.07.2008
	 

	298. 
	-
	-
	-
	EN 14844:2006

	Precast concrete products - Box culverts
	01.05.2007
	01.05.2008
	 

	299. 
	-
	-
	-
	EN 14889-1:2006

	Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions, specifications and conformity
	01.06.2007
	01.06.2008
	 

	300. 
	-
	-
	-
	EN 14889-2:2006

	Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definitions, specifications and conformity
	01.06.2007
	01.06.2008
	 

	301. 
	TS EN 12904
	-
	12.10.2006
	EN 14904:2006

	Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multi-sports use - Specification
	01.02.2007
	01.02.2008
	 

	302. 
	TS EN 14909
	-
	12.10.2006
	EN 14909:2006

	Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof courses - Definitions and characteristics
	01.02.2007
	01.02.2008
	 

	303. 
	-
	-
	-
	EN 14915:2006
	Solid wood panelling and cladding - Characteristics, evaluation of conformity and marking
	01.06.2007
	01.06.2008
	 

	304. 
	TS EN 14967
	-
	12.09.2006
	EN 14967:2006

	Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof courses - Definitions and characteristics
	01.03.2007
	01.03.2008
	 

	305. 
	TS EN 15088
	-
	20.07.2006
	EN 15088:2005
	Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works - Technical conditions for inspection and delivery
	01.10.2006
	01.10.2007
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


NOT: Avrupa Komisyonu, EN 10080:2005 “Steel for reinforcement of concrete-Weldable reinforcing steel-General” standardını 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri

Direktifinin 5.1.Maddesi uyarınca  8.12.2006 tarih ve L Serisi 343 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan Komisyon Kararı ile (2006/893/EC) bu listeden çıkarmıştır.



�[1] Bu listede TS referans numaraları eksik olan uyumlaştırılmış standartlar Türk Standartları Enstitüsü tarafınca Türk Standardı olarak yayımlandığı andan itibaren listedeki eş-varlık başlangıç ve bitiş tarihlerine göre işlem göreceklerdir.


�[2] Bu tarihten itibaren söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mümkündür


�[3] Bu tarihten itibaren, söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mecburidir. 


�[4] İptal edilmiştir.


�[5] 1.2.2008 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.





