	9 Ekim 2008 PERŞEMBE
	Resmî Gazete

	Sayı : 27019


	YÖNETMELİK


	
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak


Amaç ve kapsam


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir.


(2) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır. 


(3) Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunlu değildir. 


(4) 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler, bu Yönetmeliğe uymak ve bu Yönetmeliği uygulamakla yükümlüdürler.


Dayanak 


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 30/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Projelendirme Genel Esasları


Isı bölgeleri


MADDE 3 – (1) Türkiyede binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından oluşturulan dört bölgede yer alan il ve ilçeler EK 1-A'da listede ve EK 1-B'de harita üzerinde gösterilmiştir. Listede yer almayan belediyeler, bağlı oldukları ilçe değerlerini esas alır. 


(2) Birinci bölgede yapılacak olan binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise, bu binalarda yapılacak olan ısı yalıtımı projesinde, EK-2/C’de yer alan tabloda tavsiye edilen "U" değerlerinden, ikinci bölge için olan "U" değerleri geçerli olur.


Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı


MADDE 4 – (1) Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak yalıtılır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, EK 2-A ve EK 2-B’de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi sınır değerlerini aşamaz.


İç sıcaklık değerleri


MADDE 5 – (1) Farklı amaçlarla kullanılan binalar için TS 825 hesaplamalarında kullanılacak aylık ortalama iç sıcaklık değerleri [0i (°C)], aşağıdaki tablodan alınır.

Istılacak binanın türü

Sıcaklığı (°C)

  1

Konutlar

19

  2

Yönetim binaları

  3

İş ve hizmet binaları

  4

Otel, motel ve lokantalar

20

  5

Öğretim binaları

  6

Tiyatro ve konser salonları

  7

Kışlalar

  8

Ceza ve tutuk evleri

  9

Müze ve galeriler

10

Hava limanları

11

Hastaneler

22

12

Yüzme havuzları

26

13

İmalat ve atölye mahalleri

16


Isı geçirgenlik katsayıları


MADDE 6 – (1) Isı yalıtımı hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimleri ayıran duvar, döşeme ve/veya taban ile tavan ve/veya çatılar için alınacak "U" değerlerinin EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerden büyük olmaması tercih edilir. Ancak bunlardan herhangi biri veya birkaçının, EK 2-C’de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerden % 25 daha büyük olması durumunda, binanın ısı balansının korunması amacıyla, diğer "U" değerlerinden bir ya da birkaçı için seçilecek olan değerler, EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerin % 25’inden daha küçük olamaz. Ancak bu durumda yapılacak olan hesaplamalar neticesinde hesaplanan (Q) Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacının, EK-2/A ve B’de verilen (Q’) Sınırlandırılan Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacından küçük olduğu (Q’>Q) gösterilmelidir. 


Proje zorunluluğu


MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 Standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından mimari proje sistem detaylarına uygun olarak hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imar mevzuatı gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında ısıtma/soğutma tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir. 


Özel durumlar


MADDE 8 – (1) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda, ısı yalıtımı yapılacaksa, TS 825'de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın ısı yalıtımı projesi hazırlanmalıdır. Bunun dışındaki özel durumlar için dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir.


a) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları civarında ve mezralarda 2 kat'a kadar olan ve toplam döşeme alanı 100 m2'den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık ve benzerleri hariç olmak üzere) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut binalarda;


1) Yapı bileşenlerinin, ısı geçirgenlik katsayılarının (U) EK 2/C'deki tavsiye edilen "U" değerlerine eşit veya daha küçük olması,


2) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12'sine eşit veya daha küçük olması


şartlarını sağlayan konstrüksiyonlar ve detayların mimari projede gösterilmesi halinde, 7'nci maddede belirtilen "Isı Yalıtımı Projesi" yapılması şartı aranmaz. Bu durumda, yukarıdaki şartların sağlandığını gösteren bir "Isı Yalıtımı Raporu" düzenlenmesi yeterlidir. Ancak, herhangi bir "U" değerinin EK 2/C'deki tavsiye edilen "U" değerlerinden daha büyük olması halinde, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanır. 


b) Binanın ısı kaybeden düşey dış yüzeyleri toplam alanının % 60’ı ve üzerindeki oranlarda camlama yapılan binalarda, pencere sisteminin ısı geçirgenlik katsayısının (Up) 2,1 W/m2K veya bundan daha düşük değerde tasarımlanması ve diğer ısı kaybeden bölümlerinin ısı geçirgenlik katsayılarının EK 2/C’deki tavsiye edilen "U" değerlerinden % 25 daha küçük olmasının sağlanması halinde, bu binalar standarda uygun kabul edilir.


Bu tür cam yüzeyi fazla olan binalar için ısı yalıtımı projesi ve hesaplamalar aynen yapılmalı ve bu hesaplamalar içerisinde, yukarıdaki belirtilen şartların yerine getirildiği ayrıca gösterilmelidir. Bununla birlikte, yaz aylarındaki istenmeyen güneş enerjisi kazançları da tasarım sırasında dikkate alınır. 


c) Çok katlı olarak inşa edilecek ve bağımsız veya merkezi sistemle ısıtılacak olan binalardaki bağımsız bölümlerin ara döşemeleri ile komşu duvarları; ısıtılmayan iç hacimlere bitişik taban ve duvar gibi düşünülerek, Isı geçirgenlik direnci en az R=0,8 m2K/ W olacak şekilde hesaplanır ve yalıtılır. Bu hesaplama, binanın iç ısı alışverişi kapsamında değerlendirileceğinden ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesaplamalarında dikkate alınmaz.


ç) Merkezi sistem ile ısıtılan binalardaki sıcak akışkanı ileten ana dağıtım (tesisat) boruları ve kolonlar, ekonomik yalıtım kalınlığı hesaplanarak uygun şekilde yalıtılır.


d) Kolon kalınlıklarının hesaplanmasında kolonun bağlı bulunduğu kiriş ile birleştiği yerdeki betonarme kiriş kalınlığı aynı zamanda kolon kalınlığı olarak alınır ve kolon kalınlığının kiriş kalınlığından daha fazla olması dikkate alınmaz.


e) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılır. Dolgu duvarlar ise, hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılır.


Projede bulunması istenilen belgeler


MADDE 9 – (1) Isı yalıtımı projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır.


a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825'de verilen "Binanın Özgül Isı Kaybı" ve "Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı" çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilir ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), EK 2-B'deki sınırlandırılan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q’) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük olmadığı gösterilir.


b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalar için yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4°K'den daha fazla ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacak ise, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilir, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde gösterilir.


c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan, taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan, taban/döşeme elemanlarının alanları ve "U" değerleri belirtilir.


ç) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve "U" değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilir.


d) Duvar-pencere, duvar-tavan, taban-döşeme-duvar birleşim yerlerine ait mimari proje kesit detayları verilmelidir. 


e) Havalandırma tipi ve mekanik havalandırma sözkonusu ise, hesaplamalar ve sonuçları gösterilmelidir.


f) Isı yalıtımı projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde meydana gelebilecek olan yoğuşma TS 825-EK F’de belirtilen şekilde tahkik edilir.


g) Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerindeki yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için, TS 825’te verilen ısı geçirgenlik katsayılarının EK-2/C’deki tavsiye edilen en yüksek "U" değerlerine eşit ya da bu değerlerden daha küçük değerde olması sağlanmalıdır. 


ğ) TS 825’te belirtilen hesap metodunun kullanılması sırasında gerekli olan bilgiler, (yoğuşma hesabı da dâhil olmak üzere) TS 825 standardından (EK A - EK J) temin edilir.


h) Bitişik nizam olarak (sıra evler, ikiz evler) projelendirilmiş olan binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, komşu bina ile bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır.


ı) Bu maddede belirtilmeyen diğer hususlar hakkında TS 825 Mayıs 2008'e uyulur.


Isı yalıtımı detayları


MADDE 10 – (1) Mimari proje düzenlenirken, ısı yalıtımı detaylarının hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla ısı yalıtımı detayları EK 4’te verilmiştir.


(2) Yapılacak hesaplar sonunda bulunacak yapı malzemesi kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilir.


(3) Yapı ve yalıtım malzemelerinin temasında (detayda) farklı "U" değerlerinden kaynaklanan ısı köprülerinin meydana gelmemesi için, yalıtım sırasında gereken tedbirler alınır. 


(4) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir.


Mimari uygulama projesi


MADDE 11 – (1) Mimari uygulama projesi; sistem detaylarını, nokta detaylarını ve çatı-duvar, duvar-pencere ve taban-döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir. Isı yalıtımı projesi, mimari uygulama projesindeki detaylarda belirtilen malzemeler ve kalınlıklarına (yalıtım malzemesi hariç) göre hazırlanmalıdır.


Isı ihtiyacı kimlik belgesi


MADDE 12 – (1) EK 3'te örneği verilen "Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi", yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve Belediye veya Valilik tarafından onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesine eklenmelidir. Bu belge, bina yöneticisinin dosyasında bulundurulur ve bir kopyası da bina girişine asılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaloriferli Binalara Dair Uygulama Esasları


Kazan daireleri


MADDE 13 – (1) Kazan dairesi yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:


a) Kazan dairelerinin boyutları, yakıt cinsine göre belirlenir. 


b) Kazan daireleri, bir adet bina içine ve bir adet direkt bina dışına açılan, olmak üzere iki adet kapısı olacak şekilde düzenlenmelidir.


c) Kazan dairesinin kapıları yanmaz malzemeden yapılır ve doğrudan merdiven boşluğuna açılmamalıdır. Koku, sızıntı ve yangın halinde, dumanın bina içine girmesini engellemek üzere arada küçük bir giriş odası yapılır ve bu odanın kapıları sızdırmaz özellikte olur ve alta eşik konulmalıdır.


ç) Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında, her türlü bakım onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunur.


d) Kazan dairesinde, yakıt türüne göre gereken temiz havayı temin etmek ve egzoz havasını atmak üzere uygun havalandırma sağlanır.


e) Kazan dairesinin dış duvarının olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması halinde, doğal havalandırmanın sağlanabilmesi için kazan dairesi taban alanının en az 1/12’si kadar dış duvarlara pencere konulur.


f) Temiz hava giriş menfezi zemin düzeyinde ve Egzoz (pis hava atma) bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanır.


g) Katı ve sıvı yakıt kullanılan tesiste taze hava giriş menfezi kesiti, duman bacası kesitinin % 50’sinden az olmamak üzere 50 kW (43000 kcal/h)’a kadar 300 cm2, sonraki her kW için 2,5 cm2 ilave edilerek bulunur. Egzoz bacası kesiti ise duman bacası kesitinin % 25'i kadar olmalıdır.


ğ) Gaz yakıtlı kazanlarda temiz hava giriş menfezi, duman bacası ve egzoz bacası kesitleri gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine göre belirlenir. Kazan dairelerinde doğal havalandırma yapılamayan hallerde cebri havalandırma uygulanır. Bu durumda;


1) Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her kW'ı için 0,5 m3/h olmalı.


2) Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairelerinde;


Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1 


olmalı ve fanın brülör ile aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.


3) Katı yakıt kullanılan teshin merkezlerinde mutlaka doğal havalandırma yapılır.


4) Gaz yakıtlı kazan dairelerinde havalandırma seçimi, gaz firmaları ile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine göre yapılır. Sadece emiş veya egzoz yapılan yarı cebri havalandırmalı kazan dairelerinde negatif basınç oluşacağından bu tür sistemler uygulanmaz. 


h) Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazanlar var ise, en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas alınır.


ı) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donmaya karşı tedbir olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapayan donanım yapılır.


i) Kazan dairesi yüksekliği TS 2192' ye göre hesaplanır.


j) Kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırılmaları sağlanır.


k) Sıvı veya gaz yakıt kullanılan kazan olması durumunda, gerekli tedbirleri almak koşuluyla, kazan daireleri çatıda tesis edilebilir. Bu durumda;


1) Statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır. (Yaklaşık 1000-2000 kg/m2) 


2) Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli ses yalıtımı uygulanmalıdır. Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır. 


3) Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir. 


4) Yakıt boru hattı, doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalı veya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir.


5) Havalandırma ve diğer hususlardaki kriterler, bodrum katındaki kazan daireleri ile aynı olmalıdır.


Bacalar


MADDE 14 – (1) Bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:


a) Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılır. Ancak, gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.


b) Kazan bacalarına, şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılmaz.


c) Bacalar, mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılması halinde, soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır.


ç) Katı ve sıvı yakıtlı kazanlarda bacalar dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateş tuğlası ile, gaz yakıtlı kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve baca topraklaması yapılmalıdır.


d) Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır.


e) Gaz yakıtlı kazanlarda, temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılır.


f) Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilir; bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olur ve üzerine şapka yapılır.


g) Bacalar, mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60° açıda tek sapmaya izin verilmelidir.


ğ) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılır ve izole edilir. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenir ve gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4’ünden daha fazla olmaz; kanal ana bacaya direkt ve % 5’lik yükselen eğimle bağlanır, 2 adet 45°’lik dirsekten fazla sapma olmaz ve 90°’lik dirsek kesinlikle kullanılamaz.


h) Baca ve duman kanallarında uygun yalıtım malzemeleri kullanılır.


ı) Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınır.


i) Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olması gerekir. 


Radyatörler


MADDE 15 – (1) Dış duvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına, üzeri yansıtıcı levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulur.


Otomatik kontrol


MADDE 16 – (1) Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilir. Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara göre, ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi tesis edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğu


MADDE 17 – (1) Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 825 EK - E’de verilmiş olup, Isı yalıtımı projesi burada verilen değerlere göre hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde, yapı ve yalıtım malzemelerinin CE veya G uygunluk işareti ve uygunluk beyanı veya belgesi olması zorunludur. 


(2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin TS 825 EK-E’deki değerlerden daha küçük olması ve bu değerin hesaplamalarda kullanılmak istenmesi halinde, bu tür malzemelerin değerleri için aynı hesap yöntemi kullanılır. Bu tür malzemelerin, beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca bu amaç için özel olarak görevlendirilmiş bir kuruluş tarafından, malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin belgelendirilmesi şarttır. Eğer bu belgelendirme yapılmamışsa, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değeri yerine TS 825 EK-E ’deki değerler alınır. Bu kuruluşun çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenir.


Isı yalıtımı denetimi


MADDE 18 – (1) İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamındaki illerde, yapı denetim kuruluşları ile beraber belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyeler; belediye ve mücavir alan sınırları dışında il özel idareleri ve ruhsat verme yetkisine sahip diğer idarelerce yapılır.


(2) Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu; inşaatın taban, döşeme, duvar ve tavan yapımı safhalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak, belediye veya il özel idarelerine rapor verir.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 19 – (1) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yapım işi ihalesi ilan edilmiş olan kamu binaları ve yapı ruhsatı alınmış özel binalar


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapım işi ihalesi ilan edilmiş olan kamu binaları ve yapı ruhsatı alınmış özel binalar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 


Yürürlük


MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2008 tarihinde yürürlüğe girer. 


Yürütme


MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız


	


[image: image23.png]


EK 1 A :

EK 1-B :

[image: image24.png]En bilyiik ve en kiiglik Awp/Vorit Oranlari igin i1sitma enerjisi degerleri

AV <02igin | AN > 1,05 igin
Aqile iliskili - Q'sps = 19,2 56,7 kWhimz,yil
1. Bolge
Vi le liskili Q' o = 62 182
A, il liskili Q'z06 = 384 979
2. Bolge
Vi le fliskili Q2.0 = 123 313
Anile iliskili Q'spe = 517 16,5 kWhimz,yil
3.Bolge -
Vara le fliskili Qs o = 166 373 kWhim®,yil
Aqile liskili Qleos = 67,3 137,6 kWhimzyil
4. Bolge -
Vara le iligkili Q. 216 441 kWhim®,yil





EK 2:[image: image25.png]Bolgelere ve ara deger Acwp/Vorit Oranlarina bagl olarak sinirlandirilan Q'nun
hesaplanmasi

Aqileiliskili Qos= 441 x AV + 104 [KWhim2yil]
1. Bolge -
Ve ile liskili Q'yos= 14,1 x AV + 34 KWh/m°yil
Anileiiskili Qzos= 70 xAN + 244 [KWhim?yil]
2. Bolge
Vi ile liskili Qzos = 224 x AV + 7,8 [kWhimeyil]
Aqileliskili Qz06= 763x ANV + 364  [KWhimeyi]
3. Bolge
Vi lle liskili Qoo = 244 x AV + 117 [KWhim®yi]
Anileiliskili Ql4os= 828x AV + 50,7  [kWhim?yil]
4.Bolge
Vi ile liskili Qyoe = 265% AV + 163 [KWhimeyil]





A-

[image: image26.png]Bdlgelere gore en fazla deger olarak kabul edilmesi tavsiye edilen U degerleri

Uo Ur U Us*

(W/mK) | (WimPK) (W/m2K) (W/m?K)
1. Bolge 0,70 045 0,70 24
2. Bolge 0,60 0,40 0,60 24
3. Bolge 0,50 0,30 0,45 24
4. Bolge 0,40 0,25 0,40 24





B-

[image: image27.emf]
C-

* : Pencerelerin ısıl geçirgenlik katsayıları( Up), TS 825 Ek A.3’te ve Ek A.4’te verilmiş olup pencerelerden olan ısı kayıplarının en aza indirilmesi açısından Up değerinin kaplamalı camlar kullanılarak 1,8 W/m2K’e kadar düşürülecek şekilde tasarımlanması tavsiye edilir. Diğer kapı ve pencere türleri için TS 2164’te verilen 11.05.2000 revizyon tarihli Çizelge 6a ve Çizelge 6b kullanılarak ısıl geçirgenlik katsayıları bulunur ve hesaba katılır. Bazı pencere tipleri için               TS 2164’ten faydalanılarak bulunan Up değerleri, TS 825 Ek A.4’te verilmiştir.

EK 3:

	ISI İHTİYACI KİMLİK BELGESİ
Ada/Parsel ..............................:

Binanın tanımı ........................:

Cadde ve bina numarası ..........:

Semt/İlçe/İl ............................:

Kullanılacak yakıt türü.............:

	
	Müsade Edilen Maksimum Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı 
	Hesaplanan Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı 

	Atop =....................... m2 
	Qı =................... kWh/m3 

veya

Qı =.................. kWh/m2
	Q =....................kWh/m3 

veya

Q =...................kWh/m2 

	Vbrüt =......................m3 
	
	

	A/V =....................... m-1 
	
	

	An =......................... m2 
	
	

	Birim hacim veya birim alan başına tüketilecek yakıt miktarı [kg, m3 ]
860 x Qyıl / (Yakıtın kalorifik değeri x sistem verimi) [Kcal/(kg, m3] =.........[kg veya m3 ] yakıt 

Önemli Not: Buradaki hesaplama sonucu elde edilen yakıt miktarı, binanın TS 825' deki kabullerine göre yalıtılması sonucu elde edilmektedir. Yerleşim birimlerindeki iklimsel koşullara göre değişiklik gösterebilecek olan bu değer her zaman gerçek tüketimi vermeyebilir.

	Atop : Dış duvar, tavan, taban/döşeme, pencere, kapı vb. yapı bileşenlerinin ısı kaybeden yüzey alanlarının toplamı olup, dış ölçülere göre bulunur. Birimi "m2"’dir.

Vbrüt : Binayı çevreleyen dış kabuğun ölçülerine göre hesaplanan hacimdir. Birimi "m3"dür.
A/V : Isı kaybeden toplam yüzeyin (Atop) ısıtılmış yapı hacmine (Vbrüt) oranıdır. Birimi "m-1"dir.
Q' : A/V oranına bağlı olarak müsade edilen maksimum yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacıdır. Birimi "kWh/m2, kWh/m3" dür.
Qyıl : Bu bina için hesaplanmış olan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı. Birimi "kWh/m2, kWh/m3" dür.
An : Binanın net kullanım alanıdır (An = 0,32 x Vbrüt formülü ile hesaplanır). 

	Binanın enerji verimliliği indeksi

	C Tipi Bina

Normal enerji verimli bina
	B Tipi Bina 
İyi enerji verimli bina 
	A Tipi Bina

Süper enerji verimli bina 

	Düzenleyenler
	ONAY

	Adı Soyadı, Ünvanı 

.........................................

.........................................

İmza: ...............................
	Adı Soyadı, Ünvanı 

..........................................

..........................................

İmza:.................................
	 


Not:
Q yıl £ 0.99 x Qı ise C tipi bina

Q yıl £ 0.90 x Qı ise B tipi bina

Q yıl £ 0.80 x Qı ise A tipi bina bölümü işaretlenmelidir.

EK 4:   ISI YALITIM DETAYLARI
[image: image1.png]T A R T 0 Y ATt €WK e €31 Rl R e Y B RS TS R Y SR

et vt o400t 0EPEOIRS 00 A1 PSR AR A0 S 0 900 000 AP IS 6N R AV 68 NSOt AN 570 90 B e S 88 TN A P4 8 1 8 A 3 4 e AN 000 N 03 . B N 8 e O 0 A0 PN e 0 e O A 059308 B 0 A OO0 N 1 6 N 80 L A 840 DA B £ 10 AR 8 P 8 04 € €509 00 4 O 001 000 0 5 BP0 S ORI
i H

(1)CATI ARAST KULLANILMAYAN KIRMA CATILAR
(CIFT YONLU KIRMA CATILAR) , o

A0 A AN 5032434 3 0 A3 448 A 4 44 OV 1 P P4 A YRS £ 4S5 A A YA R AR A R R

i
i
{

LSRR PR RN R O TR RS P AARR 1 S A AR

N

OSSR —

@ CATI ORTUSO

(2) SU YALITIM MEMBRANI

(3) CATI TAHTASI

(4) HAVALANDIRILAN CATI ARASI BOSLUGU

| (5) 1SLYALITIMI
. (6) BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DOSEME VEYA GAZBETON DOSEME PANELI

- (7) TAVAN SIVASI





[image: image2.png]@CATI ARASI KULLANILAN KIRMA CATILAR
(ISI YALITIMI MERTEK ARASINDA CATI ARASI ODA)

iy
i
e
Lo
oy
15
£
o
Sl
Wiy
g
oS
f
e

ISITILMAYAN CATIL

ISITILAN CATI
BOLUMU 3 ‘

BOLUMU

]

i

@ CATI ORTUSU

(2) SU YALITIM MEMBRANI

(3) CATI TAHTASI

(4) HAVALANDIRMA BOSLUGU (MIN.50 MM)

(5) AHSAP MERTEKLER ARASI ISI YALITIMI

(6) BUHAR KESICI MEMBRAN

(7) LAMBRI, SUNTA, ALCI PLAKA VB. TAVAN KAPLAMASI





[image: image3.png]@CATI ARAST KULLANILAN KIRMA CATILAR
(IST YALITIMI MERTEK VEYA CATI TAHTASI UZERINDE)

e Y R Y P Y R R 3 T 1Y A e R P AT VA Y S et P R A AR SR s e e

KIREMIT ILE SU YALITIM

HAVALANDIRMA BOSLUGU
MEMBRANI ARASINDA MIN 50 MM

|

|

|

H

(D) CATIORTUSU
(2) KIREMIT TESBIT CITASI
(3) BASKI CITASI
NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI
(3) 181 YALITIMI
(6) BUHAR KESICI MEMBRAN
(7) CATI TAHTASI
(8) MERTEK
(9) TAVAN KAPLAMASI



[image: image4.png]OO OO O TEOOYUUOIWIPVRUIRITRaseaseRmmssmrrassReRES AR e At LM i M LIt S 44 LL L 4

(2)CATI ARAST KULLANILAN KIRMA CATILAR
(BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DOSEME VEYA

GAZBETON CATI PANELI UZERI)

HAVALANDIRMA BOSLUGU
KIREMIT ILE SU YALITIM b
MEMBRANI ARASINDA MIN 50 MM — B

OGN e iiii
X \ *,..-»* ¥ K ¥ p ol
TN ST I RE
Ti:3¢ g‘*‘. i £.5
ié h I3
£

H (f PR S e 5 :.,,4.3.4,.,»'
f SE ..‘W...‘.w..-..v
i
; ; ) N et
y £ s
E ;

(D) CATIORTUSU

@ KIREMIT TESBIT CITASI

(3) BASKI CITASI

(4) NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI

(5) 181 YALITIMI

(6) BUHAR KESICI MEMBRAN ‘ |
(7) BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DOSEME VEYA GAZBETON CATI PANELI
(8) TAVAN SIVASI

¥w«,«w A A ARARAAA ARG AA 1A AR AR AT A AN AR A4 A A5 A A A AN A AL AN AR SR AN NSO A AN AN



[image: image5.png]TERAS CATILAR

(3A- YURUNEN TERAS CATILAR - 3B- YURUNMEYEN TERAS CATILAR)
3C- YURUNMEYEN TERAS CATILAR)

I

(1) DOSEME KAPLAMASI (YURUNEN CATIDA)

(2) HARC

(3) KORUMA BETONU

(4) SU YALITIM MEMBRANI

(5) ISIYALITIMI (CIFT KAT OLDUGUNDA SASIRTMALI)

(6) BUHAR KESICI MEMBRAN

(7) BUHAR DENGELEYICI (GEREKTIGINDE -
BUYUK ALANLARDA)

(3) EGIM BETONU

(9) BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DOSEME
VEYA GAZBETON DOSEME PANELI

(10 TAVAN SIVASI

ONLENMESI TAVSIYE EDILIR.

@ CAKIL (3B DETAYINDA)

@ MINERAL KAPLI SU YALITIM MEMBRANI (3C DETAYINDA)
(VEYA UV DAYANIMLI TEK KAT OZEL MEMBRAN)

@ SU YALITIM MEMBRANI

@ IST YALITIMI CIFT KAT OLDUGUNDA SASIRTMALI)

BUHAR KESICI MEMBRAN

(F) BUHAR DEN. (GEREKTIGINDE BUYUK ALANLARDA)

EGIM BETONU

BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DOSEME
VEYA GAZBETON DOSEME PANELI

(1) TAVAN SIVASI

NOT : TERAS CATI UZERINDE ISI YALITIMININ PARAPET ALNINA DONDURULEREK ISI KOPRULERININ




[image: image6.png]g ———
H

TERS TERAS CATILAR
(3D- YURUNEN TERAS CATILAR - 3E- YURUNMEYEN TERAS CATILAR)

e T e e T i e g et G e

Tt

WSSOSO
R

OO

oy g e b o hehagt e Co ey

| (1) DOSEME KAPLAMASI (A) CAKIL

(2) KARO TAKOZLARI VEYA HARC (HARC OLMASI (B) AYIRICI KECE

5 DURUMUNDA HARCIN ALTINDA CAKIL KULLANILMALIDIR.) IS YALITIMI (XPS)

| (¥) IST YALITIMI (EKSTRUDE POLISTIREN KOPUK) (E) EGIM BETONU

(5) SU YALITIM MEMBRANI (F) BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN

(6) EGIM BETONU DOSEME VEYA GAZBETON DOSEME PANELI
(O TAVAN SIVASI

(7) BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DOSEME
VEYA GAZBETON DOSEME PANELI

@ TAVAN SIVASI

| NOT: TERAS CATI UZERINDEKI IST YALITIMININ PARAPET ALNINA DONDURULEREK IS KOPRULERININ
ONLENMESI TAVSIYE EDILIR.




[image: image7.png](4) EGIMLI METAL CATILAR
(YERINDE MONTAJ EGIMLI METAL CATILAR)

(1) METAL CATI ORTUSU

NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI

(3) METAL VEYA AHSAP KADRONLAR ARASI ISI YALITIMI
(4) BUHAR KESICI MEMBRAN

(5) TRAPEZ METAL GATI LEVHASI

(6) METAL ASIK

(7) TASIYICI SISTEM




[image: image8.png](4) EGIMLI METAL CATILAR

(1) METAL CATI ORTUSU

(2) NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI

(3) METAL VEYA AH$AP KADRONLAR ARASI ISI YALITIMI
(4) BUHAR KESICI MEMBRAN

(5) HAFIF BETON CATI PLAGI VEYA GAZ BETON CATI PLAGI
(6) TASIYICI SISTEM




[image: image9.png](4) EGIMLT METAL CATILAR
(IST YALITIMLI HAZIR SANDVIC PANEL CATILAR)

| (D) ISIYALITIMLI HAZIR SANDVIC METAL PANEL
| () TASIYICI SISTEM

e e

S SN PRSI e—————ERIEEREREERRESAPRU SRS S e LA L



[image: image10.png]e e e o e e TP NPT ——

A 4 A AR Rt 8 £ A 44X K 5 L AR 41044 0 A A 8 A P AR A A 150 A A AR 7 AR 5L 4 AN R €7 AR A LR A A A LR 45 A A AR R AR RS

(4)DUSUK EGIMLI METAL CATILAR
(DUZ METAL CATILAR) |

Sooerstmaston
s ek

TR

AN

(1) MINERAL KAPLI VEYA UV DAYANIMLI SU YALITIM MEMBRANI
(2) 1S YALITIMI (GIFT KAT OLDUGUNDA SASIRTMALI)

(3) BUHAR KESICI MEMBRAN

(4) TRAPEZ METAL ORTU

TASIYICI SISTEM




[image: image11.png]DUVARLAR
(YALIN DUVARLAR)

CIKMA ~ DUVAR BIRLESIMI

BALKON — DUVAR BIRLESIM! DUSUK DOSEMEL!I BALKON DETAY!
(1)DIS CEPHE KAPLAMAST (A)DIS CEPHE KAPLAMASI
(2)FILE TASIYICILT INCE SIVA VEYA (B)SIvA
RABITZ TELLI NORMAL DIS SIVA (C)YALIN DUVAR MALZEMEST
(3)DUBEL (ISI YALITIMI KALIP ICERISINE KONURSA GEREK YOKTUR.) (©)1c svA

(4)1SI YALITIMI
(5)YAPISTIRICI (IST YALITIMI KALIP ICERISINE KONURSA GEREK YOKTUR.)
@ BETONARME KIRIS VEYA DOSEME ALNI

NOT: YALIN DUVAR OLARAK KULLANILAN DUVAR MALZEMELERI (GAZBETON, TUGLA, BIMS VB.) KALINLIKLARINA |
KARAR VERILIRKEN YONETMELIKTE BOLGELERINE GORE TAVSIYE EDILEN U DEGERLERI DIKKATE
ALINARAK HESAPLAMA YAPILMALIDIR.(ORNEK: 2.BOLGE ICIN 0.6 W/M2K)




[image: image12.png]DUVARLAR
(DIS YUZEY! YALITIMLI DUVARLAR)

|
E
|
i
|
|

DUSUK DOSEMELI BALKON DETAY!

(1)DIS CEPHE KAPLAMASI

@FILE TASIYICILI INCE SIVA VEYA
RABITZ TELLI NORMAL DIS SIVA

(3)181 YALITIMI

@ DUVAR KONSTRUKSIYONU

(7)1csvA

H
i
i
f

i

+
¥

o i
ey
VS
L
Gt
AL

I

@DUBEL (ISI YALITIMI KALIP ICERISINE KONURSA GEREK YOKTUR.})

@YAPISTIRICI (IST YALITIMI KALIP ICERISINE KONURSA GEREK YOKTUR.)

o
z o

BALKON — DUVAR BIRLESIMI

CIKMA ~ DUVAR BIRLESIMI

I




[image: image13.png]D

st ORI OAAIAIARN OY OR 50016404 500 R8I KO 3 08 AN 433 A0 8 0 38000 90 D AR 85 0 A AR NN 0800 NP 0400

s ARS8 NI AR AN AN NSRS AANNAS 34450803 A PS8 SR S08 € AT PO OB 00 PSS 8 BRI 0 KGRNS5 08 84550 A 858038 S YRS SSA D .08 85 Y DA R0 RS 150 S 3 O A8 NSRS PN NI YA 1

et AR5 09105050
i

DUVARLAR
(ICTEN YALITIMLI DUVARLAR)

B e € 5 4 4. e A D Y 25y e A e Y X PN SN L UM e8 HY8 £

CIKMA — DUVAR BIRLESIMI

s APPSO 8305553830084 3503 B3 4538S58BA AN
R A R R Y AT T AT O ANy
; H LSdkianiintiies i
O i ; . AN gg
N H i " “ i
[ e v, s o P e 3 " P *
b > e
w.w‘w..w.m?;w‘~qa,‘:v\~3f.m»w<am_m-w K .
o {3 = ~ thbtiiisititid)
: “ 3 “ S
N o5 a
n s, ;
K™
R e e : A A
AN G T F 5 Y %
N AR i § 4 : H
, iH LR H . “, |
NN :
N O TN P 1 “
N "x% \\ = i i :
o) N NN ‘ :
NN i W
: HEN :
ok

BALKON — DUVAR BIRLESIMI DUSUK DOSEMEL! BALKON DETAY!

(1)DIS CEPHE KAPLAMASI (A) DIS CEPHE KAPLAMASI

(2)RABITZ TELLI SIVA | DUVAR KONTRUKSIYONU
| (3)DUBEL (ISI YALITIMI KALIP ICERISINE (©) YAPISTIRICI
; KONURSA GEREK YOKTUR) @ ISI YALITIMI
%

@zsz YALITIMI @ BUHAR KESICI MEMBRAN

(5) YAPISTIRICI (ISI YALITIMI KALIP ICERISINE (YOGUSMA KONTROLUNE GORE GEREKIYORSA)
KONURSA GEREK YOKTUR) @ ALCT SIVA(DONATI FILESI ILE} VEYA R

@ BETONARME KIRIS ALCT PLAKA (EK YERLERINE FILE BANDI KULLANILMALIDIR)

(G) SATEN ALCI VE IC KAPLAMA



[image: image14.png]DUVARLAR
(SANDVIC DUVARLAR)

BAGLANTT ELEMANT
{BKZ.DEPREM YONETMELIGT)

WU

N —

0
A

BALKON ~ DUVAR BIRLESIMI

ASMOLEN DOSEME

BALKON -~ DUVAR BIRLESIMI

(1)DIS CEPHE KAPLAMASI (A)PRES TUGLA
(2) RABITZ TELLI SIVA (B)ISI YALITIMI
(3)DUBEL(ISI YALITIMI KALIP ICINE KONURSA GEREK YOKTUR)

(911 YALITIMI (D)1c svA

(5)YAPISTIRICI(ISI YALITIMI KALIP ICINE KONURSA GEREK YOKTUR)
(6) BETONARME KIRIS VEYA DOSEME ALNI

oo o soss OOt OO SV VISRV RSHIIEEE—————————a e R M M 4w +o MM AMMAHIAMAAMMAL B IS BB MMM MMl el LA gl U

DUSUK DOSEMELI BALKON DETAYI

PR
7

: s
TSI
AL
s
AT I
i

LEEY
"

7,
S,
e

CIKMA — DUVAR BIRLESIMI

(C)DUVAR MALZEMESI(GAZBETON, TUGLA,BIMS VB.)




[image: image15.png]DUVARLAR
(HAVALANDIRMALI DUVARLAR)

BALKON DUSUK

Z,

!
CIKMA — DUVAR BIRLESIMI
i
i

(1)DIS CEPHE KAPLAMASI
(2) GIYDIRME CEPHE TASIYICI KONSTRUKSIYON

(3)18I YALITIMI
(3) DUVAR KONSTRUKSTYONU

@ IC SIVA




[image: image16.png]DUVARLAR

(KOLON, BETONARME PERDE DUVARLAR)

A- DISTAN YALITIM

(1) DIS CEPHE KAPLAMASI

(2) FILE TASIYICILI INCE SIVA VEYA RABITZ
TELLI NORMAL SIVA

(3) DUBEL (ISI YALITIMI KALIP ICERISINE
KONURSA GEREK YOKTUR.)

(4) 18I YALITIMI

(5) YAPISTIRICI (IST YALITIMI KALIP iCINE
KONURSA GEREK YOKTUR.)

DUVAR KONSTRUKSIYONU

(Dicsiva

Gt

R
. : _

. S /, / "
G4 MIN 50 CMg444
NN NN o

B- ICTEN YALITIM

@ DIS CEPHE KAPLAMASI

(2) sIva

BETONARME PERDE

(4) YAPISTIRICI (IS YALITIMI KALIP ICINE
KONURSA GEREK YOKTUR.)

(5)1S1 YALITIMI

(6) BUHAR KESICI MEMBRAN

(YOGUSMA KONTROLUNE GORE GEREKIYORSA)
@ALCI SIVA (DONATI FILESI ILE) VEYA ALCI PLAKA

(EK YERLERINE FILE BANDI KULLANILMALIDIR.)
iC KAPLAMA ~ |



[image: image17.png](BETON PERDE DUVARLAR TOPRAK TEMASLI)

@DU\/ARLAR

v AR A RS ROA AR Sy Sy 0

(&) TOPRAK

BASKI DUVARI

@ EXSTRUDE POLISTIREN KOPUK
@ SU YALITIM MEMBRANI
(4) DUZELTME SIVASI

(C) SU YALITIM MEMBRANI

(D) 1SI YALITIMI

(E) SU YALITIM MEMBRANI
(F) DUZELTME SIVASI

(5) BETONARME PERDE DUVARI

(G) BETONARME PERDE DUVARI

(H) 1cSIvA




[image: image18.png](CIKMALAR)

DOSEMELER

st s10 A AR AL NSNS AL 0508 AP FSAID

-
™,
s, a3
- oy .
Loy
PR
G
4
s, v 3
v 3
iy *
[N
{ ; *
H i
e
H
3 o,
: »,
H %
.,/ P
iy

]
~ TSR
-~

T

A AR NP0 RSPRS00 O AP S 4 DA AN 00846 S S350 S 10 DA 005 4505 8 58I 58855808054 A

b4 A PR ARSI 4 DIB9S A 54 525080

(1) DOSEME KAPLAMASI

A0 PS80 A O RSRS8O 0001

@ DUZELTME SAPI 3-5 CM

@ BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DOSEME

@ YAPISTIRICI (ISI YALITIMI KALIP ICINE KONURSA GEREK YOKTUR)

(3) I1SLYALITIMI

@ DUBEL (ISI YALITIMI KALIP ICINE KONURSA GEREK YOKTUR.)
@ FILE TASIYICILI INCE SIVA VEYA RABITZ TELLI NORMAL SIVA

oA A AN ISR 3349588 KNI 5O AR AU AN R WSS AN SN S8 5134 1 B3

A 00 0SS 0 B AR 35 3 ASAPEPE PIIRNS K12 303505



[image: image19.png]A A A Y AR

iiz

&

N
N
,

f
Ty

&

RS

o

(CIKMALAR)

SU YALITIM MEMBRANI (ISI YALITIMI OLARAK XPS KULIL.ANILIRSA AYIRICI TABAKA)

BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DOSEME

DOSEME KAPLAMASI

YUZER SAP

. DOSEMELER

T T P PP TSV AVHRO VRIS T C RN ITN ST ————m————— 7P serse SISt T RE T

|

T G 1002 N1 ORI AP0 6 RSP SRS 9 RSN SARAL 20808 23 AR P37 10383 0 444525 RN 300288838 K58 €850 51 SR 18 D 5305 B 50 A A3 808 AR D43 88 AR AR AL A ARS8 A 458 18708 A8 A8 KOS A83 A ARS8 6N 3 A EA 5 708380 5 MR 4 XA BSNS54 £ AP AR BN P A A 0 A R A 8 5 K A A A 3 30 0 AR R B B O A R A AR AR 0 00 10 O 3 P 0 A3 A0 34580 RS0 K90 NS5 39 B OO TSN A SANS A RO ARMRIE 352399 K.



[image: image20.png]@D{};SEMELEER

(ZEMINE OTURAN DOSEMELER)

@ DOSEME KAPLAMASI
@ SAP MIN 5 CM

@ BIR KAT SERBEST SU YALITIM MEMBRANI

L

A 5 AR 0 B T A RO N U R A NP Y O W A X . OV Y AR A SAAR, SN S WO . B0 S P RS T S S

(T) DOSEME KAPLAMASI
(2) SAP MIN 5 CM
(3) SU YALITIM MEMBRANI

(XPS KULLANILIRSA AYIRICI KECE TABAKAST) CURUF VEYA PERLIT DOLGU

(@) 181 YALITIMI
(5) SU YALITIM MEMBRANI

GROBETON
(7) BLOKAT

TOPRAK ZEMIN

(5) SU YALITIM MEMBRANI

GROBETON (MALA PERDAHLI)
@ BLOKAJ -

(A) AHSAP PARKE TOPRAK ZEMIN

AHSAP KOR DOSEME

(C) AHSAP KADRONLAR ARASI IST YALITIMI
(D) SU YALITIM MEMBRANI

(E) GROBETON (MALA PERDAHLI)

(F) BLOKA]

(G) TOPRAK ZEMIN



[image: image21.png]Sh

.
o
-

ME

~
4

E

¥

o8

ARA KAT DOS

71 OLMAYAN

RKE

2
o

i
£

(6)DOSEMELER

(ME

@ DOSEME KAPLAMASI

@ YUZER SAP 5 CM (DONATILI,ANOLU,400 DOZLU)

@ BIR KAT SERBEST SU YALITIM MEMBRANI (ISI YALITIMI OLARAK XPS KULLANILIRSA AYIRICI TABAKA)

(4) 181 YALITIMI

i

e e e e R R P e e A A R AR T T

(5) BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DOSEME VEYA GAZBETON DOSEME PANELI

(6) siva

R ————

N S UG OO TR —————

RPTPR———




[image: image22.png]PP

DOSEMELER
(ISITLMAYAN HACIM USTU DOSEMELER ~ACIK GECITLER UZERI DOSEMELER)

|
|

m,W,n,rmm«mm««mm«-m«M..,..,mm,r.«Mam.w,.m‘mm"mmmmfmm.mm...m.m.,,.,..w.,..«m«mmmwmmmm««mmm_«m.Wm..m‘mem"mmmm«.«wMmWMMm«w4mmM«WWMMTMWWWMMM,«MG««

oA A6 A P O DO D08 08 0 6 B 64 0 P A A P 5 B8 00 AR BN ARSI 1

(1) DOSEME KAPLAMASI DOSEME KAPLAMAST
(2) DUZELTME SAPI 3- 5 CM - (B) DUZELTME SAPI 3- 5 CM
(3) BETONARME DOSEME (C) BETONARME DOSEME L
i@ AHSAP KADRONLAR ARSI ISI YALITIMI (D) YAPISTIRICI (IST YALITIMI KALIP ICINE KONURSA -
(5) SUNTA,ALCI PLAKA VB. KAPLAMA YAPISTIRICI VE DUBELE GEREK YOKTUR

(E) 1SI YALITIMI

(F) DUBEL

(G) FILE TASIYICILI INCE SIVA VEYA RABITZ
TELLI NORMAL SIVA

opeveesetorieh ok 70 00 SEbO 043001 PO PR OGEOS O K SN R Y B € 1Y PP Y1 6P 0 3 4 oS L St S 0 RSP 1A e

EERT——————




